## Kraków, dnia 20.04.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 73/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa narzędzi chirurgicznych okulistycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści rozwórkę typu Lieberman Kratz, rozkręcaną, długość
części roboczej 14mm, ramie otwarte, długość całkowita 76mm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 2

Czy w poz. nr 4 Zamawiający dopuści pęsetę tytanową zagiętą, przy równoczesnym spełnieniu
pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 3

Czy w poz. nr 5 Zamawiający dopuści pęsetę tęczówkową o dł. całk. 72mm, przy równoczesnym
spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 4

Czy w poz. nr 6 Zamawiający dopuści szczypczyki Hartmann o dł. całk. 90mm, przy
równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 5

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści Igłotrzymacz typu BARRAQUER szczęki extra cienkie 8mm,
przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6

Dot.Poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwórkę nazwa własna Liebermann, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 7  imadło Barraquer o długości 10 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych