## Kraków, dnia 25.04.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 74/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 pojemnika o poj. 120 do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z przeźroczystego polipropylenu (PP) wyposażony w zakręcaną pokrywkę. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika o poj. 366ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika o poj. 190ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 pojemnika o poj. 520ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 pojemnika o poj. 1200ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 pojemnika o poj. 2300ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 pojemnika o poj. 5600ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 pojemnika o poj. 10600ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych