## Kraków, dnia 11.05.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 78/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

W nawiązaniu do trwającego postępowania na przegląd agregatu prądotwórczego, zwracam się z zapytaniem, kto dostarcza obciążenie, wykonawca swoje obciążnice zewnętrzne, czy zamawiający swoje odbiory (budynki)?

Odpowiedź: Obciążnicę dostarcza Wykonawca.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych