## Kraków, dnia 26.05.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 89/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy materiałów medycznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Dot. Pakiet 4 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania ran bez harmonijki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Dot. Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej wykonany z bardzo miękkiego, elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika, w rozmiarach CH 16,18,20,22,24,28,32,36, długości 45cm, w zestawie pakowany osobno uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Dot.Pakiet 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren  do ssaka CH 24/210 cm spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych