## Kraków, dnia 05.06.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 91/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawę sprzętu medycznego, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Dot. Pakiet 2 Zapytanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwości stosowania tradycyjnej metody intubacji pracujące w oparciu o łyżki tylko jednorazowe?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 2

Dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z akumulatorem litowym 3,7 V, z czasem pracy min. 120 min?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 3

Dot. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania łyżek/nakładek tylko jednorazowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 4

Dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania nakładek Macintosh jednorazowych z poliwęglanu w rozmiarach #1; #2; #3; #4 i #DX3 (do trudnej intubacji)?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 5

Dot. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania nakładki do trudnej intubacji tylko jednorazowej z poliwęglanu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 6

Dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z kolorowym ekranem LED 3,5” monitor wyposażony w 4 przyciski operacyjne oraz język polski?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 7

Dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z ekranem obrotowym 180° w poziomie, kątem nachylenia min. 100° w pionie, kątem pola widzenia 60°?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 8

Dot. poz. 15: Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z wagą urządzenia do 313 g?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 9

Dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z kamerą wyposażoną w soczewkę z systemem przeciw zaparowaniu oraz rękojeścią nadającą się do dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 10

Dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu do wideolaryngoskopu: wideolaryngoskop z akumulatorem - 4 szt, ładowarka - 4 szt, nakładki jednorazowe Macintosh - 150 szt?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji 12 miesięcy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych