ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 101/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2023

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków,

ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: Dostawy zespoleń laryngologicznych, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1

b/Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne

### c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

d/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 24 miesięcy, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują mailowo. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 22.06.2023 roku, do godz. 10:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- | x 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę

| L.P. | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 i 8 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,5 mm, dł. 9, 11, 13, 15, 17 i 19 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,8 mm, dł. 4, 5, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 4, 5, 6, 7, 9, 11 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 13, 15, 17, 19 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,3 mm, dł. 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba tytanowa IMF, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 8mm oraz 12 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut kostny, miękki, śr. 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.6 mm, dł. 10m | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła dla systemów 1.5, 2.0 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 2-otw., gr. 0,6 mm, z mostem: średnia oraz długa. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 4-otw., gr. 0,6 mm, bez mostu oraz z mostem: krótka, średnia i długa. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 16-otw., gr. 0,6 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, oczodołowa, gr. 0,6 mm.; 6, 8, 10-otworowa. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Siatka tytanowa, system mikro 1,5 mm, do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, gr. 0.3, 0.4, 0,5 mm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Siatka tytanowa 3D do rekonstrukcji kości twarzoczaszki, rozm. 80x80 mm, gr. 0,3 oraz 0,6 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Siatka tytanowa 3D do rekonstrukcji kości twarzoczaszki, rozm. 120x120 mm, gr. 0,6 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm: - 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 4-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., 100°, z mostem: długa, lewa oraz prawa; - 6-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 7-otw., 100°, z mostem: krótka; lewa oraz prawa. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "Y", gr. 0,6 mm: - 5-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; - 6- otw, z mostem. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "X", gr. 0,6 mm: 6-otw., z mostem: krótka, średnia, długa. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "Z", gr. 0,6 mm: 4-otw. z mostem, lewa i prawa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 4-otw, bez mostu oraz z mostem: krótka, długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 6-otw., gr. 1.0 mm, bez mostu oraz z mostem: długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 16-otw. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, skręcona wzdłuż własnej osi, 4-otw. 80° oraz 6-otw. 110°. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 1.0 mm - 4-otw., bez mostu oraz z mostem: średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., z mostem: długa; lewa oraz prawa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "T", gr. 1.0 mm, 6-otw. bez mostu oraz 5-otw. z mostem: długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "T", gr. 0,6 mm, 7-otw. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "Y", gr. 1.0 mm, 5-otw., z mostem: krótka, długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "X", gr. 1.0 mm, 6-otw., z mostem: krótka, długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "Z", gr. 0,6 mm, 4-otw., krótka i długa. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Płytka mini 2.0 mm, prosta, 4-otw. 2+2, z mostem, gr. 1,0 mm, kompresyjna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Płytka mini 2.0 mm, prosta, 5-otw. 3+2, z mostem, gr. 1,0 mm, kompresyjna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka mini 2.0 mm, Magdeburg prosta, 4-otw. z mostem, gr. 1,0 mm, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka tytanowa do kąta żuchwy, system mini 2.0 mm, wygięta kątowo, z mostem, gr. 1,5 mm, 6-otw. w tym 2 otwor kompresyjne. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 37. | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, romboidalna, system mini 2.0 mm, gr. 1,0 mm: - 5-otw. w tym 2 otwory kompresyjne, - 5-otw. z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych, do wyboru Zamawiającego. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 38. | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm, prosta, z mostem krótkim oraz długim do wyboru Zamawiającego, gr. 1,0 mm, 4-otw., z jednej strony otwory przybliżone, z drugiej strony płytki otwory oddalone od siebie. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 39. | Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, gr. 1.0 mm, 17 oraz 24-otw. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1,0 mm: - 4-otw. z mostem krótkim oraz długim, - 8-otw. bez mostu, do wyboru Zamawiającego. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 10 mm, dł. 4,5 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 22 mm, dł. 6,5 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 43. | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, gr. 0.3, 0.6 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 44. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 45. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, średnia, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 46. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, duża, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 47. | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylne: - rozm. 1.6 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - rozm. 2.1 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm; Opakowanie zawiera 5 pinów. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 48. | Wiertła do pinów resorbowalnych z mocowaniem uniwersalnym kształt typu "J", stomatologicznym lub heksagonalnym. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 49. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 9 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 50. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 11 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Śruba samogwintująca, system mini, śr. 2,3 mm, dł. 11 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 52. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,7 mm, dł. 9 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 53. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,7 mm, dł. 11 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 54. | Śruba samogwintująca, śr. 2,7 mm, dł. 8 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 55. | Śruba samogwintująca, śr. 2,7 mm, dł. 10 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 56. | Płyta rekonstrukcyjna żuchwy, Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°., 20-otw., prosta, gr. - 2.5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 57. | Płyta rekonstrukcyjna żuchwy, Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°, pełna 6+20+6 otw., system 2,7 mm, gr. 3,0mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 58. | Płyta rekonstrukcyjna żuchwy, pełna 6+22+6 otw. System 2,7 mm, gr. 3,0 mm. Płyta z nagwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20° | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 59. | Płytka rekonstrukcyjna 2.0/2.3 mm, Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°., wstępnie ukształtowana, 26-otw., gr. 2,0 mm, prawa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 60. | Płytka rekonstrukcyjna 2.0/2.3 mm, Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°., wstępnie ukształtowana, 26-otw., gr. 2,0 mm, lewa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 61. | Płytka rekonstrukcyjna 3D do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, gr. 2,5 mm, prawa, min 6+20-otw., ze wzmocnioną konstrkcją w okolicy kąta żychwy. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 62. | Płytka rekonstrukcyjna 3D do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, gr. 2,5 mm, lewa, min 6+20-otw., ze wzmocnioną konstrkcją w okolicy kąta żychwy. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 63. | Płytka rekonstrukcyjna 3D do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, gr. 3.0 mm, prawa, min 6+20-otw., ze wzmocnioną konstrkcją w okolicy kąta żychwy. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 64. | Płytka rekonstrukcyjna 3D do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, gr. 3.0 mm, lewa, min 6+20-otw., ze wzmocnioną konstrkcją w okolicy kąta żychwy. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent

Zamawiający

Nazwa, siedziba:

telefon:

e-mail:

REGON:

NIP:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Dostawy zespoleń laryngologicznych

i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

netto: 	 słownie:

brutto: 	 słownie:

- Oświadczamy, że

- załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy,

- przedmiot niniejszej Umowy, określony w pozycjach załącznika nr 1 do Umowy – Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, będzie posiadał termin ważności: …………….... miesięcy (min 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

- Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny;

- ...................................................................................................;

...................................................

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr......../ ZP-podprogowe/APT/2023

zawarta w dniu …………. r. w Krakowie, pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1–3, 30–901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

płk mgr Ireneusza Makulskiego - Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie,

a

……………….…………………………………….…………………………………………………………...…….., zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….……………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy są: Dostawy zespoleń laryngologicznych, według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwanych dalej towarami.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Sprzedającego.

- Towar winien być wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

- Łączna wartość umowy wynosi:

……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………..),

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….).

- Wartość brutto zawiera wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towarów określa załącznik do niniejszej umowy.

- Podwyższenie cen jednostkowych netto towarów przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne.

- Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu.

- Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany przyjętych w umowie ilości, stosownie do swoich potrzeb.

- Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 3

  - Zapłata ceny następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu każdej partii towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 60 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Kupujący posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

  - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli skuteczne obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

  - Na fakturze Sprzedający wymieni towar według nomenklatury używanej w dokumencie, o którym mowa w §4 ust.8.

§ 4

- Dostawy towaru realizowane będą według zapotrzebowania przez okres 24 miesięcy, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Sprzedający dostarczy niezbędne instrumentarium na czas zabiegu (wliczone w koszt oferty).

- Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 2 dni roboczych, na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Kupującego i potwierdzonego na piśmie.

- Sprzedający dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do komory dostaw Apteki Zakładowej Szpitala.

- Dostawy towaru odbywać się będą w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00.

- Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić.

- Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności lub gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego.

- Do każdej dostawy należy dołączyć dokument zawierający szczegółowe zestawienie dostarczanych towarów z podaniem rodzaju i ilości towaru, numeru serii, o ile występuje, terminu ważności lub gwarancji.

- Niewykonanie obowiązków wskazanych w ust. 4, 5, 6 i 8 spowoduje odmowę przyjęcia dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

- W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 5

1.	Każdy towar będzie posiadał termin ważności…………………(min. 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

2.	Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu faxem w terminie 10 dni roboczych od daty odbioru towaru.

3.	Reklamacje jakościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu faxem w terminie ważności reklamowanego towaru.

4.	Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez nadanie faksu); w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych na koszt Sprzedającego, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania się do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację.

§ 6

- Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w której Kupujący zobowiązuje się świadczyć usługę - w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej depozytem Sprzedającego.

- W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, Sprzedający utworzy przedmiotowy skład konsygnacyjny, zwany depozytem Sprzedającego. W tym terminie zostanie także dostarczone instrumentarium (o ile dotyczy).

- Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w składzie konsygnacyjnym endoprotezy w wielkości i w zakresie ustalonym z operatorem. Kupujący będzie odpłatnie składował towar w depozycie (skład konsygnacyjny).

- Z tego powyższego tytułu Sprzedający zapłaci Kupującemu wynagrodzenie w wysokości 100 zł (sto złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

- Kwota ta stanowić będzie roczne zobowiązania Sprzedającego z tytułu umowy składu. W przypadku, gdy czas trwania umowy składu będzie krótszy, lub dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, Sprzedający zapłaci sumę odpowiadającą liczbie miesięcy składowania towaru - proporcjonalnie do kwoty za jeden rok kalendarzowy - w zaokrągleniu do jednego pełnego miesiąca.

- Kwota w/w będzie płatna po zakończenia umowy składu w ciągu 30 dni od dnia przekazania faktury VAT wystawionej przez Szpital.

- Asortyment określony w §1 winien być dostarczany na koszt i ryzyko Sprzedającego, w dni powszednie, na adres zgodny z zamówieniem pisemnym (lub złożonym faxem).  Termin realizacji dostaw bieżących – do 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia. Termin realizacji dostaw natychmiastowych – do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt po stronie Zamawiającego i zarazem upoważnioną do złożenia zamówienia w tym zakresie jest: …..

- Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w składzie konsygnacyjnym Kupującego asortymentu w liczbie i o parametrach ustalanych na bieżąco z operatorem.

- Kupujący przez cały okres trwania umowy będzie dokonywał zamówień zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem, a płatność nastąpi po zużyciu odpowiedniej endoprotezy.

- Dostawa towarów do składu konsygnacyjnego potwierdzana będzie przez Kupującego na podstawie  wystawianych przez Dostawcę dowodów Wz. (dowód wydania przedmiotów niniejszej umowy) lub w postaci protokołu dołączonego do Wz.

- Wszelkie uszkodzenia lub braki zostaną udokumentowane na dokumencie Wz lub w postaci protokołu dołączonego do Wz.

- Sprzedający zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt przedmiotów objętych niniejszą umową.

- Kupujący jest zobowiązany do przechowywania przedmiotów niniejszej umowy we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą

- W przypadku stwierdzenia, że przedmioty niniejszej umowy przechowywane są nieprawidłowo Sprzedający ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o wymianę przedmiotu/ów wchodzącego w skład asortymentu na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na miesiąc przed upłynięciem daty ważności przedmiotu/ów wytypowanego do wymiany.

- Sprzedający ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są przedmioty niniejszej umowy są przechowywane.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury na brakujące lub uszkodzone przedmioty asortymentu.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu, upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy.

- Kupujący będzie odbierał  towary  ze  składu  konsygnacyjnego,  zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Odbiór towaru i przeniesienie ich własności na Kupującego nastąpi z chwilą ich pobrania i zużycia.

- Kupujący w terminie  7  dni  roboczych  od  daty  pobrania  towarów  ze  składu konsygnacyjnego    przekaże Sprzedającemu  informację o  ilościach  i  dacie  pobrania towarów. Określona w zdaniu pierwszym informacja stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, obejmującej sprzedaż pobranych i zużytych ze składu konsygnacyjnego towarów.

- Sprzedający jest zobowiązany ubezpieczyć depozyt od ryzyka utraty przedmiotu depozytu przez cały czas trwania umowy.

- Z chwilą wygaśnięcia umowy, asortyment ze składu konsygnacyjnego ulegnie zwróceniu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez kupującego. Koszt odebrania asortymentu obciążą Sprzedawcę. Kupujący zastrzega sobie prawo ewentualnego zatrzymania wybranych przedmiotów wchodzących w skład depozytu, co  stanowić będzie  podstawę  wystawienia  przez Sprzedającego  faktury  VAT.

§ 7

- Sprzedający, oświadcza, że posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy, dla pozycji, które tego wymagają, spełnia wymagania przewidziane w ustawie: z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974). Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944), z 18 marca 2011 r. w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 662 ze zm.), w Dyrektywie Antyfałszywkowej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

- Sprzedający na pisemne wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnioną osobę. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

§ 8

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8;

- 0,2 % wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru;

- 0,2 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją;

- 1% całkowitej wartości brutto umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia informacji o której mowa w §6 ust. 2.

- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

- Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- W przypadku opóźnienia się Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub poinformowania o braku możliwości realizacji Kupujący może:

- Dokonać zakupu u innego sprzedającego, na koszt i ryzyko Sprzedającego;

- Odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Kupujący ma prawo potrącić wszelkie przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wierzytelności z należnym Sprzedającemu wynagrodzeniem.

§ 8

1.	Kupującemu, poza przypadkami wskazanymi w § 6 ust. 2 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,

- nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. 	Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy:

1) 	po upływie terminu na jaki została zawarta,

2) 	z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1.

2. 	W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 10

1.Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru;

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego;

- zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;

- zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;

- zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego;

- obniżenia cen;

- zmiany stawki podatku VAT na towar;

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

      - Upoważnionym przedstawicielem Kupującego odpowiedzialnym za wykonanie umowy i odbiór przedmiotu umowy  jest:……………………………….

      - Upoważnionym przedstawicielem Sprzedającego jest:…………………………..…………………….

§ 12

- Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt. 15 Zapytania ofertowego.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

SPRZEDAJĄCY			     				                                                   KUPUJĄCY

………………………….

GŁÓWNY KSIĘGOWY