## Kraków, dnia 31.07.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 131/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy zespoleń neurochirurgicznych, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w poz. 1. dopuści możliwość oferowania:

Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

- śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm;

- śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub,

- końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem),

- śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu,

- gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu,

- śruby standardowo wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego;

- przynajmniej 8 fenestracji w śrubach dłuższych i 4 fenestracje w śrubach krótszych,

- śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu,

- kształt kanałka na pręt  posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta,

- Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°,

- wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi max. 17mm,

- wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm,

- średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi max. 14mm,

- śruby dostępne w 10 rozmiarach średnicowych (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm); średnice kodowane kolorami,

- długości śrub poliaksjalnych ze skokiem co 5 mm w zakresach:

•	dla średnicy 4,5mm - długości od 30mm do 45mm,

•	dla średnicy 5,0mm - długości od 30mm do 50mm,

•	dla średnicy 5,5mm - długości od 30mm do 55mm,

•	dla średnic od 6,0mm do 7,0mm - długości od 30mm do 65mm,

•	dla średnic od 7,5mm do 10,5mm - długości od 30mm do 90mm,

- śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu,

- wszystkie implanty dostarczane w formie niesterylnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować iż informacje odnośnie terminu ważności mają zastosowanie jedynie w przypadku oferowania implantów sterylnych – dot. §4 ust. 6, 8?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie wymagać informacji odnośnie terminu ważności jedynie w przypadku implantów sterylnych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w §5 ust. 3 zmieni postanowienie na „reklamacje mogą być składane w okresie ważności produktu lecz nie później niż 12 miesięcy od jego użycia/ zakupu”?

Powyższy zapis wymaga doprecyzowania, gdyż nie wszystkie wyroby muszą mieć określoną jednoznacznie datę ważności.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający doda zapis w §8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1 pkt 2, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych