## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Probówko-strzykawka do oznacznia morfologii z EDTA wys. ok. 65 mm i szer.13 mm o poj 2-3ml dostowane do automatycznego podajnika w analizatorze hematologicznym Sysmex XN 550 | szt. | 160000
2. | Probówko-strzykawka koagulologiczna z 3,2 % cytrynianem sodu o szer. 9-11,5 mm i wysok. ok..66 mm o poj. 2-3 ml. dostosowane do analizatora koagulologicznego Sysmex Ca 660, BCS Siemens | szt. | 70000
3. | Probówko-strzykawka do oznacznia biochemii z aktywatorem wykrzepiania -granulat o poj. 1,2 -1,5ml szerokość 8-11mm, dostosowane do analizatorów AU 680, AU 480, Advia Centaur | szt. | 1200
4. | Probówko-strzykawka do oznacznia biochemii z aktywatorem wykrzepiania -granulat o poj. 4-5 ml , szer. 13 mm i wys. ok.90 mm dostosowane do analizatorów AU 680, AU 480, Advia Centaur XP | szt. | 230000
5. | Probówko-strzykawka do OB z 3,8% cytrynianem sodu do automatycznego odczytu o wys ok.130mm i szer 8-11mm poj. 3-4 ml (kompatybilne z czytnikiem do OB. z poz.6). | szt. | 17000
6. | Czytnik z drukarką i czytnikiem elektronicznym do kodów kreskowych -do poz 5 dzierżawa + podłączenie do systemu informatycznego obowiązującego w laboratorium szpitala oraz na oddziałach(LIS-HIS),komunikacja dwukierunkowa.Zapewnienie doostępności zestawu kontrolnego do codziennej kontroli urządzenia (min. na 3 poziomach )oraz wymaganego kalibratora na czas trwania umowy. | miesiąc | 24
7. | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu -pediatryczne o poj. 1,2 - 1,6ml i szer.8-11mm dostosowane do systemu analizatorów dostępnych u Zamawiającego | szt. | 600
8. | Probówki do oznacznia morfologii z EDTA - pediatryczne o poj. 1ml do 1,4 ml wys. ok..66mm i śr. 8 mm lub 11,5mm dostowane do automatycznego podajnika w analizatorze hematologicznym Sysmex XN 550 | szt. | 1200
9. | Probówki do separacji surowicy 9ml-10ml z granulatem przeznaczone dla celów krwiodawstwa | szt. | 35000
10. | Igła systemowa 0,7/38 mm 22G, 0,8/38 mm 21G,0,9/38 mm 20G, 0,8x 25 mm(krótka),rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 150000
11. | Igła systemowa bezpieczna 0,7/38 mm 22G, 0,8/38 mm 21G,0,9/38 mm 20G, ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 25000
12. | Adaptery umożliwiające pobranie krwi z venflonu | szt. | 35000
13. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew (gotowa do użycia ) średnica 0,8mm i długość drenu 200 mm | szt. | 13000
14. | Probówki do oznaczania glukozy w osoczu krwi zawierajace płynny fluorek sodu o poj. 2-3ml i szer.13-14mm | szt. | 3000
15. | Zestaw bezpieczna igła motylkowa 0,8mm z dołączonym adapterem uniwersalnym do posiewów | szt. | 500
16. | Probówko-strzykawka do serologii z EDTA o poj, 4-5 ml, szer.13mm wys.90 mm dla immunologii transfuzjologicznej | szt. | 1000
17. | Probówki z jonami Mg w celu wykluczenia trombocytopeni rzekomej o poj.2,6- 2,7 ml dostosowane do automatycznego podajnika w analizatorze hematologicznym Sysmex XN 550 Wszystkie probówki powinny posiadać etykiety | szt. | 1000
18. | Probówko-strzykawka z cytrynianem i fluorkiem w celu diagnozowania cukrzycy u ciężarnej od 3-4ml i szer.11-12mm | szt. | 500
19. | Probówko-strzykawka z żelem separującym o poj.4-5ml i szer.13-14mm zapewniająca ochronę w zakresie UV | szt. | 1000
20. | Probówko-strzykawki z heparyną litową sterylne wykonane z polipropylenu (PP), kore z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) o pojemności 9 -10ml i szer.15-16mm a 50 szt | op. | 10
21. | Probówko-strzykawka z LiH 4-5ml i szr.13-14mm | szt. | 1000
22. | Statywy kolorowe na 50 probówek na śr.13mm i 15mm | szt. | 50
23. | Pojemniki do transporu chłodzącego ze styropianowym opakowaniem | szt. | 20
24. | Zestaw bezpieczna igła motylkowa 0,8mm z dołączonym adapterem uniwersalnym do posiewów | szt. | 2000
25. | Mikroprobówka do surowicy z dołaczona kapilara obj. 200ul | szt. | 200
26. | Mikroprobówka z EDTA z dołaczona kapilarą obj.200ul | szt. | 200
27. | Adapter do rozmazów z łopatką(gotowy do uzycia) | szt. | 1000
RAZEM
Wszystkie probówki powinny posiadać etykiety poza poz 25,26
Wszystkie pozycje 1-5,7-21 i 27 od jednego producenta
Dla poz 3,7,8 wymagane dostarczernie bezpłatnych adapterów w celu dostasowania srednicy probówek do posiadanych aparatów laboratoryjnych
Preferowane kolorystyczne odróznianie probówek
Dla poz. 6 Wymagana coroczna walidacja zestawu kontrolnego ( 3 poziomowego)
Poz. 6 - Zamawiający wymaga kontroli zewnątrz laboratoryjnej 1 x w roku.
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Probówko-strzykawka do moczu poj.ok.10ml i wymiarach 102x15mm z końcówką umożliwiającą pobranie moczu | szt. | 13000
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Probówki do liczenia płytek krwi na 1 ml,probówka zawierająca 1000ul związku hemolizującego z 20 ul kapilarą end-to-end,w worku, a 50 szt | op | 40
2. | Probówki do liczenia retikulocytów metodą manualną x 50 szt | op | 10
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Naczynia reakcyjne (mikroprobówki) 2.0 ml PP, stożkowe dno w kołnierzu przedłużającym, z uszczelnioną zakrętką sterylne a 100 szt. | op. | 50
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Probówki polipropylenowe (PP) typu Falcon Probówka PP 15 ml, wym. 17x120 mm, skala 0,5 ml stożkowodenna , pole do opisu, sterylna, bez pirogenów czerwona zakrętka a 50 szt. | op. | 5
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Naczynia reakcyjne (mikroprobówki) 0.5 ml PP, stożkowe dno, z zakrętką, sterylne - a 100 szt. | op. | 20
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Probówka z korkiem z PP o obj.5 ml sterylna do (oznaczania płynu mózgowo-rdzeniowego),a 25 szt | op. | 20
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw 1000 szt kapilar do gazometrii 125ul ,zatyczki i mieszadełka | op. | 1
1. | Magnes stożkowy do kapilar | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezpieczny nakłuwacz 18G, gł.wkłucia ok.1,8mm, a 200szt. | op. | 200
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Otwieracze do drenów z krwią dla serologii, a 500szt | op. | 5