Kraków, dnia 26.03.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **74/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **BADANIA I POMIARY WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRACY W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIKĄ (5WSZKZP) W KIERUNKU OZNACZENIA WARTOŚCI CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH (RAKOTWÓRCZYCH)** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Zamawiający w załączniku 1 zapisał: "wartość netto= cena jednego pomiaru \*8 kwartałów \* liczba dozymetrów", następnie poniżej w tabeli "Formaldehyd – 26 lokalizacji, maksymalnie po 4 pomiary w roku (co kwartał)". Proszę o sprecyzowanie, czy pomiary mają dotyczyć 4 czy 8 kwartałów. Zapis nie jest jasny i może wprowadzić w błąd.

**Odpowiedź: Zapis "wartość netto= cena jednego pomiaru \*8 kwartałów \* liczba dozymetrów" został omyłkowo umieszczony. Zapytanie Ofertowe zostało w tym zakresie zmienione.**

**Zapis "Formaldehyd – 26 lokalizacji, maksymalnie po 4 pomiary w roku (co kwartał)" – jest aktualny i pozostaje jako wiążący.**

**Pytanie 2:**

Proszę o określenie, czy pomiary dla Zamawiającego mają dotyczyć odniesienia do wartości NDS, czy także do wartości NDSCh?

**Odpowiedź: Pomiary w Zakładzie Patomorfologii (w dwóch lokalizacjach) i Bloku Operacyjnym (w dwóch lokalizacjach) mają dotyczyć odniesienia do wartości NDS, a także do wartości NDSCh.**

**W pozostałych dwudziestu dwóch lokalizacjach pomiary mają dotyczyć odniesienia do wartości NDS.**

**Pytanie 3:**

Proszę o określenie co Zamawiający ma na myśli przez "26 lokalizacji". Czy rozumieć to przez 26 różnych stanowisk pracy znajdujących się pod jednym adresem?

**Odpowiedź: „26 lokalizacji” pomiarów to 26 stanowisk pracy znajdujących na terenie jednego kompleksu 5. WSzKzP pod adresem: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3.**

**Pytanie 4:**

Proszę o określenie pod jaki/jakimi adresami wymagane jest przez Wykonawcę wykonanie pomiarów.

**Odpowiedź: Kompleks 5 WSzKzP pod adresem: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych