Kraków, dnia 11.04.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 93/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW GASTROSKOPOWYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 230 cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści:

Pakiet 4

Samorozprężalny stent do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z dostępu przez żołądkowego lub przez dwunastniczego z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent wykonany z drutu nitinolowego, giętki, całkowicie pokrywany; długość części zespalającej:15,20,30mm , średnice światła stentu: 16mm. system wprowadzający o średnicy  10,5 Fr. Stent zamontowany jest na systemie wprowadzającym, posiada markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym.. Całkowita długość narzędzia 1800mm . Rozmiar do wyboru przy zamówieniu.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stenty mają mieć różne średnice światła, jeden rozmiar 16 mm to za mało.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści:

Pakiet 6

Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen”zakończona „koroną” z trzema różnymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej posiadają pokrycie echogeniczne.Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.8mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ostrza mają być RÓWNE a nie RÓŻNE.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych