## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Koszulki transseptalne sterowalne,dwukierunkowa,asymetryczna w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem.średnica 8,5 F dostępna długość : 71 cm dostępne 3 krzywizny : mała, średnia, duża dostepna koszulka sterowalna epikardialna, dł 40 cm | szt | 40 | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF | szt | 120 | 0 | 0 | 0
3. | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 8F, odległość między pierścieniami 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny | op | 35 | 0 | 0 | 0
4. | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza | szt | 45 | 0 | 0 | 0
5. | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego kompatybilne z oferowanym systemem 3D | szt | 25 | 0 | 0 | 0
6. | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych | szt | 20 | 0 | 0 | 0
7. | Kable do elektrod z pozycji 5,6 | op | 10 | 0 | 0 | 0
8. | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału | szt | 5 | 0 | 0 | 0
9. | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału o zwiększonej dokładności zbierania punktów magnetycznych I elektrycznych | szt | 20 | 0 | 0 | 0
10. | Kabel do elektrody z pozycji 9 | op | 5 | 0 | 0 | 0
11. | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D | szt | 60 | 0 | 0 | 0
12. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z dzierżawionym systemem 3D . - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna | szt | 20 | 0 | 0 | 0
13. | Kabel do poz. 12 łączący elektrodę z generatorem | szt | 15 | 0 | 0 | 0
14. | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem 3D. - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm | op | 10 | 0 | 0 | 0
15. | Kable do poz. 14 łączący elektrodę z użyczanym systemem 3D | szt | 10 | 0 | 0 | 0
| Bezpłatne użyczenie systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux spełniający w/w kryteria lub nowszy wraz z generatorem prądu, pompą chłodzącą oraz urządzeniem do pomiaru siły nacisku wraz ze sprzętem jednorazowym | szt |  | 0
[5 empty] | 0 | 0