## z cenami
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 9 materiały elektryczne
Lp | Nazwa materiału | ilość | jednostka miary |  | cena za 1 jednostkę netto | Wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Gniazdo sieciowe jednofazowe p/t z uziemieniem, pojedyncze 10/16A 250V (białe) | 20 | szt | 9.39 |  | 0 | 23% | 0
2 | Gniazdo sieciowe jednofazowe p/t z uziemieniem, podwójnel 0/16A 250V (białe) | 20 | szt | 12.55 |  | 0 | 23% | 0
3 | Gniazdo hermetyczne n.t IP 44 pojedyncze 10/16 A 250V (białe) | 10 | szt | 13.71 |  | 0 | 23% | 0
4 | Gniazdo hermetyczne n.t IP 44 podwójne 10/16 A 250V (białe) | 10 | szt | 23.89 |  | 0 | 23% | 0
5 | Przełącznik p/t (biały) | 20 | szt | 12.55 |  | 0 | 23% | 0
6 | Wyłącznik p/t (biały) | 20 | szt | 10.45 |  | 0 | 23% | 0
7 | Wyłącznik p/t schodowy (biały) | 5 | szt | 12.91 |  | 0 | 23% | 0
8 | Wyłącznik p/t krzyżowy (biały) | 5 | szt | 18.64 |  | 0 | 23% | 0
9 | Przycisk dzwonkowy p/t (biały) | 5 | szt | 12.91 |  | 0 | 23% | 0
10 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t IP 44 (biały) | 5 | szt | 14.17 |  | 0 | 23% | 0
11 | Wyłącznik hermetyczny n/t IP 44 (biały) | 5 | szt | 13.45 |  | 0 | 23% | 0
12 | Przełącznik hermetyczny n/t IP 44 (biały) | 5 | szt | 14.04 |  | 0 | 23% | 0
13 | Listwa elektroinstalacyjna 14x14 | 30 | szt | 7.02 |  | 0 | 23% | 0
14 | Listwa elektroinstalacyjna 25x18 | 30 | szt | 10.29 |  | 0 | 23% | 0
15 | Przewód DY 1,5 mm2 750 V | 200 | szt | 1.42 |  | 0 | 23% | 0
16 | Przewód DY 2,5 mm2 750 V | 200 | szt | 1.5 |  | 0 | 23% | 0
17 | Przewód DY 4 mm2 750 V | 50 | szt | 1.65 |  | 0 | 23% | 0
18 | Przewód DY 6 mm2 750 V | 50 | szt | 2.7 |  | 0 | 23% | 0
19 | Przewód LGY 6 mm2 | 50 | szt | 4.95 |  | 0 | 23% | 0
20 | Przewód LGY 10 mm2 | 50 | szt | 9.15 |  | 0 | 23% | 0
21 | Przewód LGY 16 mm2 | 50 | szt | 13.5 |  | 0 | 23% | 0
22 | Przewód OMY 3x1,5 mm2 350V (biały) | 100 | mb | 3.45 |  | 0 | 23% | 0
23 | Przewód OMY 3x2,5 mm2 350V (biały) | 100 | mb | 7.35 |  | 0 | 23% | 0
24 | Przewód OWY 5x2,5 mm2 350V | 50 | mb | 11.62 |  | 0 | 23% | 0
25 | Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 750 V | 100 | mb | 4.42 |  | 0 | 23% | 0
26 | Przewód YDYżo 3x 2,5 mm2 750 V | 100 | mb | 5.92 |  | 0 | 23% | 0
27 | Przewód YDYżo 5x 2,5 mm2 750 V | 100 | mb | 10.72 |  | 0 | 23% | 0
28 | Przewód YDYpżo 3x1,5 mm2 750 V | 100 | mb | 4.38 |  | 0 | 23% | 0
29 | Przewód YDYpżo 3x 2,5 mm2 750 V | 100 | mb | 7.2 |  | 0 | 23% | 0
30 | Przewód YDYpżo 5x 2,5 mm2 750 V | 100 | mb | 10.65 |  | 0 | 23% | 0
31 | Puszka instalacyjna 0 60 | 100 | szt | 0.6 |  | 0 | 23% | 0
32 | Puszka instalacyjna 0 80 z pokrywą | 100 | szt | 0.93 |  | 0 | 23% | 0
33 | Przykrywka uniwersalna do puszki instalacyjnej | 100 | szt | 0.43 |  | 0 | 23% | 0
34 | Rozdzielnia elektryczna n/t 4x12, tworzywo | 1 | szt | 474 |  | 0 | 23% | 0
35 | Rozdzielnia elektryczna p/t 3x12, tworzywo z zamkiem | 1 | szt | 280.5 |  | 0 | 23% | 0
36 | Rozdzielnia elektryczna p/t 4x12, tworzywo z zamkiem | 1 | szt | 474 |  | 0 | 23% | 0
37 | Rozdzielnia elektryczna n/t 6 połowa, tworzywo | 1 | szt | 6.42 |  | 0 | 23% | 0
38 | Rozdzielnia elektryczna n/t 12 połowa, tworzywo | 1 | szt | 47.23 |  | 0 | 23% | 0
39 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, jednofazowy, B 10 A | 5 | szt | 13.63 |  | 0 | 23% | 0
40 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, jednofazowy, B 16A | 5 | szt | 11.53 |  | 0 | 23% | 0
41 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, jednofazowy, B 20 A | 5 | szt | 14.77 |  | 0 | 23% | 0
42 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, jednofazowy, B 40 A | 4 | szt | 33.69 |  | 0 | 23% | 0
43 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, jednofazowy, B 63 A | 5 | szt | 64.12 |  | 0 | 23% | 0
44 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, trójfazowy B 40 A | 5 | szt | 99.49 |  | 0 | 23% | 0
45 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, trójfazowy B 63 A | 5 | szt | 172.5 |  | 0 | 23% | 0
46 | Wyłącznik instalacyjny nadpradowy, trójfazowy B 100 A | 1 | szt | 809.02 |  | 0 | 23% | 0
47 | Wyłącznik różnocowo prądowy jednofazowy B, 10 A, 30 mA | 2 | szt | 155.17 |  | 0 | 23% | 0
48 | Wyłącznik różnocowo prądowy jednofazowy B,16A, 30 mA | 2 | szt | 146.86 |  | 0 | 23% | 0
49 | Wyłącznik różnocowo prądowy jednofazowy B,25,30 mA | 1 | szt | 171.61 |  | 0 | 23% | 0
50 | Wyłącznik różnocowo prądowy jednofazowy B,40,30 mA | 1 | szt | 275.14 |  | 0 | 23% | 0
51 | Wyłącznik FR100 A, trójfazowy | 1 | szt | 84 |  | 0 | 23% | 0
52 | Wyłącznik FR100 A, jednofazowy | 1 | szt | 22.59 |  | 0 | 23% | 0
53 | Stycznik na szynę 1 fazowy 25 A | 1 | szt | 82.87 |  | 0 | 23% | 0
54 | Stycznik na szynę 3 fazowy 40 A | 1 | szt | 292.75 |  | 0 | 23% | 0
55 | Domofon z zasilaczem i jedną słuchawką | 1 | szt | 252 |  | 0 | 23% | 0
56 | Rygiel elektromagnetyczny do drzwi | 1 | szt | 114 |  | 0 | 23% | 0
57 | Listwa zaciskowa 12 torowa 2,5 mm2 | 4 | szt | 3.82 |  | 0 | 23% | 0
58 | Listwa zaciskowa 12 torowa 4 mm2 | 10 | szt | 5.83 |  | 0 | 23% | 0
59 | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm2 | 10 | szt | 6.6 |  | 0 | 23% | 0
60 | Listwa zaciskowa 12 torowa 10 mm2 | 10 | szt | 10.54 |  | 0 | 23% | 0
61 | Wtyczka sieciowa z uziemieniem 10/16 250V | 20 | szt | 5.43 |  | 0 | 23% | 0
62 | Wtyczka siłowa 16A 4P 400V | 2 | szt | 12.45 |  | 0 | 23% | 0
63 | Wtyczka siłowa 16A 5P 400V | 2 | szt | 14.5 |  | 0 | 23% | 0
64 | Wtyczka sitowa 32A 4P 400V | 2 | szt | 14.05 |  | 0 | 23% | 0
65 | Wtyczka sitowa 32A 5P 400V | 2 | szt | 18.15 |  | 0 | 23% | 0
66 | Gniazdo sitowe 16 A4P 400V | 2 | szt | 15.64 |  | 0 | 23% | 0
67 | Gniazdo sitowe 16 A 5P 400V | 2 | szt | 17.56 |  | 0 | 23% | 0
68 | Gniazdo sitowe 32 A4P 400V | 2 | szt | 19.2 |  | 0 | 23% | 0
69 | Gniazdo sitowe 32 A 5P 400V | 2 | szt | 25.54 |  | 0 | 23% | 0
70 | Gniazdo przenośne z uziemieniem biate | 10 | szt | 4.9 |  | 0 | 23% | 0
71 | Oprawa rastrowa nasufitiwa 2x36W zamiennik led | 10 | szt | 131.55 |  | 0 | 23% | 0
72 | Oprawa rastrowa nasufitiwa 4x18W zamiennik led | 10 | szt | 177 |  | 0 | 23% | 0
73 | Oprawa łazienkowa typu plafoniera IP 44 100W, klosz plastikowy odporny na UV | 4 | szt | 45.39 |  | 0 | 23% | 0
74 | Oprawa łazienkowa typu plafoniera IP 65 | 4 | szt | 49.35 |  | 0 | 23% | 0
75 | Oprawa łazienkowa typu plafoniera IP IP44 100W E27, klosz szklany okrągły | 4 | szt | 28.48 |  | 0 | 23% | 0
76 | Emos Taśma Taśma izolacyjna PCV 19x20 duża mix | 10 | szt | 37.62 |  | 0 | 23% | 0
77 | Oprawka na żarówkę E 27 - metalowa | 20 | szt | 11.85 |  | 0 | 23% | 0
78 | Oprawka na żarówkę E 27 - tworzywo | 10 | szt | 3.07 |  | 0 | 23% | 0
79 | Oprawka na żarówkę E 14 - tworzywo | 10 | szt | 2.8 |  | 0 | 23% | 0
80 | Wkładka topikowa 25A | 10 | szt | 1.96 |  | 0 | 23% | 0
81 | Wkładka topikowa WTNH-00C 16A | 10 | szt | 15.25 |  | 0 | 23% | 0
82 | Wkładka topikowa WTNH-00C 25A | 10 | szt | 14.8 |  | 0 | 23% | 0
83 | Wkładka topikowa WTNH-00C 40A | 10 | szt | 14.8 |  | 0 | 23% | 0
84 | Wkładka topikowa WTNH-00C 80A | 10 | szt | 14.8 |  | 0 | 23% | 0
85 | Wkładka topikowa WTNH-00C 160A | 10 | szt | 20.23 |  | 0 | 23% | 0
86 | Wkładka topikowa WTNH-1C 40A | 10 | szt | 21.27 |  | 0 | 23% | 0
87 | Wkładka topikowa WTNH-1C 50A | 10 | szt | 23.82 |  | 0 | 23% | 0
88 | Wkładka topikowa WTNH-1C80 A | 10 | szt | 21.27 |  | 0 | 23% | 0
89 | Wkładka topikowa WTNH-1C 160A | 10 | szt | 21.27 |  | 0 | 23% | 0
90 | Wkładka topikowa WTNH-2C 200A | 10 | szt | 32.44 |  | 0 | 23% | 0
91 | Wkładka topikowa WTNH-2C 250A | 10 | szt | 32.44 |  | 0 | 23% | 0
92 | Wkładki bezpiecznikowe DO 1 - 10A | 10 | szt | 3.79 |  | 0 | 23% | 0
93 | Wkładki bezpiecznikowe DO 1 - 16A | 10 | szt | 3.79 |  | 0 | 23% | 0
94 | Wkładki bezpiecznikowe DO 2 - 20A | 10 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
95 | Wkładki bezpiecznikowe DO 2 - 35A | 10 | szt | 3.76 |  | 0 | 23% | 0
96 | Wkładki bezpiecznikowe DO 2- 63A | 10 | szt | 6.3 |  | 0 | 23% | 0
97 | Wyłącznik p/t CARIVA - LEGRAND * | 5 | szt | 9.04 |  | 0 | 23% | 0
98 | Wyłącznik świecznikowy p/t CARIVA - LRGRAND * | 5 | szt | 11.55 |  | 0 | 23% | 0
99 | Gniazdo p/t CARIVA - LERGRAND * | 5 | szt | 9.04 |  | 0 | 23% | 0
100 | Wyłącznik p/t POLO - OPTIMA * | 20 | szt | 9.09 |  | 0 | 23% | 0
101 | Przełącznik p/t POLO - OPTIMA * | 20 | szt | 10.35 |  | 0 | 23% | 0
102 | Gniazdop/t POLO-OPTIMA* | 20 | szt | 8.91 |  | 0 | 23% | 0
103 | Klawisz pojedynczy do POLO-OPTIMA * | 10 | szt | 4.9 |  | 0 | 23% | 0
104 | Klawisz podwójny do POLO-OPTIMA * | 10 | szt | 10.35 |  | 0 | 23% | 0
105 | Oprawa parkowa kula E27 125W LRF | 5 | szt | 22.35 |  | 0 | 23% | 0
106 | Latarka ledowa do ładowania typu reflektor | 2 | szt | 37.42 |  | 0 | 23% | 0
107 | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 160A | 1 | szt | 84 |  | 0 | 23% | 0
108 | Rozłącznik Bezpiecznikowy XLP-00 160A | 1 | szt | 84 |  | 0 | 23% | 0
109 | Przedłużacz elektryczny 3 gniazda z uziemieniem, 3 m | 2 | szt | 22.95 |  | 0 | 23% | 0
110 | Przedłużacz elektryczny 5 gniazd z uziemieniem, 3 m | 2 | szt | 26.74 |  | 0 | 23% | 0
111 | Przycisk światło pit biały | 5 | szt | 12.91 |  | 0 | 23% | 0
112 | Automat zmierzchowy 230V16A z zewnętrzną sondą hermetyczną | 1 | szt | 111.55 |  | 0 | 23% | 0
113 | Puszka rozgałęźna PK4 n/t IP55 z wkładem 5x10 mm 2135x135x65 | 5 | szt | 17.83 |  | 0 | 23% | 0
114 | Puszka rozgałęźna PK4 n/t IP55 z wkładem 5x16 mm 2135x135x65 | 5 | szt | 23.68 |  | 0 | 23% | 0
115 | Puszka rozgałęźna PK4 n/t IP55 z wkładem 5x4 mm 2118x118x60 | 10 | szt | 13.38 |  | 0 | 23% | 0
116 | Puszka rozgałęźna PK4 n/t IP55 z wkładem 5x10 mm 2 88x88x60 | 10 | szt | 6.49 |  | 0 | 23% | 0
117 | Płytka rozgałęźna do puszek 5x4 mm2 | 10 | szt | 3.52 |  | 0 | 23% | 0
118 | Płytka rozgałęźna do puszek 5x10 mm2 | 10 | szt | 5.22 |  | 0 | 23% | 0
119 | Płytka rozgałęźna do puszek 5x16 mm2 | 10 | szt | 11.46 |  | 0 | 23% | 0
120 | Płytka rozgałęźna do puszek 4x4 mm2 | 10 | szt | 3.52 |  | 0 | 23% | 0
121 | Płytka rozgałęźna do puszek 4x10 mm2 | 10 | szt | 5.43 |  | 0 | 23% | 0
122 | Płytka rozgałęźna do puszek 4x16 mm2 | 10 | szt | 9.3 |  | 0 | 23% | 0
123 | Płytka rozgałęźna do puszek 4x35 mm2 | 5 | szt | 23.88 |  | 0 | 23% | 0
124 | Bateria żelowa 12V/7Ah | 1 | szt | 119.7 |  | 0 | 23% | 0
125 | Manipulator MP-12 z przewodem | 20 | szt | 68.4 |  | 0 | 23% | 0
126 | Przewód do manipulatora MP-12 YLY 6x0,5 | 50 | mb | 280.8 |  | 0 | 23% | 0
127 | Manipulator gruszkowy PK3 z przewodem | 15 | szt | 108 |  | 0 | 23% | 0
128 | Brzęczek B-1 e n/t 24VAC/DC | 2 | szt | 102 |  | 0 | 23% | 0
129 | Kasownik K-120 | 2 | szt | 262.5 |  | 0 | 23% | 0
130 | Kasownik K-125 | 2 | szt | 127.5 |  | 0 | 23% | 0
131 | Lampka sygnalizacyjna WOS 5W/24V | 10 | szt | 70.35 |  | 0 | 23% | 0
132 | Klosz do lampki sygnalizacyjnej WOS 5W/24V | 5 | szt | 74.7 |  | 0 | 23% | 0
133 | Przycisk pociągowy PP-1 z podciągaczem z pełnej melaminy | 5 | szt | 351 |  | 0 | 23% | 0
134 | Żarówka do lampki WOS 5W/24V BA15D | 20 | szt | 8.83 |  | 0 | 23% | 0
135 | Żarówka do lampki WOS 5W/24V S8,5 rurkowa | 10 | szt | 2.97 |  | 0 | 23% | 0
136 | Przykrywka puszki 0 80 | 50 | szt | 1.03 |  | 0 | 23% | 0
137 | Wkładka topikowa NH-00/000 63A-100A | 30 | szt | 23.64 |  | 0 | 23% | 0
138 | Wkładka topikowa NH-00 gL/gG 63-100A | 30 | szt | 23.64 |  | 0 | 23% | 0
139 | Wkładka topikowa NH-00 WTN gL/gG 63-100A | 30 | szt | 23.64 |  | 0 | 23% | 0
140 | Plafoniera łazienkowa 11WG23 230V IP 54 | 5 | szt | 72.31 |  | 0 | 23% | 0
141 | Klosz do oprawy PK-109 (Lena) 11WG23 | 5 | szt | 72.31 |  | 0 | 23% | 0
142 | Klosz do oprawy Portal (Lena) 11WG23 | 5 | szt | 72.31 |  | 0 | 23% | 0
143 | Salowa lampka sygnalizacyjna biała | 1 | szt | 550.5 |  | 0 | 23% | 0
144 | Naświetlacz LED 10W IP65/230V | 1 | szt | 15.9 |  | 0 | 23% | 0
145 | Żarówka do lampki sygnalizacyjnej 24V/3W | 8 | szt | 0.97 |  | 0 | 23% | 0
146 | Naświetlacz LED 20W IP65/230V | 1 | szt | 53.04 |  | 0 | 23% | 0
147 | Naświetlacz halogenowy 150W R7s 8x118/230V | 1 | szt | 49.84 |  | 0 | 23% | 0
148 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E27 10A | 100 | szt | 1.96 |  | 0 | 23% | 0
149 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E27 16A | 100 | szt | 1.96 |  | 0 | 23% | 0
150 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E27 20A | 100 | szt | 1.96 |  | 0 | 23% | 0
151 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E27 25A | 100 | szt | 1.96 |  | 0 | 23% | 0
152 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E33 32A | 50 | szt | 4.09 |  | 0 | 23% | 0
153 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E33 40A | 50 | szt | 6.73 |  | 0 | 23% | 0
154 | Wkładka topikowa topikowa do gniazda E33 50A | 50 | szt | 6.73 |  | 0 | 23% | 0
155 | Wyłącznik instalacyjny dwubiegunowy S202-B 10A | 2 | szt | 6.73 |  | 0 | 23% | 0
156 | Wyłącznik instalacyjny dwubiegunowy S202-B 16A | 2 | szt | 47.64 |  | 0 | 23% | 0
157 | Oprawa LED IP66, ki. izolacji II, 100-240AC, stop aluminium anodowany, kolor inox/czarny, montaż bezpośrednio na stupie z zakończeniem fi60x80, uktad optyczny-soczewka PMMA, temp, barwowa światła 5000 K, strumień świetlny -4700 Im | 1 | szt | 1350 |  | 0 | 23% | 0
158 | Stup parkowy z fundamentem i osprzętem o wys. 4,5 m aluminiowy, kolor inox/czarny, średnica zakończenia fi 60 mm, typ stosowanej oprawy- z mocowaniem fi 60 | 1 | szt | 2235 |  | 0 | 23% | 0
159 | Oprawa parkowa,topień ochrony: IP 65, źródło światła: panel z diodami LED typu SMD, osłonięty od góry zewnętrznym odbłyśnikiem, tzw. "kapeluszem", kąt rozsyłu światła: 150°,uktad optyczny: stalowy, biały odbłyśnik umieszczony wewnątrz klosza, odbłyśnik zewnętrzny, tzw. "kapelusz" wykonany z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego, korpus dolny: odlew aluminiowy, malowany proszkowo, zasilacz LED: zamontowany w korpusie dolnym, kolor: czarny, montaż: na rurowym stupie o średnicy 06Omm,trwałość diod LED: 30 000 h, Strumień świetlny oprawy: 5 300 Im, | 1 | szt | 1183.5 |  | 0 | 23% | 0
160 | Oprawa Uliczna 100W 12400Lm 124Lm/W | 1 | szt. | 691.5 |  | 0 | 23% | 0
161 | Listwa zaciskowa w korpusie na szynę TH35 i do podłoża na klucz sześciokątny 1x2,5 - 50mm2 kolory czerwony, niebieski, żółtozielony | 10 | szt | 11.8 |  | 0 | 23% | 0
162 | Listwa zaciskowa w korpusie na szynę TH35 i do podłoża na klucz sześciokątny 1x1,5 - 16mm2 kolory czerwony, niebieski, żółtozielony | 10 | szt | 11.8 |  | 0 | 23% | 0
163 | Listwa zaciskowa w korpusie na szynę TH35 i do podłoża na klucz sześciokątny 1x35mm2/2x16mm2 kolory czerwony, niebieski, żółtozielony | 10 | szt | 11.8 |  | 0 | 23% | 0
164 | Puszka natynkowa 2x2,5mm2 IP20,80x80x20 | 10 | szt | 3.46 |  | 0 | 23% | 0
165 | Puszka natynkowa 5x2,5mm2 IP20 ,90x80x25 | 10 | szt | 4.29 |  | 0 | 23% | 0
166 | Puszka telefoniczna 60x60x30 IP41 | 20 | szt | 9.78 |  | 0 | 23% | 0
167 | Liswa zaciskowa 7 torowa do montażu na szynę TH35 | 10 | szt | 12.55 |  | 0 | 23% | 0
168 | Liswa zaciskowa 12 torowa do montażu na szynę TH35 | 10 | szt | 10.02 |  | 0 | 23% | 0
169 | Zacisk ochronny przyłączeniowy na szynę TH35 i do podłoża 1x25mm2/8x10mm2 | 5 | szt | 20.7 |  | 0 | 23% | 0
170 | Przewód OMY H03W-F 2x1 mm2 | 50 | mb | 2.17 |  | 0 | 23% | 0
171 | Przewód OMY H03W-F 3x1 mm2 | 50 | mb | 2.94 |  | 0 | 23% | 0
172 | Listwa 3 gn przedłużaczowa z uziemieniem 250V, 16A | 5 | szt | 9.34 |  | 0 | 23% | 0
173 | Zamek do drzwiczek elektrycznych metalowych na kluczyk o nr. 1333 /do montażu w otworze/ | 10 | szt | 14.43 |  | 0 | 23% | 0
174 | Zamek do drzwiczek elektrycznych metalowych na kluczyk o nr.9081 /do montażu w otworze/ | 1 | szt | 23.5 |  | 0 | 23% | 0
175 | Panel UNIWERSALNY LED /62x62/36W/4300lm/100 240V/Biały Neutralny/PF>0,9/ | 1 | szt | 189.93 |  | 0 | 23% | 0
176 | Panel UNIWERSALNY LED /60x60/36W/3400lm/220 240V/Biały Neutralny/PF>0,9/ | 1 | szt | 85.84 |  | 0 | 23% | 0
177 | Panel UNIWERSALNY LED /60x60/36W/3300lm/100 240V/Biały Ciepły/PF>0,9 | 1 | szt | 189.93 |  | 0 | 23% | 0
178 | Panel UNIWERSALNY LED /60x60/36W/4300lm/100 240V/Biały Neutralny/PF>0,9/ | 1 | szt | 85.84 |  | 0 | 23% | 0
179 | Panel UNIWERSALNY LED /62x62/36W/4300lm/100 240V/Biały Neutralny/PF>0,9/ | 1 | szt | 189.93 |  | 0 | 23% | 0
180 | Panel UNIWERSALNY LED /62x62/40W/3400lm/100-240V/Biały Neutralny | 1 | szt | 189.93 |  | 0 | 23% | 0
181 | Ramka ECO natynkowa do panelu uniwersalnego 60x60 | 1 | szt | 38.1 |  | 0 | 23% | 0
182 | Ramka natynkowa do panelu uniwersalnego 60x60 | 1 | szt | 38.1 |  | 0 | 23% | 0
183 | Ramka natynkowa do panelu uniwersalnego 62x62 | 1 | szt | 36.75 |  | 0 | 23% | 0
184 | Zestaw montażowy do panelu/kołki/linki/mocowania | 1 | szt | 30.87 |  | 0 | 23% | 0
185 | Zestaw montażowy do panelu uniwersalnego 60x60/kołki/linki/mocowania | 1 | szt | 30.87 |  | 0 | 23% | 0
186 | Klips montażowy do panelu uniwersalnego 60x60/4 sztuki/ | 1 | szt | 13.95 |  | 0 | 23% | 0
187 | Klips montażowy do panelu uniwersalnego 30x120/6 sztuk/ | 1 | szt | 23.4 |  | 0 | 23% | 0
188 | Klips montażowy do panelu uniwersalnego 60x60 | 1 | szt | 13.95 |  | 0 | 23% | 0
189 | Oprawa Liniowa LED plaska 1200x75x24 40W 3200lm Biały Neutralny (4000K) | 1 | szt | 85.05 |  | 0 | 23% | 0
190 | Oprawa Liniowa LED plaska 1500x75x24 50W 4000lm Biały Neutralny (4000K) | 1 | szt | 111 |  | 0 | 23% | 0
191 | Oprawa okrągła 119mm, natynkowa 16W 1440lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
192 | Oprawa okrągła175mm, natynkowa 24W 2160lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
193 | Oprawa okrągła 225mm, natynkowa 30W 2850lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
194 | Oprawa kwadratowa 119mm, natynkowa 16W 14401m AC85-265V4000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
195 | Oprawa kwadratowa 175mm, natynkowa 24W 21601m AC85-265V4000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
196 | Oprawa kwadratowa 225mm, natynkowa 30W 2850lm AC85-265V 4000K | 1 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
197 | Oprawa okrągła 90mm, podtynkowa 7W 630lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 31.62 |  | 0 | 23% | 0
198 | Oprawa okrągła 120mm, podtynkowa 16W 1440lm AC85-265V3000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
199 | Oprawa okrągła 120mm, podtynkowa 16W 1440lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
200 | Oprawa okrągła 170mm, podtynkowa 24W 2160lm AC85-265V3000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
201 | Oprawa okrągła 170mm, podtynkowa 24W 2160lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
202 | Oprawa okrągła 225mm , podtynkowa 32W 3040lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
203 | Oprawa kwadratowa 90mm, podtynkowa 7W 630lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 31.62 |  | 0 | 23% | 0
204 | Oprawa kwadratowa 120mm, podtynkowa 16W 14401m AC85-265V3000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
205 | Oprawa kwadratowa 120mm, podtynkowa 16W 14401m AC85-265V4000K | 1 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
206 | Oprawa kwadratowa 170mm, podtynkowa 24W 21601m AC85-265V3000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
207 | Oprawa kwadratowa 170mm, podtynkowa 24W 21601m AC85-265V4000K | 1 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
208 | Oprawa kwadratowa 225mm, podtynkowa 32W 3040lm AC85-265V 4000K | 1 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
209 | Oprawa okrągła 95mm, podtynkowa 5W 450lm AC85-265V3000K | 1 | szt | 15.81 |  | 0 | 23% | 0
210 | Oprawa okrągła 95mm, podtynkowa 5W 450lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 1581 |  | 0 | 23% | 0
211 | Oprawa okrągła 100mm, podtynkowa 6,5W 585lm AC85-265V3000K | 1 | szt | 15.81 |  | 0 | 23% | 0
212 | Oprawa okrągła 100mm, podtynkowa 6,5W 585lm AC85-265V4000K | 1 | szt | 15.81 |  | 0 | 23% | 0
213 | LAMPA LED ZEWNĘTRZNA 10W 800-900lm IP65 RGB+CCT 2700-6500K | 1 | szt | 20.4 |  | 0 | 23% | 0
214 | LAMPA LED ZEWNĘTRZNA 2.4G 30W/230V/4000lm/RGB+Biały Ciepły+Biały Zimny | 1 | szt | 40.5 |  | 0 | 23% | 0
215 | LAMPA LED ZEWNĘTRZNA 2.4G 50W/230V/3200lm/RGB+Biały Ciepły+Biały Zimny | 1 | szt | 30.94 |  | 0 | 23% | 0
216 | Lampa LED zewnętrzna płaska/20W/1600Im/I P65/4000K/168x126x49mm/ | 1 | szt | 30.94 |  | 0 | 23% | 0
217 | Lampa LED zewnętrzna płaska/30W/2400lm/IP65/4000K/212x158x58mm/ | 1 | szt | 40.66 |  | 0 | 23% | 0
218 | Lampa LED zewnętrzna płaska/50W/4000lm/IP65/4000K/259x193x72mm/ | 1 | szt | 63.79 |  | 0 | 23% | 0
219 | Oprawa LED 300mm 25W 1700lm 175-250V AC Biały Ciepły, Kwadratowy, podtynkowa | 5 | szt | 99 |  | 0 | 23% | 0
220 | Oprawa LED 225mm 18W 13201m 175-250VAC Biały Ciepły, Natynkowy, Okrągły | 5 | szt | 73.5 |  | 0 | 23% | 0
221 | Oprawa LED 300mm 25W 18251m 175-250VAC Biały Ciepły, Natynkowy, Okrągły | 5 | szt | 108 |  | 0 | 23% | 0
222 | Oprawa LED 170mm 12W 880lm 175-250V AC Biały Ciepły, Natynkowy, Kwadratowy | 5 | szt | 62.85 |  | 0 | 23% | 0
223 | Oprawa Liniowa LED płaska 1200x75x24 40W 3200lm Biały Neutralny (4000K) | 5 | szt | 85.05 |  | 0 | 23% | 0
224 | Oprawa LED 225mm 18W 13201m 175-250VAC Biały Ciepły, Kwadratowy, podtynkowa | 5 | szt | 74.85 |  | 0 | 23% | 0
225 | Oprawa LED 170mm 24W 2160lm AC85-265V 4000K Podtynkowy Okrągły | 5 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
226 | Oprawa Liniowa LED płaska 1500x75x24 50W 4000lm Biały Neutralny (4000K), nadtynkowa | 5 | szt | 85.05 |  | 0 | 23% | 0
227 | Oprawa LED 120mm 16W 14401m AC85-265V 4000K Podtynkowy Okrągły | 5 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
228 | Żarówka,świecowa E-14 60W/230 V wstrząsowa (5 podpórek) | 50 | szt | 1.38 |  | 0 | 23% | 0
229 | Zapłonnik 4-22W - s2 | 200 | szt | 0.76 |  | 0 | 23% | 0
230 | Zapłonnik 4-65W - s10 | 200 | szt | 0.76 |  | 0 | 23% | 0
231 | Moduł awaryjny 18W + akumulatorów | 2 | szt | 102 |  | 0 | 23% | 0
232 | Moduł awaryjny 36W+pakiet akumulatorów | 2 | szt | 102 |  | 0 | 23% | 0
233 | Moduł awaryjny 58W+pakiet akumulatorów | 2 | szt | 118.5 |  | 0 | 23% | 0
234 | Żarówka 12V 6W MR16 LED 3000k | 10 | szt | 9.67 |  | 0 | 23% | 0
235 | Żarówka G9 4,5W LED 3000k | 40 | szt | 17.83 |  | 0 | 23% | 0
236 | Żarówka świecowa E-14 6W przeźroczysta 3000k led | 50 | szt | 8.92 |  | 0 | 23% | 0
237 | ZSR-63 E-27 7 W =60W 23V lustro led | 20 | szt | 11.85 |  | 0 | 23% | 0
238 | Świetlówka 18W/830 3000K | 200 | szt | 5.4 |  | 0 | 23% | 0
239 | Świetlówka 36W/830 3000K | 200 | szt | 5.7 |  | 0 | 23% | 0
240 | Świetlówka 28W, 840 T5 | 10 | szt | 10.05 |  | 0 | 23% | 0
241 | Świetlówka kompaktowa E27 11W 8000 H 3U T3 | 300 | szt | 13.08 |  | 0 | 23% | 0
242 | Świetlówka kmpaktowa E27 15W 8000H 3U T4 | 300 | szt | 14.7 |  | 0 | 23% | 0
243 | Świetlówka kompaktowa E27 20W 8000H HALF SIRAL T3 | 200 | szt | 16.57 |  | 0 | 23% | 0
244 | Świetlówka 58W/840 4000K mata | 25 | szt | 7.5 |  | 0 | 23% | 0
245 | Świetlówka 18W/840 4000K | 400 | szt | 5.25 |  | 0 | 23% | 0
246 | Świetlówka 36W/840 4000K | 400 | szt | 5.47 |  | 0 | 23% | 0
247 | Żarnik 150W/NDLRX7SMHS-DE | 5 | szt | 70.5 |  | 0 | 23% | 0
248 | Żarówka tablicowa 15W E-14 | 50 | szt | 2.94 |  | 0 | 23% | 0
249 | Żarówka sodowa 70W E-27 WLS-EC 70W | 4 | szt | 18.75 |  | 0 | 23% | 0
250 | Statecznik elektroniczny QTz8 1x36W/220-230V | 6 | szt | 89.85 |  | 0 | 23% | 0
251 | Statecznik elektroniczny QTz8 1x18W/220-230V | 3 | szt | 44.85 |  | 0 | 23% | 0
252 | Statecznik elektroniczny QTz8 2x36W/220-230V | 5 | szt | 44.85 |  | 0 | 23% | 0
253 | Statecznik elektroniczny QTz8 4x18W/220-230V | 5 | szt | 41.92 |  | 0 | 23% | 0
254 | Statecznik elektroniczny QT-FIT8 2x58W/220-230V | 3 | szt | 57 |  | 0 | 23% | 0
255 | Statecznik elektroniczny QT-FIT8 2x80W/220-230V | 3 | szt | 127.5 |  | 0 | 23% | 0
256 | Statecznik elektroniczny QT-FIT81x58W/220-230V | 3 | szt | 45.42 |  | 0 | 23% | 0
257 | Żarówka LED E14 7W.230V typ świeczka 490Lm ciepła barwa | 10 | szt | 5.59 |  | 0 | 23% | 0
258 | Żarówka LED E1410W, 230V typ świeczka 900Lm ciepła barwa | 10 | szt | 12.9 |  | 0 | 23% | 0
259 | Świetlówka 11W/840/2P-PL-S G-23 | 40 | szt | 7.8 |  | 0 | 23% | 0
260 | Świetlówka 9W/830/2P-PL-S G-23 | 40 | szt | 6.3 |  | 0 | 23% | 0
261 | Świetlówka liniowa 30W/830/3000K | 30 | szt | 32.02 |  | 0 | 23% | 0
262 | Świetlówka kompaktowa wtykowa 38W/835/4P trzonek GR10 | 2 | szt | 34.35 |  | 0 | 23% | 0
263 | Świetlówka niezintegrowana TZU-26W trzonek G24d | 2 | szt | 10.35 |  | 0 | 23% | 0
264 | Świetlówka niezintegrowana TZU-13W trzonek G24d | 2 | szt | 10.35 |  | 0 | 23% | 0
265 | Świetlówka niezintegrowana Master PL-L- 36W/840/4P-2G-11 | 30 | szt | 20.83 |  | 0 | 23% | 0
266 | Żarówka 12VG41.5WLED | 5 | szt | 10.18 |  | 0 | 23% | 0
267 | Żarnik 8,2W 1055lm led 78mm | 5 | szt | 34.87 |  | 0 | 23% | 0
268 | Żarnik 16W =125W2000lm R7s118mm | 5 | szt | 52.32 |  | 0 | 23% | 0
269 | Żarówka LED E14 6W 480Lm 230V typ świeczka ,kąt świecenia 160 stopni, ciepła barwa | 20 | szt | 5.74 |  | 0 | 23% | 0
270 | Świetlówka kompaktopwa 36W 2G11 ,840 | 5 | szt | 20.4 |  | 0 | 23% | 0
271 | Żarówka LED E27 7W 600Lm 230V typ świeczka ,kąt świecenia 260 stopni,ciepła barwa | 10 | szt | 5.74 |  | 0 | 23% | 0
272 | Żarówka LED E27 10W 800Lm 230V typ świeczka ,kąt świecenia 260 stopni,ciepła barwa | 10 | szt | 14.7 |  | 0 | 23% | 0
273 | Żarówka LED E27 12W 990Lm 230V typ świeczka ,kąt świecenia 260 stopni,ciepła barwa | 10 | szt | 8.7 |  | 0 | 23% | 0
274 | Oprawa LED 225mm 18W 13201m 175-250VAC Biały Ciepły, Natynkowy, Okrągły | 5 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
275 | Oprawa LED 300mm 25W 18251m 175-250VAC Biały Ciepły, Natynkowy, Okrągły | 5 | szt | 109.5 |  | 0 | 23% | 0
276 | Oprawa LED 170mm 12W 880lm 175-250V AC Biały Ciepły, Natynkowy, Kwadratowy | 5 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
277 | Oprawa Liniowa LED płaska 1200x75x24 40W 3200lm Biały Neutralny (4000K) | 5 | szt | 85.05 |  | 0 | 23% | 0
278 | Oprawa LED 225mm 18W 13201m 175-250VAC Biały Ciepły, Kwadratowy, podtynkowa | 5 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
279 | Oprawa LED 170mm 24W 2160lm AC85-265V 4000K Podtynkowy Okrągły | 5 | szt | 68.82 |  | 0 | 23% | 0
280 | Oprawa Liniowa LED płaska 1500x75x24 50W 4000lm Biały Neutralny (4000K), nadtynkowa | 5 | szt | 96.72 |  | 0 | 23% | 0
281 | Oprawa LED 120mm 16W 14401m AC85-265V 4000K Podtynkowy Okrągły | 5 | szt | 50.22 |  | 0 | 23% | 0
282 | Świetlówka T5.8W4000K | 10 | szt | 4.12 |  | 0 | 23% | 0
283 | Szybkozłączka uniwersalna 3 x 0,2-4 mm2 z dźwigniami zwalniającymi | 200 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
284 | OPASKA KABLOWA 7.5X540 CZARNA UV ODPORNA | 200 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
285 | OPASKA KABLOWA 2.5X98 CZARNA UV ODPORNA | 200 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
286 | OPASKA KABLOWA 3.5x140 CZARNA UV ODPORNA | 200 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
287 | OPASKA KABLOWA 4.5X200 CZARNA UV ODPORNA | 200 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
288 | Przewód instalacyjny LgY 1x2,5 H07V-K - czarny 1mb | 100 | mb. |  |  | 0 | 23% | 0
289 | Zestaw końcówek rurkowych, z częściową izolacją ,kolor:wielobarwny. Zakres: 25 okuć żółte 6 mm² (10 AWG); 25 okuć czerwone 10 mm² (7 AWG); 50 okuć szary 4 mm² (12 AWG); 250 okuć niebieski 2,5 mm² (14 AWG); 250 czarnych okuć 1,5 mm² (16 AWG); 200 okuć szary 0,75 mm² (20 AWG); 200 okuć czerwony 1 mm² (18 AWG); 200 tulejek biały 0,5 mm² (22 AWG). 1200 szt. | 2 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
290 | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 22mm biała RL 2mb | 50 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
291 | Rura karbowana RKGS 25 czarna 750N z pilotem 50 m | 2 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
292 | Czujnik ruchu i zmierzchu, IP54 biały. Nadający się do wewnątrz i na zewnątrz. Dane techniczne: Zasilanie: 230V, 50Hz.; Kąt wykrywania: 360°.; Kąt rozwarcia 90°.; Ustawienie progu czułości zmierzchowej: 2 - 1000 luksów; Ustawienie czasu: 5s - 15min; klasa ochronności: II. | 5 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
293 | Świetlówka LED 9-12W-60cm T8 G13 | 50 | szt |  |  | 0 | 23% | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0