Kraków, dnia 08.05.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 107/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA 3 SZTUK KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonie kontenerów w technologii:

Konstrukcja ramy:  Ramowa, wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, śrutowana,

zabezpieczenie antykorozyjne (+-120 µm): farba alkidowa

Podłoga: Szkielet z profili stalowych, płyta warstwowa PIR 100 mm, Izolacyjność 0,22 W/m2K, płyta OSB 22mm, wykończenie wykładzina PCV + listwy PVC

Dach/Sufit: Płyta warstwowa PIR 100mm kolor biały wewnątrz RAL 9010, izolacyjność 0,21 W/m2K

Ściany: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 60 mm, izolacyjność 0,37 W/m2K obróbki blacharskie

Płyta warstwowa PIR ma znacznie lepsze właściwości izolacyjne niż płyta z wypełnieniem z wełny mineralnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kontenera w proponowanej technologii.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie adresu dostawy kontenerów.

Odpowiedź: Adres dostawy to 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3.

Pytanie 3:

Czas oczekiwania na dostawę niektórych z materiałów wynosi ok. 7-8 tygodni (np. stolarka okienna), w związku z tym czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas realizacji zamówienia do 10 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza wysokość zewnętrzną kontenera 2900 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby kontenery miały dodatkowe opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6:

Firma, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wyznaczenie jej terminu, a co za tym idzie nowy termin składania ofert wyznaczony zostałby z terminem następującym po terminie wizji lokalnej.

Wizja lokalna umożliwiłoby rozwianie wszelkich technicznych wątpliwości dotyczących przedmiotu postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych