Kraków, dnia 08.05.2025 roku

**DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **111/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**  
**Pakiet nr 3, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający mógłby doprecyzować czy chodzi o dwie sztuki czy dwa opakowania po 25szt?

**Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: chodzi o dwa opakowania po 25 szt..**

**Pytanie 2:**

**Pakiet nr 3, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści linie próbkującą dla pacjentów zaintubowanych z filtrem o parametrach:

* Natężenie przepływu pompy do pobierania próbek: 50 ml/min
* Długość: 2,1 m
* Średnica wewnętrzna: 1,0 mm, średnica zewnętrzna: 2,5 mm (CO2)
* Microstream (<8 godzin)
* Opakowanie 25 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych