Kraków, dnia 08.05.2025 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 111/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:
Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający mógłby doprecyzować czy chodzi o dwie sztuki czy dwa opakowania po 25szt?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: chodzi o dwa opakowania po 25 szt..

Pytanie 2:

Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści linie próbkującą dla pacjentów zaintubowanych z filtrem o parametrach:

- Natężenie przepływu pompy do pobierania próbek: 50 ml/min

- Długość: 2,1 m

- Średnica wewnętrzna: 1,0 mm, średnica zewnętrzna: 2,5 mm (CO2)

- Microstream (<8 godzin)

- Opakowanie 25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych