Kraków, dnia 13.05.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 92B/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA SPRZĘTU BARIATRYCZNEGO, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siedzisko - 2 szt. i fotel bariatryczny - 2 szt. o maksymalnym obciążeniu na poziomie 300 kg i wymiarach:

- szerokość 810 mm,

- wysokość 873 mm,

- głębokość 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowy.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych