ZAPYTANIE OFERTOWE

###### SPRAWA Nr 112/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2025

- A. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. (12) 630-80-57, tel.: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

B.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

a/Kod: CPV 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego,

b/ Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych -  według pakietów określnych w załączniku nr 1.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

C.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

D.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy – jeden raz na rok. Przewidywany termin realizacji dla pakietu nr 1 to czerwiec 2025r. Na rok 2026 i 2027- dokładne terminy wynikają z  ostatniego przeglądu. Przewidywany termin realizacji dla pakietu nr 2 to czerwiec 2025r. Na rok 2026 i 2027- dokładne terminy wynikają z ostatniego przeglądu.

E.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

1.Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według załącznika nr 1,

2.Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY, według załącznika nr 2

3.Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

4.Dokument z którego wynika autoryzacja producenta urządzeń i sprzętu ppoż. będących na wyposażeniu Szpitala.

F.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

G.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują mailowo. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 20.05.2025 roku do godz.11:00

J. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

K. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

- Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

- Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

- Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

L.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

M. KLAUZULA RODO

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 –Wzór umowy

### ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 Gaśnice

| Lp | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP1x ABC | szt | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP2x ABC | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP4x ABC | szt. | 51 |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd (konserwacja) gaśnic proszkowych GP6x ABC | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 5. | Przegląd (konserwacja) gaśnic śniegowych GSE2x | szt | 7 |  |  |  |  |
| 6. | Przegląd (konserwacja) gaśnic śniegowych GS5x BC | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 7. | Przegląd (konserwacja) agregat przewoźnejAP25xABC | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Przegląd(konserwacja) agregat przewoźny AS 30x | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Remont z wymianą proszku gaśniczego gaśnic proszkowych GP4x/GP6x | szt. | 86 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic stale będących pod ciśnieniem (typu „x”)

- Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

- stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),

- stan zbiornika,

- czytelność etykiety,

- stan zaworu,

- wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),

- drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy),

- używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika (w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r. sprawdzić skuteczność działania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy),

- sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego. (Sprawdzenie możliwe jest bez konieczności wykręcenia zaworu),

- potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej w sposób trwały na gaśnicy. Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

- nazwa i adres zakładu serwisowego,

- nazwisko i imię konserwatora,

- data wykonania przeglądu (miesiąc/rok),

- data wykonania naprawy (miesiąc/rok),

- data następnego badania (miesiąc/rok).

- Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania. Przyklejając  kontrolkę serwisową wykonawca potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).Ponadto w ramach usługi należy usunąć z korpusów gaśnic zbędne kontrolki z poprzednich przeglądów. Konserwację należy wykonać na miejscu w obiektach Szpitala, a gaśnice zweryfikowane negatywnie poddać czynnościom remontowym. W tym przypadku remont wykonany będzie w ramach odrębnej faktury VAT do kwoty 1 000,00 zł. Remont z wymianą środka gaśniczego wykonawca wykona w warsztacie poza siedzibą Szpitala.

- W ramach zamówienia wykonawca wykona usługę transportową transportem własnym oraz  czynności polegające na zebraniu gaśnic z obiektów Szpitala (jeśli będzie to konieczne)  oraz ponowne  ich rozmieszczenie  po wykonaniu remontu.

- W razie konieczności na czas remontu wykonawca zapewni gaśnice zastępcze.

…………………………………………….

(podpis Oferenta )

Pakiet nr 2 Hydranty i pozostałe systemy ppoż.

| Lp | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Ø 25 | szt | 31 |  |  |  |  |
| 2. | Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Ø 52 | szt | 19 |  |  |  |  |
| 3. | Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych DN 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, w budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny). | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oświetlenia awaryjnego w budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny). | szt | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny). | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 2. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, w budynku nr 2. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu, oświetlenia awaryjnego w przełączka (2-4). | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 4. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 12 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

- W ramach pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wymagane jest usunięcie nieaktualnych kontrolek z poprzednich pomiarów.

- Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w  budynku nr 9. (Kliniczny Oddział Psychiatryczny).

2.1.  System  oddymiania składa się z następujących elementów:

- centrala oddymiania  RZN-4202-K  D+H                     2   szt.

- akumulator 12V/1,3 Ah                                                4   szt.

- optyczna czujka dymu KL 731                                    18  szt.

- gniazdo czujki KZ 700                                                 18  szt.

- przycisk oddymiania RT-42                                          3  szt.

- przycisk przewietrzania LT-43U                                    1  szt.

- siłownik łańcuchowy 24V DC/300N/500mm/1A            3  szt.                           
KA 32/500 D +H

2.2.   Oświetlenie awaryjne składa się z następujących elementów:
      -   oprawy awaryjne zamontowane w suficie podwieszanym z dołączonym modułem LED    26 szt.

-   belka świetlówkowa PLEXIFORM BETA                          10 szt.

2.3  Oświetlenie ewakuacyjne składa się z następujących elementów:

-  oprawa COOPER-MENVIER FD-8-E-G5                             10 szt.

- Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 2.

3.1 Oświetlenie ewakuacyjne składa się z następujących elementów:
       - oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM MONITOR 1 NR 8664030          4 szt.

- oprawa ewakuacyjna AWEX TIGER – 2 szt.

3.2 System oddymiania składa się z następujących elementów:

- centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 4404  D+H         1 szt.

- optyczna czujka dymu DOR-40                                                                                 2 szt.
       - gniazdo czujki G-40                                                                                                   2 szt.
       - okno oddymiające 1100 x 1694 D+H                                                                         2 szt.
       - przycisk alarmowy (ROP)  RT42PL                                                                           2 szt.
       - siłownik KA34/1100/BSY-SET                                                                                   2 szt
       - konsola mocująca RE-KA                                                                                          2 szt.
       - akumulator 2,2A                                                                                                         2 szt.                        
4.  Przegląd okresowy , konserwacja oraz drobne naprawy systemu oddymiania, oświetlenia
      awaryjnego  w przełączce pomiędzy budynkami 2 i 4.

4.1 Oświetlenie awaryjne składa się z następujących elementów:

- oprawy awaryjne ORION firmy Intelight rozmieszczone na korytarzach                  10 szt

- Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 4.

5.1 Oświetlenie składa się z następujących elementów:
- oprawa awaryjna zamontowana w suficie podwieszanym z dołączonym modułem LED 1 szt.
 - oprawa ES-SYSTEM COSMO 1 typ CO1236EVG-E  NR 6841030 – 8 szt.
6. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 5
    (Zakład Radiologii Medycznej).

6.1 Oświetlenie składa się z następujących elementów:

- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE ONTEC SM1 301MST – 2 szt.

- oprawa awaryjna INTELIGHT podwieszana – 2 szt.

7. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1.

8. Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 12.

…..…………………

(podpis Oferenta )

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

(nazwa i siedziba Oferenta)

TEL.......................................

ADRES E-MAIL……………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Wymaganiach Ofertowych.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

PAKIET NR 2:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Usługobiorcy, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują.

2.Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonania zamówienia wymagane przez przepisy prawa.

3.Usługodawca oświadcza, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Na wykonaną usługę w pakiecie nr 1( o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi.

5. Na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie o których mowa w pakiecie nr 2(o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania naprawy, a na usługi objęty tym pakietem gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi.

6.Usługodawca oświadcza, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym

7. Usługodawca oświadcza ,że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- .............................................................................................................. ;

- .............................................................................................................. ;

Oferta zawiera łącznie .............. ponumerowanych zapisanych stron.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Usługodawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 –

WZÓR UMOWY

| ### UMOWA Nr ........../ ZP-podprogowe / INFRA/2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ..................................................................... |  |  |
| a: |  |  |
| zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: |  |  |
| W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest: |  |  |
| PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ,zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| § 2 1.Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę: złotych netto, słownie: złotych brutto, słownie: 2.Wynagrodzenie brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, robociznę, oraz zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne, jeśli występują. |  |  |
| § 3 1.Cena wymieniona w § 2 ust. 1 umowy, płatna będzie w złotych polskich. 2.Płatności za zrealizowane usługi, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 3.Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia wykonania usługi (potwierdzonej protokołem wykonania usługi przez Zamawiającego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną. 5.Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania umowy. 6.Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do umowy. 7.W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania. 8.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. 9.Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Zamawiającego dokonania przelewu. § 4 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zasadami współczesnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, a także w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne w sposób fachowy i terminowy. |  |  |
| § 5 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Wykonawca oświadcza, iż po wykonaniu usługi przedmiot zamówienia będzie sprawny technicznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji. |  |  |
| § 6 - Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi(dotyczy pakietu nr 1). - Na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi naprawy, a na usługi objęty tym pakietem gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi – dotyczy pakietu nr 2. |  |  |
| § 7 Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy w terminach uzgodnionych co do zasady – jeden raz na rok. Przewidywany termin realizacji dla pakietu nr 1 to czerwiec 2025 r. Na rok 2026 i 2027- dokładne terminy wynikają z ostatniego przeglądu. Przewidywany termin realizacji dla pakietu nr 2 to czerwiec 2025r. Na rok 2026 i 2027- dokładne terminy wynikają z ostatniego przeglądu. |  |  |
| § 7 1.Wykonawca oświadcza, że wykonanie naprawy będzie odnotowane w karcie technicznej – (ewidencja dokonywanych napraw i przeglądów)oraz sporządzony będzie protokół wykonania usługi. 2.W przypadku zaistnienia konieczności dokonania drobnych napraw wynikłych w trakcie przeglądu i konserwacji(dotyczy pakietu nr 1), Usługobiorca oświadcza, iż podejmie dalsze niezbędne działania aż do uzyskania pełnej sprawności technicznej sprzętu,( drobne naprawy, których koszt nie przekracza kwoty 1000,00 zł). 3. W sytuacji, o której mowa w ust 2, Wykonawca wystawi odrębną fakturę na wykonaną naprawę. Naprawy przewyższające kwotę 1000,00 zł zrealizowane będą na podstawie odrębnej umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę oferty cenowej i przyjęciu jej przez Zamawiającego. |  |  |
| § 8 - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku: a/braku przystąpienia do wykonania usługi w terminie uzgodnionym przez e-mail b/nieterminowej realizacji uzgodnionej usługi, c/wykonania usługi w sposób niezgodny z przyjętymi standardami, d/innego rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności uzasadniających jego złożenie. |  |  |
| § 9 - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: - 0,2 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia – wykraczający poza termin określony w § 6– w wykonywaniu przez Wykonawcę czynności określonych w § 1, - 10 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających Wykonawcę. - Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. |  |  |
| § 10 - Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: .......................................... - Osobą odpowiedzialną ze realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest…………………………… |  |  |
| § 11 Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bądź też zawarcie przez Wykonawcę z podmiotem trzecim umowy poręczenia należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wymagało będzie dla swej skuteczności uprzedniego wyrażenia przez Ministra Obrony Narodowej zgody na piśmie. |  |  |
| § 12 - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. - Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. |  |  |
| § 13 - Umowę sporządzono i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. - Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe oraz Oferta Wykonawcy. - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. |  |  |
| Wykonawca .......................................... |  | Zamawiający .......................................... |

Główny Księgowy

…………………………..