## Pakiet nr 1-12
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm, 25mm lub 35 mm, średnica narzędzia 2,0 mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | op | 16
2. | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0 mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | op | 2
3. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op | 5
4. | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Z zaworem w kolorze fioletowym, o wymiarach: długość 44,1 mm, wysokość 17,4 mm oraz z pokrętłem o średnicy 10,97 mm. Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | op | 6
5. | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op | 2
6. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne, gładkie. Długość 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op | 3
7. | Ustnik endoskopowy pediatryczny, z gumką. | szt | 100
RAZEM
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Poszerzacze przeznaczone do poszerzania brodawki i zwężeń dróg żółciowych (TTS). Wykonane z PTFE cieniującego w RTG. Jednorazowego użytku. Pakowane oddzielnie. Długość robocza 200 cm lub 280 cm (do wyboru przez zamawiającego). Końcówki zwężane na długości 3 cm. 12 rozmiarów średnicowych (5/3; 6/4; 7/4; 7/5; 8.5/5; 9/5; 10/5; 10/7; 11.5/7; 11.5/9; 12/7; 12/9). | szt | 20
2. | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych wykonane z nitinolu, pokrywane całkowicie (z zaczepami do zapobiegania migracji i bez zaczepów), w części środkowej i niepokrywane, obecność znaczników cieniujących w RTG na końcach i pośrodku stentu, stenty całkowicie pokrywane z pętlą do usuwania/ repozycjonowania stentu na końcu dwunastniczym, średnica stentu po rozprężeniu 10 mm, długość stentu: 40 mm,50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, umieszczone w zestawie wprowadzającym o średnicy 8Fr - 9Fr i długości 185 – 230 cm, zestaw współpracujący z prowadnicą o średnicy 0,035”, konstrukcja zestawu umożliwiająca złożenie stentu częściowo uwolnionego maksymalnie do 80% jego długości, znacznik wskazujący granicę rozprężenia na popychaczu, gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania. | szt | 10
3. | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, nie pokrywane, pokrywane w części środkowej i pokrywane całkowicie (do wyboru), materiał pokrycia- silikon, z pętlą do usunięcia stentu na końcu dwunastniczym (stenty pokrywane całkowicie), zaopatrzone w 9 platynowych znaczników cieniujących w RTG (po trzy znaczniki na końcach i pośrodku stentu), średnica stentów po rozprężeniu – 8 mm i 10 mm (do wyboru), końce stentów poszerzone do 11 mm i 13 mm (odpowiednio), długości stentów niepokrywanych i pokrywanych całkowicie od 30 mm do 120 mm, z wyborem długości co 10 mm, długości stentów pokrywanych w części środkowej od 40 mm do 100 mm, z wyborem długości co 10 mm, zestaw wprowadzający o średnicy 7 Fr (stenty niepokrywane) i 8 Fr (stenty pozostałe), długość zestawu 1800 mm, zestaw z możliwością złożenia częściowo rozprężonego stentu po uwolnieniu maksimum 80 % jego długości, na zestawie wprowadzającym czerwony znacznik określający punkt po przekroczeniu którego nie jest możliwe złożenie częściowo rozprężonego stentu oraz dwa czarne znaczniki wskazujące początek i koniec rozprężania stentu. Zestaw wprowadzający z samohamownym łącznikiem „Y” bez pokrętła do blokowania popychacza, współpracujący z prowadnikiem o maksymalnej średnicy 0,035”. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt | 5
4. | Prowadnice do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, nitinolowe, pokryte teflonem, pokrycie prowadnicy dwukolorowe, końcówka miękka, prosta i zagięta (do wyboru) o długości 5 cm lub 7 cm, końcówka pokryta substancją hydrofilną, cieniująca w RTG, średnica prowadnicy 0,035” lub 0,025”,długość prowadnicy 450cm lub 260cm, dwie sztywności prowadnicy: standardowa i podwyższona (do wyboru), wybór prowadnic z końcówką standardową oraz z końcówką umożliwiająca wytworzenie pętli alfa., jednorazowego użytku. | szt | 30
5. | Sfinkterotomy trójkanałowe, z cięciwą o długość 20 mm, 25 mm lub 30 mm (do wyboru), długość noska 5 mm lub 15 mm (do wyboru), średnica cewnika 2,3 mm Fr, średnica końcówki 1,7 mm, wersja nieobrotowa i obrotowa (do wyboru), w wersji obrotowej uchwyt z pokrętłem do wychylenia końcówki sfinkterotomu w obu kierunkach, długość robocza 200 cm, jednorazowego użytku, współpracujące z prowadnicą o średnicy 0,035”. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt | 20
6. | Balony do usuwania złogów z dróg żółciowych metodą endoskopową, pakowane pojedynczo, sterylne, trójstopniowe, trójkanałowe - z oddzielnymi kanałami dla prowadnika (typ OTW) i do podawania środka kontrastującego, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), zakres średnic 8,5 -12-15 mm i 12-15-18 mm, znaczniki cieniujące w RTG na cewniku przy obu końcach balonu, średnica cewnika 7Fr, długość robocza 200 cm, balony współpracują z kanałem roboczym endoskopów o minimalnej średnicy 2.8 mm, kompatybilne w prowadnikiem 0.035”, w zestawie z balonem trzy strzykawki o określonej pojemności do napełniania balonu do żądanej średnicy, kranik dwudrożny zintegrowany z przewodem do napełniania balonu, temperowany koniec cewnika, cewnik z materiału przeziernego umożliwiającego obserwację ruchu prowadnicy. | szt | 30
7. | Cewnik z balonem do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, średnica zewnętrzna balonu 4, 6, 8 i 10 mm, długość balonu 30 mm - 40 mm, dwa znaczniki cieniujące w RTG średnica cewnika 2,2 mm, długość cewnika 1900 mm, do prowadnicy 0,035 mm, jednorazowego użytku. | szt | 5
8. | Urządzenie do inflacji endoskopowych balonów do poszerzania zwężeń, zaopatrzone w manometr skalowany do 30 atm. (500 psi) oraz kranik trójdrożny, sterylne, jednorazowego użytku, z możliwością szybkiego napełniania i opróżniania balonu, maksymalne ciśnienie robocze 30 atm., pojemności urządzenia: 20 ml oraz 30 ml. | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Koszyki do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, jednorazowe z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, koszyk w stalowym pancerzu, kształt trapeziodalny czterodrutowy, z możliwością podawania kontrastu, kompatybilny z kanałem endoskopu o śr. 3,2 mm rozmiary kosza: 1.5cm x 3cm, 2cm x 4cm, 2.5cm x 5cm, 3cm x 6cm, współpracuje z prowadnikiem .035mm | szt | 10
2. | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji | szt | 1
3. | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające wolfram), kanały niezależne do podawania kontrastu i dla prowadnika, długość robocza 200cm, nos 5 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, śr. końcówki dystalnej do wyboru 3,9 lub 4,4Fr, mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360 stopni, rękojeść wyposażona w blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikiem dł. 450 cm i śr.0,25 lub 0.35 | szt | 10
4. | Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych: kwadratowe ramiona, średnica katateru 7 - 6Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12mm, 12-15mm, 15-18mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), zalecany prowadnik - .035", zestaw zawiera jedną skalibrowaną strzykawkę oraz łącznik z zaworkiem. | szt | 60
RAZEM
Pakiet nr 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna lub prosta, 7Fr-10 Fr dł. 2cm-12 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm-3,7mm .Do wyboru przez zamawiajacego | szt | 5
Pakiet nr 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Siatka z poliestru do wydobywania usuniętych polipów,ciał obcych oraz uwiężniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30mm x 55mm,średnica osłonki 2,5mm,długość narzędzia 230 cm,rękojeść skalowana 10,20,30,która umożliwia dostosowanie wielkości siatki do potrzeb,minimalna średnica kanału endoskopu 2,8 mm. | szt | 100
Pakiet nr 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Urządzenie dostarczane jest niejałowe i przeznaczone jest do jednorazowego użycia. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki.- zapewniając maksymalną widoczność pod endoskopem przy zachowaniu ssania. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia opaska przeźroczysta. Zestaw zawiera 4 lub 6 gumek. Długość sznura zapadkowego 122cm, do średnicy endoskopu; 9,5-13mm, 9,5-11,5mm, 11-14mm, minimalny kanał 2.8mm | szt | 120
Pakiet nr 7
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nasadka endoskopowa do zabiegów ESD prosta z otworem bocznym dł. 4mm śr 9,0-9,2 mm x 10 szt | op | 5
2. | Nasadka endoskopowa do zabiegów ESD prosta z otworem bocznym dł 4mm śr 9,7-10,1 mm x 10 szt | op | 5
3. | Nasadka endoskopowa do zabiegów ESD prosta z otworem bocznym dł 4mm śr 12,6-13,0 mm x 10 szt | op | 5
RAZEM
Pakiet nr 8
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowa proteza plastikowa typu pig-tail wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr, odległość między ogonkami protezy 30mm-150mm; atraumatyczne zagięcie minimalizuje efekt dotykania końcem protezy ściany przewodów żółciowych i ściany dwunastnicy; atraumatyczna, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu. | op | 20
Pakiet nr 9
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op | 5
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Samorozprężalny stent do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z dostępu przez żołądkowego lub przez dwunastniczego z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent wykonany z drutu nitinolowego, giętki, całkowicie pokrywany; długość części zespalającej: 8mm, 10 mm, 15mm, średnice światła stentu: 6, 8, 10, 15 i 20 mm, wyposażony w kołnierze o średnicy: 14, 17, 21, 24, 29mm mocujące i uszczelniające struktury znajdujące się po obu ich końcach oraz system wprowadzający o średnicy 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu). Stent zamontowany jest na systemie wprowadzającym zakończonym pierścieniem diatermicznym, posiada markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. System wprowadzajacy w rękojesci posiada gniazdo monopolarne służące z podłączenia do generatora elektrochirurgicznego. Całkowita długość narzędzia 144-146cm . Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 5
Pakiet nr 11
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Klips jednorazowego użytku ze wskazaniem do zamykania defektów z możliwością mobilizacji tkanek w obrębie przewodu pokarmowego,szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, ramiona zakończone zębami kotwiczącymi, mozliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramiona klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacj),długość narzędzia 235 cm, mozliwośc wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8mm opakowanie x 10 szt | op | 2
Pakiet nr 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Purastat 3 ml Preparat aplikowany przez kaniulę wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu o średnicy min 2,8mm. Aplikowanie za pomocą strzykawki w której dostarczany jest środek PuraStat. Preparat posiada konsystencję płynnego żelu, łatwo pokrywającego tkankę śluzówki. Działa natychmiastowo po zaaplikowaniu na tkankę. W zestawie Kaniula o długości 220cm, 2-elementowa, składająca się z szaftu zewnętrznego i wewnętrznego. Opakowanie sterylne.zestaw zawiera jeden cewnik. | szt | 5