Kraków, dnia 02.06.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 127/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zastosowania pojemników bezkontaktowych, które umożliwią utrwalenie materiału tkankowego w sposób bezpieczny dla Użytkownika eliminując w 100% kontakt z formaliną podczas użytkowania?

- Poz. 1

Pojemnik typ 20 o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 40 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania

materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica 35 mm

- wysokość bez pokrywki 67 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału

biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek

utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml

w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą

wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu

formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór

formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą

o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny).

Pojemniki z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 1042 opakowań zbiorczych x 24 szt = 25008 szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 2

Pojemnik typ 90 o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania

materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica dolna 40 mm

- średnica górna 45 mm

- wysokość bez pokrywki 68,8 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm

pH substancji utrwalającej: neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10%

roztwór formaliny). w ilości 40 ml. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system

w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego.

Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał

tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego.

Pojemniki z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 1042 opakowań zbiorczych x 24 szt = 25008 szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 3

Pojemnik o pojemności 150 ml wypełnionych 10% buforowaną formaliną w ilości 90 ml. Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału

tkankowego. Opakowanie zbiorcze 12 szt.

Pojemniki z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 417 opakowań zbiorczych x 12 szt = 5004 szt.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie 2:

dotyczy załącznik nr 1- Pakiet 3- Pojemniki histopatologiczne

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zastosowania standardowych pojemników z formaliną, w których może występować kontakt użytkownika z odczynnikiem, czy też wyłącznie pojemników bezkontaktowych eliminujących taką możliwość?

Jeżeli Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojemników standardowych, uprzejmie prosimy dopuszczenie rozwiązania opisanego poniżej:

- Poz.  1

Pojemniki o pojemności 20 ml wypełnione 10% buforowaną formaliną w ilości 13 ml zapakowane w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego.

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 25 szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz.  2

Pojemniki o pojemności 60 ml wypełnione 10% buforowaną formaliną w ilości 40 ml zapakowane w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego.

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 25 szt.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

- Poz. 3

Pojemniki o pojemności 120 ml wypełnione 10% buforowaną formaliną w ilości 90 ml zapakowane w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego.

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych