Kraków, dnia 03.06.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 131/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

poz. nr. 20

Czy Zamawiąjący dopuści do zaoferowania Nożyczki delikatne, oczne, do tęczówki, ostre, zagięte, dł. 10,5 cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Poz. nr. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 20,5 cm

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych