Kraków, dnia 03.06.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 131/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizacje kontraktu, jednocześnie naruszając równowaga kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Odpowiedź: TAK. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 2:

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej::

a) 0,2 %  wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy,

b) 0,2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy przypadku opóźnienia w dostawy przedmiotu objętego reklamacją,

Odpowiedź: TAK. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 3:

poz.2. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez z zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

poz.3. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

poz.31. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Halsted- Mosquito dł. 210 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

• Poz. 32. Czy zamawiający wyraża zgode na kleszczyki naczyniowe dł. 200 mm? Pozostałe parametyry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Poz.33. Czy zamawiający wyraża zgodę na zacisk histerektomijny dł. 250 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych