Kraków, dnia 03.06.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 133/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 190 ml (zamykanego „na wcisk”). Jest to niewielka różnica w porównaniu do zakresu określonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 366 ml (zamykanego „na wcisk”).

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 200 ml lub 250 ml z zamknięciem zakręcanym.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, wzorem opisu z poz. 1-5, o rozszerzenie zakresu pojemności pojemników i dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 6 pojemnika o pojemności mieszczącej się w zakresie 5000 – 5600ml.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, wzorem opisu z poz. 1-5, o rozszerzenie zakresu pojemności pojemników i dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 pojemnika o pojemności mieszczącej się w zakresie 10000 – 10600ml.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych