Kraków, dnia 06.06.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 142/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: WYMIANA CZTERECH URZĄDZEŃ TYPU SPLIT, W BUDYNKU NUMER 84 SOR, WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH NOWYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI W SALI OBSERWACJI (NR 13) ORAZ POMIESZCZENIU SOCJALNYM (NR 15), wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga koncesji MSWIA na wykonanie technicznej ochrony mienia. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Wymagany dokument nie dotyczy montażu klimatyzacji.

Odpowiedź: Zapis o koncesji jest omyłką pisarską i został wykreślony. Patrz: Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 2:

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 3:

Dlaczego koryt instalacji elektrycznej jest 62mb, skoro długość instalacji elektrycznej wynosi 35mb?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 4:

Proszę podać producenta, który spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 5:

Proszę producenta oraz model klimatyzatorów, który należy zdemontować.

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 6:

Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowane są jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 7:

Czy można wykorzystać istniejącą instalację chłodniczą, skroplin i elektryczną?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 8:

Czy  nowe  jednostki zewnętrzne i wewnętrzne  będą montowane w tym samym miejscu co istniejące, które należy zdemontować?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 9:

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z  klimatyzatorów?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 10:

Podana długość instalacji chłodniczej 62mb to jest długość jednej rury cieczowej lub gazowej czy suma długości rury cieczowej i gazowej?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 11:

Podana długość instalacji elektrycznej 35mb to jest długość dla jednego klimatyzatora?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 12:

Skąd zasilane będą klimatyzatory  z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 13:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z   klimatyzatorów.

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 14:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 15:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach?

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Pytanie 16:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Odpowiedź: Zapraszamy na wizję lokalną. Codziennie od 8:00 do 13:00.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych