## Pakiet nr 1 - 27
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Implant lub forma do precyzyjnego odtwarzania trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki ,wykonane na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, mała pojemność do 60cm³ | szt | 40
2 | Implant lub forma wraz z cementem do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki ,wykonane na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej duża pojemność powyżej 60cm³ | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 2 - System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo - potylicznej.
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron,Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia,Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów,Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm,Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych,Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°,Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm,Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm,Materiał: tytan,Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną
1. | Śruba wieloosiowa ścięta , |  | 5
2. | Śruba z częścią bez gwintu |  | 5
3. | Śruba wieloosiowa |  | 40
4. | Śruba wieloosiowa do kości gąbczastej |  | 5
5. | Śruba medialna |  | 5
6. | Bloker |  | 40
7. | Pręt |  | 20
8. | Łącznik poprzeczny |  | 10
9. | łącznik poprzeczny kielichowy |  | 5
10. | łącznik boczny |  | 5
11. | łącznik osiowy |  | 10
12. | łącznik domino |  | 5
13. | łącznik siodłowy |  | 5
14. | bloker do łączników |  | 5
15. | Płyta potyliczna |  | 10
16. | Płyta płaska |  | 10
17. | Wkręt kostny |  | 80
18. | Hak |  | 40
19. | midline plate - płyta |  | 5
20. | transition ROD - pręt |  | 6
RAZEM
Instrumentarium i niezbedne rozmiary implantu do wyboru przy zabiegu,w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zastawka programowalna zintegrowana z zaworem antysyfonowym typu rozwiernego, niskoprofilowa konturowa- liniowa lub typu Pudenz – do wyboru w zależności od potrzeby, programowalna zintegrowana z urządzeniem antysyfonowym z 5 punktami otwarcia Zastawka konturowa : długość max. 47mm, wysokość max. 7 mm, szerokość max. 16 mm lub zastawka typu Pudenz, średnica 16 mm lub zastawka lędzwiowa : długość max 44 , wysokość max 12, szerokość max 23 mm Znaczniki radiograficzne umożliwiające weryfikacje ustawionego programu. Oferowane zastawki umozłwiają przedzabiegową i pozabiegową nieinwazyjną regulację ciśnienia otwarcia Każda zastawka zawiera nakłuwalny strzykawką zbiornik kopułkowy i zaciski do selektywnego przepłukiwania Zastawki wykonane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego –ograniczenie efektu utykania i odkształcania zastawki. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o położeniu zastawki względem cewnika. | kpl | 10
2. | Dren komorowy 23 cm zastawkowy, impregnowany barem, średnica wewnętrzna 1.3 mm, zewnętrzna 2.5 mm. W kpl z zaciskiem prostokątnym i kolcem ze stali nierdzewnej | kpl | 10
3. | Dren dootrzewnowy o długości 120 cm, mały o otwartym końcu, impregnowany barem średnica wewnętrzna 1.3 mm, zewnętrzna 2.5 mm. W kpl z adapterem Luer typu obejmującego | kpl | 10
RAZEM
Użyczenie na czas trwania umowy nieinwazyjnego programatora umożliwiającego programowanie nieinwazyjne przedoperacyjne i pooperacyjne oferowanej zastawki.
Pakiet nr 4 - Stabilizacja transpedicularna
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Śruba | szt | 20
2. | Bloker | szt | 20
3. | Pręt | szt | 40
4. | Poprzeczka | szt | 5
RAZEM
System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.
- śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,
- gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący,
- śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe /głowa śruby z tzw. „długimi uszami”/),
- długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm,
- średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm,
- haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości),
- dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”,
- mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem,
- pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”,
- pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,
- stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji,
- możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych,
- możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych),
- możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników,
- dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami,
- w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji,
- specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym,
- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą,
- w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby,
- instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
Pakiet nr 5 - Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu UniLIF i Zestaw klatek lędźwiowych do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu TLIF (1 klatka – 1 poziom)
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Klatka typu unitlif | szt | 2
2 | Klatka typu tlif | szt | 2
RAZEM
Wymagania do Klatka typu unitlif
-implant o cylindrycznym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, umożliwiający implantację jednego implantu na jeden poziom,
-implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu na zdjęciu RTG,,
-dwa stopnie skosu powierzchni - 0° oraz 4°.
-dwie różne dlugosci 30 i 33 mm oraz osiem wysokości od 6 do 14 mm o skoku co 1 mm,
-powierzchnia implantu ostro ząbkowana,
-różne wysokości zabków dla lepszej fiksacji
Wymagania do Klatka typu tlif
implant o nerkowatym kształcie z szerokimi otworami na przeszczepy kostne, wykonany z materiału PEEK;
- implant o klinowym zakończeniu części czołowej ułatwiającej jego wszczepienie;
- powierzchnia implantu ząbkowana w celu lepszego zakotwiczenia;
- implanty znakowane 3 tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich na zdjęciu RTG po wszczepieniu;
- co najmniej dwa różne stopnie kąta lordotycznego powierzchni implantu 0º i 4º;
- co najmniej dwie różne długości 26 mm i 31 mm oraz dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm;
- w zestawie dystraktor międzytrzonowy z miarką, mogący służyć również jako przymiar oraz dodatkowo komplet przymiarów sztywnych;
- w zestawie instrumentów szybkozłączny aplikator pozwalający na przegubową ruchomość implantu podczas jego implantacji w zakresie od 0-80º;
- dwa rodzaje aplikatora: prosty oraz odgięty offsetowo od osi implantu (ułatwiający wizualizację in-situ);
- w zestawie dodatkowo młotek, pobijaki oraz narzędzia do przygotowania powierzchni trzonów;
- w zestawie płyty dopasowane do każdego rozmiaru implantu ułatwiające instalację na podajniku oraz ubicie przeszczepów kostnych.
- cały zestaw w jednej kasecie aluminiowej pozwalającej na sterylizację oraz przechowywanie;
Pakiet nr 6 - Proteza trzonu odcinka piersiowo-ledzwiowego kręgosłupa umozliwiajaca dystrakcje in-situ
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Korpus | szt | 2
2. | Płytka krańcowa | szt | 4
3. | Przedłużka | szt | 2
RAZEM
Parametry wymagane:
- uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednago narzędzia,
- proteza trzonu musi umozliwiać plynną dystrakcję operowanego segmentu kregoslupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej
- konstrukcja implantu musi umożiiwiać odtworzenie zarowno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kregosłupa.
- możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm
- implanty o dwoch różnych średnicach 18 i 22 mm,
- szeroka gama ząbkowanych zakonczeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego ksztaltu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu.
- na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie.
- prosta ,jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem.
- w zestawie dostepne implanty umozliwiajace dodatkowe-skokowe powiekszenie zakresu wysokosci protezy co 15 mm.
- materiał tytan,
Pakiet nr 7 System małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, z możliwością aplikacji cementu
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Śruba | szt | 4
2. | Śruba/hak | szt | 16
3. | Bloker | szt | 16
4. | Pręt | szt | 6
5. | Łącznik do cementu | szt | 10
6. | Mieszalnik | szt | 3
7. | Cement | szt | 3
8. | igła | szt | 6
9. | drut Kirschnera | szt | 6
RAZEM
- stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenie kielicha min
50º), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalających na
bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub;
- śruby wieloosiowe kodowane kolorami w rozmiarach: Ø 4.5 mm – o dł 25 – 45 mm, Ø 5.5 mm – o dł 30 –
55 mm, Ø 6.5 mm i Ø 7.5 mm – o dł. 30 – 60 mm, długość stopniowana co 5 mm;
- możliwość zastosowania tych samych śrub w technice zabiegu otwartego;
- w zestawie sterylne śruby wieloosiowe, perforowane przeznaczone do augmentacji cementu kostnego;
- perforacja śruby powinna być co najmniej w trzech kierunkach, co najmniej po 3 otwory w każdym
kierunku;
- śruby wieloosiowe, perforowane kodowane kolorami w rozmiarach: Ø 5.5 mm – o dł 40 mm do 60 mm,
Ø 6.5 mm, Ø 7.5 mm i Ø 8.5 mm – o dł. 45 mm do 65 mm, długość stopniowana co 5 mm;
- dostępne specjalne łączniki do augmentacji cementu pozwalające połączyć śrubę z podajnikiem
cementu;
- gwint śruby musi zawierać część samonażynającą - ostrą (dystalna-prowadząca część śruby)
oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu,
a charakteryzującą się dużo szerszymi zwojami;
- w zestawie dostępne łopatki retraktorów w długościach od 3 cm do 13 cm pozwalające zastosować
technikę przezskórną i na dopasowanie do anatomii pacjenta;
- pręty tytanowe o śr. 6mm i dł. 30mm do 80mm – stopniowane co 5mm, dł. 80mm do 200mm –
stopniowane co 10 mm oraz dł. 200 mm do 600 mm;
- mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem;
- w technice przezskórnej dostępne narzędzia (prowadnice) do określania trajektorii pręta, jego długości
oraz kąta wygięcia nad skórą pacjenta;
- narzędzia kaniulowane pozwalajace na wprowadznie blokerów i jednoczesną korektę (dystrakcję lub
kompresję) położenia pręta;
- możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji;
- w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby
w przypadku kręgozmyku;
- w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby;
- w zestawie dostępne druty Kirschnera;
Pakiet nr 8 -Zestaw do stabilizacji przeznasadowej, przezskórnej z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
zestaw zawiera cztery różne rodzaje śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: 1 - monoosiowe z możliwością obracania głowy 360 st., 2 - wieloosiowe, 3 - z ruchomością jedynie w osi kręgosłupa ułatwiające korekcję skrzywień bocznych kręgosłupa oraz 4 - śruby z ruchomością jedynie boczną ułatwiające kompresję i dystrakcję międzytrzonową,każda śruba musi być przystosowana do podawania cementu ,w zestawie sterylne śruby zintegrowane z tulejami przezskórnymi zaopatrzonymi w blokery prętów, śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich wprowadzenia, w dalszej, przygłowowej części cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu,śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 5 - 8 mm i długości 35-55 mm ze skokiem co 5 mm,śruby o końcówce samowiercajacej i samogwintującej oraz średnicach oznaczonych kolorami,tzw. podwójny gwint śruby, umożliwiający szybsze i łatwiejsze wkręcenie implantu w nasadę trzonu, niski profil głowy śruby,pręty podłużne o średnicy 5,5 mm do 120 mm fabrycznie wygięte lordotycznie, dostępne pręty przycinane na długość do 300 mm,element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego osadzony fabrycznie w tulei przezskórnej,trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, parametrem wielkości oraz znakiem przynależności do firmy,wszystkie implanty dostarczane w formie sterylnej,kompaktowy zestaw narzędzi do implantacji wraz z rewizyjnymi, mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym
1. | Śruba z blokerem | szt. | 105
2. | Pręt | szt. | 40
3. | drut prowadzący | szt. | 40
RAZEM
depozyt i instrumentarium
Pakiet nr 9
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dedykowany/spersonalizowany implant wykonany z materiału PEEK (polieteroeteroketon) do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości czaszki, wykonany na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie badania tomografii komputerowej (CT). Jedna cena za jedną wadę dla wszystkich rozmiarów implantu. Instrukcja wszczepienia w wersji tekstowo-graficznej do procedury implantacji | szt. | 20
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda igłowa Trygon (zielona) 20/3000. Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 15
2. | 3 elektrody igłowe Slim (czerwona/czarna/zielona)15/1500. Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 3
3. | Para elektrod igłowych Trygon (różne kolory) 15/2000. Produkt sterylny, jednorazowyx 10 szt | op | 15
4. | Para elektrod igłowych Trygon (różne kolory) 20/2000.Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 30
5. | Elektroda igłowa spiralna typu korkociąg (różne kolory), 0.6/1000. Produkt sterylny, jednorazowy x 60 szt | op | 4
6. | Para elektrod igłowych izolowanych zagiętych 90 stopni (czerwona) 20/1200. Produkt sterylny. x 10 szt | op | 12
7. | Para elektrod igłowych zagiętych 90 stopni (czerwona/czarna) 12/1500. Produkt sterylny,jednorazowy x 10 szt | op | 5
8. | Para elektrod igłowych (czerwona/czarna) 6/1500.Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 5
9. | Gąbka douszna rozmiar 3A (żółta). Produkt niesterylny, jednorazowy x 50 szt | op | 5
10. | Łącznik do gąbek do stymulatora AEP. Produkt wielorazowy x 10 szt | op | 12
11. | Przewody akustyczne do stymulatora AEP, zestaw (czerwony/niebieski). Produkt wielorazowy | szt | 5
12. | Sonda bipolarna korowa (kulki śr. 2mm rozstaw 8mm) 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy x 10szt | op | 2
13. | Sonda bipolarna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 3
14. | Sonda bipolarna koncentryczna bagnetowa 130/240/3000. Produkt sterylny, jednorazowy x 10 szt | op | 2
15. | Sonda monopolarna bagnetowa z kulką (śr. 2.5mm)130/245/3000. W komplecie elektroda igłowa 15/3000 x 10 szt | op | 2
16. | Elektroda FSR02 do odbioru fali D-wave. Produkt sterylny, jednorazowy x 5 szt | op | 1
17. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej 3/90. W komplecie elektroda igłowa x 4 szt | op | 2
RAZEM
Pakiet nr 11
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Dwuskładnikowy fibrynowy klej tkankowy a 4 ml.Zestaw do sporządzania kleju do tkanek a 4ml.Składnik1: 2ml sporządzonego roztworu zawiera: białka wykrzepiające ludzkie co najmniej 95 mg w tym Fibrynogen min. 90mg , Fibrynogen osocza (CIIG) min. 5,5mg Plaminogen min. 0,08mg , Czynnki krzepnięcia XIII min 30 jm,Antytrombina wołowa min. 3000KIU, Składnik 2 Trombina proszek - trombina ludzka, 2 ml sporządzonego roztworu zawiera :trombina ludzka min 4jm lub 500jm,wapnia chlorek dwuwodny min. 40umol. | op. | 20
Pakiet nr 12
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Matryca hemostatyczna składająca się z ludzkiej trombiny 2500j. i żelatyny wołowej zestaw 5 ml lub zestaw składający się z trombiny ludzkiej 2000 IU sterylnej,liofilizowanej i żelatyny wieprzowej (zestaw a 8ml) | szt. | 150
2. | Aplikator endoskopowy o dł. 41 cm do matrycy hemostatycznej z poz 1 | szt. | 20
RAZEM
Pakiet nr 13- Sztuczna opona
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materiał ulegający biodegradacji , posiadający właściwości hemostatyczne , nie wymagający szycia i zapobiegający zrostom. 5 cm x 5 cm | szt | 40
2. | Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materiał ulegający biodegradacji , posiadający właściwości hemostatyczne , nie wymagający szycia i zapobiegający zrostom. 7,5 cm x 7,5 cm | szt | 30
3. | Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materiał ulegający biodegradacji , posiadający właściwości hemostatyczne , nie wymagający szycia i zapobiegający zrostom. 10,0 cm x 12,5 cm | szt | 30
4. | Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej. Materiał ulegający biodegradacji , posiadający właściwości hemostatyczne , nie wymagający szycia i zapobiegający zrostom. 12,5 cm x 17,5 cm | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 14 - Zaciski po kraniotomii
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zaciski po kraniotomii | szt. | 2000
Zaciski tytanowe do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii , na gładkim trzpieniu o rozmiarze 11mm,13mm,18mm,22mm z ząbkami lub bez (do śródoperacyjnego wyboru operatora) pakowane sterylnie ,jednostkowo;wykonane z czystego tytanu,górny dysk w kształcie liścia koniczyny ,umożliwiajacy wyprowadzenie drenu ;zakładane za pomocą jednego aplikatora zaciskajaco -odcinajacego,którego dynamometryczna konstrukcja umożliwia zaciśnięcie z dużą siłą,stałą dla każdego zacisku oraz równoczesne odcięcie trzpienia.
3 Urządzenia do aplikacji w formie bezpłatnego użyczenia
Pakiet nr 15 - Zestaw do vertebroplastyki
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zestaw umożliwiający przezskórne ,przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów cementem o podwyższonej gęstości .
| cement z mieszalnikiem | szt | 150
| zestaw biopsyjny | szt | 20
| igły | szt. | 150
2 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów.
| Mieszalnik | szt | 10
| cement | szt | 10
| igły | szt. | 10
RAZEM
Wymagania poz 1
Wymagania: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły/kaniule do podawania cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja „ciastoliny”) zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. 4. Zestaw biopsyjny wyposażona w trokar, kaniulę oraz strzykawkę
Wymagania poz 2
Wymagania: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco – podające zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja „ciastoliny”) zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. Komplet: mieszadło z podajnikiem i cementem – 1 szt., igła z trokarem – 2 szt.
Pakiet nr 16 - klipsy naczyniowe -neurochirurgiczne w typie Yasargil
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | klipsy naczyniowe -neurochirurgiczne w typie Yasargil( rozmiar i kształt do ustalenia z oparatorem w zależności od charakteru zabiegu) | szt | 60
Zaciski wykonane z materiału nieferromagnetycznego-stopu tytanowego
Szczęki zacisków z równomiernym dociskiem na całej długości szczęk.
Zaciski zabezpieczone przed "nożycowaniem"przy pomocy systemu antyzmykowego
Siła ścisku klipsa w stanie sterylnym gotowym do użycia deklarowana na etykiecie zawarta w tolerancji 7% do wartości katalogowej
Zaciski dostarczane w stanie sterylnym w opakowaniu zapewniającym możliwość natychmiastowego pobrania zacisku do aplikacji
Zaciski implantacyjne - wyjęte z opakowania fabrycznego , nieużyte - niemające kontaktu z tkanką pacjenta mogą podlegać resterylizacji i w sytuacji niewykorzystania podlegają zwrotowi
Klipsy tytanowe mini permanentne sterylne długość szczęk 3-7 mm
Klipsy omijające
Klipsy tytanowe czasowe standard sterylne długość szczęk 7-20 mm
Klipsy tytanowe stałe permanentne standard sterylne długość szczęk 7-20 mm
Klipsy tytanowe okienkowe stałe sterylne długość szczęk 3-10 mm
2 Imadła do klipsów tytanowych mini
2 Imadła do klipsów tytanowych standard
Taca do magazynowania i resterylizowania klipsów, umożliwiająca ich identyfikację
Pakiet nr 17 - Zacisk typ Raneya
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zaciski hemostatyczne jednorazowe ,sterylne na skórę głowy , typ Raney dł. 16mm Opakowanie zawiera 20 wkładów po 10 szt klipsów. | op. | 80
Instrumentarium 3 urządzenia aplikacyjne
Pakiet nr 18 - ssak
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy, sterylny ssak stalowy neurochirurgiczny z uchwytem plastikowym, stal matowa nie powodująca refleksow swietlnych, z regulowana silą ssania, atraumatyczna koncowka o zaokraglonym brzegu, długosc 120 mm, średnica 6 CH / 2 mm, średnica 9 CH / 3 mm, średnica 12 CH / 4 mm Opakowanie 20 sztuk | op. | 40
Pakiet nr 19 - zastawki
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zastawki komorowe otrzewnowe typu Pudenz (niskio, srednio lub wysoko cisnieniowe) z zestawem drenow: dokomorowy o dlugosci min. 23 cm oraz dren dootrzewnowy o długosci min. 110 cm | kpl | 25
2. | Zastawki komorowe otrzewnowe typu Pudenz z antysyfonem (niskio, srednio lub wysoko cisnieniowe) z zestawem drenow: dokomorowy o dlugosci min. 23 cm oraz dren dootrzewnowy o długosci min. 110 cm | kpl | 1
3. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren laczący 185 cm z wkluciem, komora kroplowa 100 ml ze skalą 1 ml, worek 700 ml z odplywem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; - dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, dlugość 30 cm, średnica zewnętrzna 3 mm z trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skory i plastikowym lącznikiem | kpl | 30
4. | Drenaż lędżwiowy zewnętrzny, zestaw: dren laczący 185 cm z wkluciem, komora kroplowa 100 ml ze skalą 1 ml, worek 700 ml z odplywem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; - dren lędżwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, dlugość 80 cm, średnica zewnętrzna 1,5 mm z iglą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skory i plastikowym lącznikiem | kpl | 10
5. | Dren komorowy silikonowy do drenażu zewnętrznego ze znacznikami co 1 cm,długość 30 cm, średnica zewnętrzna 3 mm z trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowanicm do skory i plastikowym liicznikicm | szt. | 2
6. | Dren lędżwiowy silikonowy do drenażu zewnętrznego ze znacznikami co 1 cm, dlugość 80 cm, średnica zewnętrzna 1,5 mm z iglą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skory i plastikowym lącznikiem | szt. | 2
7. | Zastawki lędzwiowo-otrzewnowe bez przcdzbiornika (niskio, srednio lub wysoko ciśnieniowe) z zestawem drenów | kpl | 1
8. | Zastawki lędzwiowo-otrzewnowe z przcdzbiornika (niskio, srednio lub wysoko ciśnieniowe) z zestawem drenów | kpl | 1
RAZEM
Pakiet nr 20 - Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgowego
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | implant rozszerzalny „in-situ | szt | 10
2. | Zestaw do przygotowania dojścia | szt | 5
3. | Mieszalnik ręczny + Cement | szt | 5
4. | Trokar podający cement | szt | 5
5. | Igła | szt | 10
RAZEM
ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI 1. Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa; 2. Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach; 3. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; 4. W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; 5. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. – minimum 18 minut; 6. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu); 7. Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym; 8. Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów; 9. W komplecie do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 1 zatyczka plastikowa do kaniuli roboczej ze znacznikiem radiologicznym, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 1 podajniki cementu z trokarem, 1 cement, 1 mieszalnik cementu;
Pakiet nr 21 - Zestaw do przezskórnej nukleoplastyki umożliwiający usunięcie fragmentu materiału jądra miażdżystego
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylne urządzenie z zasilaniem elektrycznym | szt | 5
Sterylne urządzenie zasilane baterią umożliwiające przezskórne usunięcia fragmentu materiału dyskowego za pomocą specjalnej igły z zakończeniem spiralnym;
Urządzenie dostępne z co najmniej dwoma długościami oraz co najmniej dwoma średnicami igły dostępowej
Komplet: 1 urządzenie zasialne baterią wraz z igłą dostępową z końcówką spiralną
Pakiet nr 22 - Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa szyjna
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Klatka międzytrzonowa szyjna | szt. | 200
2. | Wypełnienie | szt. | 200
RAZEM
Wymagania
Wsuwana klatka szyjna. Implant dostosowany pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Posiadająca kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant wyposażony w 4 specjalne „kolce” tytanowe,(dostępna również wersja bez - do wyboru przy zamowieniu) pełniące jednocześnie rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania. Protezy w kilku wielkościach wykonania (szerokość, głębokość) obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. Pakowany osobno sterylny substytut kości w postaci litego bloczka-walca. Syntetyczny, ceramiczny i resorbowalny materiał do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego betatrójfosforanu wapnia. Materiał ceramiczny o podwyższonej porowatości, zapewniający optymalne dostosowanie resorbcji do procesu regeneracji kości. Bloczek średnicy 8,5mm w zakresie od 3 do 6 mm ze skokiem co 1 mm
2 kompaktowe zestawy narzędzi do implantacji(w tym Caspar)zawarty w jednym kontenerze
Depozyt klatek i wypełnień
Pakiet nr 23 Proteza trzonu z wypełnieniem
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Proteza trzonu szyjnego | szt. | 5
2. | Wypełnienie | szt. | 5
RAZEM
Wymagania
Proteza wykonana z materiału polimer węglowy lub PEEK o wysokości dla 1-2-3 trzonów ,możliwość wypełnienia tkanką kostną ,proteza umożliwiająca zachowanie lordozy szyjnej Wysokość protez od 16-tu do 60 milimetrów z postępem nie większym niż 3 mm. Podstawy dopasowane dokształtu blaszek granicznych trzonów (górna łukowata ,dolna ścięta).Różna wysokość przednia i tylna protezy pozwalająca na odtworzenie lordozy. materiał peek
implanty trwale oznakowane .Oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację implantu i producenta
wypełnienie sterylny biomateriał całkowicie syntetyczny do wypełnienia koszyka zamiast przeszczepu autogennego .Skład chemiczny: czysty fosforan wapnia .Przerastający kością ludzką
zestaw narzędzi niezbędny do implantacji
Pakiet nr 24 - Stabilizacja płytowa odcinka szyjnego
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płyta szyjna niskoprofilowa | szt. | 5
2. | Wkręt kostny szyjny | szt. | 20
RAZEM
Wymagania
Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.
Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką
Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm
Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).
Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku
W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Pakiet nr 25
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Oksydowanma regenerowana celuloza ,czas wchłaniania 7-14 dni,ph 2,5-3,5,zawartość grupy karboksylowej 18-24%,działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA,MRSE,PRSP,VRE ,możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału ,łatwy do usunięcia po osiągnięciu hemostazy ,materiał o strukturze mikrowłókienkowej złożonej z warstw rozmiar 2,5 x 5,1 cm a 10 szt. | op. | 5
Pakiet nr 26 - Akcesoria do posiadanej neuronawigacji firmy Medtronic celem zachowania gwarancji
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałający z systemem optycznym neuronawigacji . Skład zestawu: igła biopsyjna wraz z miarką, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym | szt. | 60
2. | Jednorazowy prowadnik toru biopsji z podstawą prostą i kątową, śrubokrętem i tulejami | szt. | 10
3. | Jednorazowe, bierne, optyczne markery do neuronawigacji do przeprowadzania operacji z użyciem neuronawigacji Medtronic. Markery współpracujące z instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie głowy z włączeniem biopsji. Pakowanie podwójne, sterylne. Możliwość wyboru opakowań zbiorczych z podajnikami: 1 op - 12 szt - 12 blistrów po 1 szt, 1 op - 48 szt - 12 blistrów po 4 szt, 1 op - 60 szt - 12 blistrów po 5 szt. | szt. | 500
4. | Wiertła i ostrza zwykłe oraz nawigowane o różnej długości i średnicy | szt. | 1300
5. | Wiertła i ostrza nawigowane zintegrowane z kątnicą | szt. | 10
6. | Wiertła współpracujące z systemem robotycznym- wiertła długie kręte | szt. | 100
7. | Sterylne obłożenie do robota neurochirurgicznego | szt. | 100
8. | Perforator -Trepan jednorazowy | szt. | 50
RAZEM
Pakiet nr 27
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Podkładka uziemiająca ze zintegrowanym kablem, jednorazowa do generatora firmy Boston typ G4 , opak zbiorcze- 5 szt | op | 120
2. | Kaniula prosta RF prosta do lezji termicznej jednorazowa, grubość igły 20--22G, dł. 10cm, z koncówka aktywną 10mm lub 5mm ,opak zbiorcze. - 10 szt, do wyboru z katalogu | op | 15
3. | Kaniula prosta RF prosta do lezji termicznej jednorazowa, grubość igły 20G, dł. 15cm, z koncówka aktywną 10mm lub 5mm ,opak zbiorcze. - 10 szt | op | 2
4. | Elektroda RF do lezji termicznej JEDNORAZOWA z kablem 1m ( Dł.10CM, lub 15cm lub 5cm) opak -10szt do wyboru z katalogu | op | 20
5. | Elektroda RF do lezji termicznej zintegrowana z kaniulą JEDNORAZOWA z kablem 1m ( Dł.10CM, ) 4, ), opak -10szt, do wyboru | op | 50
6. | Elektroda RF do lezji termicznej zintegrowana z kaniulą JEDNORAZOWA z kablem 1m ( DŁ 6 CM, kompatybilna z aparatem G4, ) aktywny tip 5mm lub 10mm, opak -10 szt | op | 1
7. | Komplet drenów do ssania i irygacji sterylny: -dren do irygacji przezroczysty o dł. 5m z wstawką silikonową do pompy irygacyjnej zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem , ultradźwiekowym, -dren do ssania o dł. 5m, zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem, opakowanie x 10 szt ultradźwiekowym Sonoca | op | 5
8. | Miękka osłonka do uchwytu roboczego mikro ( 92-020) do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca, opakowanie x 10 szt | op | 5
9. | Miękka osłona do uchwytu roboczego do końcówki makro (94-101) do aspiratora utradźwiękowego Sonoca , opakowanie x 10 szt | op | 2
10. | Miękka osłonka do uchwytu roboczego mikro ( 92-021) do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca, opakowanie x 10 szt | op | 2
11. | Urządzenie antysyfonowe typu Wellong | szt | 5
RAZEM