Kraków, dnia 03.07.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 155/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY PORTÓW NACZYNIOWYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długościach 15, 19, 25, 38 mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI”?

Odpowiedź : nie

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igłę o długościach 15, 19, 25, 38 mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści piankę o grubości min. 2mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści standardową igłę Hubera, bez pianki medycznej?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych