ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 165/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2025

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków,

ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: dostawy materiałów medycznych na potrzeby neurochirurgii interwencyjnej

Kod CPV 33140000-3: Materiały medyczne, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1

b/ Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

e/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (opisać w kolumnie wartość brutto), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie według zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl do dnia

08.07.2025 roku, do godz. 10:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- | x 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2 Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz numeru katalogowego; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

| L.p; NAZWA MATERIAŁU; jm; ilość; Cena jednostkowa netto; Wart. Netto; Wart. brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1.; Cewnik balonowy - • balon okluzyjny • profil szaftu w części dystalnej/ proksymalnej: 2,1F/2,8F • szaft balonu zbrojony o budowie okrągłej w przekroju, dwukanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • pokrycie hydrofilne na balonie • kompatybilny z DMSO i spiralami • 3 markery • miękka końcówka dystalna o długości 5 mm • średnica robocza balonu 2-6 mm; szt; 3. 2.; Cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • dystalny odcinek pokryty hydrofilnie • rozmiary cewnika – 5F i 6F • światło cewnika: 5F-.055”, 6F-.070” • długość cewnika: 5F-115, 125 cm/6F-115,125, 131 cm Producent - Microvention; szt; 3. 3.; Cewnik prowadzący - Zestaw składający się z dwóch elementów : • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący • Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5F/6F • średnica wewnętrzna 0.059’’/0.071” • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm • kształt końcówki: prosty/MP2 • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika Cewnik wewnętrzny • zbrojony • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0.041”/0.048” • długość 117cm • dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/JB2/SIM2 • pokrycie hydrofilne na długości 15 cm Producent - Microvention; szt; 3. 4.; Mikrocewnik - do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J • kompatybilny z DMSO • profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F0.0165”; 2.4F/1.7F- 0.017’’; 2.5F/2.0F-0.021’’; 3.1F/2.6F-0.027’’; szt; 5. 5.; Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • średnica prowadnika dystalna/ proksymalna 0.012”/ 0.014” • długość prowadnika 200cm • kształtowalna końcówka o dł. 1,4cm • część dystalna hydrofilna na dł. 40 cm część proksymalna zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł. 313 cm • dwa warianty sztywności: Soft i Support; 5. 6.; System odczepiania elektromechaniczny - V-Grip • wskaźniki dźwiękowe i wizualne (zielona/czerwona dioda) • zawiera niezależne źródło zasilania • odczepianie spirali przy pomocy jednego przycisku poniżej 3 sekund • sterylny, jednorazowego użytku; szt; 5. 7.; Spirale embolizacyjne platynowe - odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnym i dźwiękowym • spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’ • spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular, trzy okręgi połączone platynowymi łącznikami • kompatybilna z mikrocewnikiem 0,0165” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 24 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-68 cm; szt; 10. 8.; Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnym i dźwiękowym • spirala platynowa z hydrożelowym rdzeniem zwiększającym objętości spirali • spirala o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”, 0,018” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 20 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-48 cm; szt; 10. 9.; Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem • konstrukcja zamkniętokomórkowa • flary na obu końcach stentu: 3 lub 4 • długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm • 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej • posiada wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii System dostawczy (popychacz) implantu • rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy • materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna • długość dystalnej końcówki popychacza widocznej w skopii min. 5mm max.10 mm • marker typu flurosafe* umieszczony 148 cm od dystalnej końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’; szt; 3. 10.; Stent szyjny - implant samorozprężalny • składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitynolowych o bardzo małych komórkach 375-700 μm • stent zewnętrzny 12 drutów • stent wewnętrzny 48 drutów • flary na każdym końcu do 8 mm długości • zakres średnic: 5-10 mm • zakres długości roboczej 16-40 mm • zakres długości w naczyniu 20-60 mm • kompatybilny z prowadnikiem 0.014” • system dostawczy RX o dł 30 cm • system dostawczy o średnicy 5F i długości 143 cm • stent posiada 1 marker w części dystalnej 3 markery spiralne na obu końcach • na systemie dostawczym 3 markery: końcówka dystalna systemu, końcówka zewnętrznej koszulki, marker popychacza; szt; 2. 11.; Zastawka hemostatyczna - Minimalizuje utratę krwi w trakcie wprowadzania cewnika bądź innego urządzenia do naczynia • Posiada ramię boczne i trójdrożny kranik, ułatwiający aspirację lub infuzje, • kompatybilny z urządzeniami 8F lub mniejszymi; szt; 30. 12.; Strzykawka - • Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Nakręcane końcówki męskie; szt; 60. 13.; Zastawka hemostatyczna, Y-konektor o świetle wewnętrznym 9 F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Szczelna zastawka • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu; szt; 25. 14.; Zastawka hemostatyczna podwójny Y-konektor -Podwójny Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”; szt; 25. 15.; Cewnik diagnostyczny -• Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI; szt; 10. 16.; Prowadnik diagnostyczny - Średnice: 0,035” i 0,038” • Zakres długości: 80 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm • Końcówki: Straight; 1,5mm J Standard; 1,5mm J; 1,5 mm J Rosen; 3mm J • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Pokrycie PTFE • Innowacyjny proces, który polega na pokryciu PTFE całej powierzchni prowadnika przed ich finalnym montażem • Gładka powierzchnia • Oporny na łuszczenie się powłoki PTFE • Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku • Pamięć kształtu końcówki • Dostępny stały oraz ruchomy rdzeń; szt; 10. Razem. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................................................

(podpis Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent

Nazwa, siedziba:

telefon:

e-mail:

REGON:

NIP:

Zamawiający

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów medycznych na potrzeby neurochirurgii interwencyjnej i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

netto: 	 słownie:

brutto: 	 słownie:

- Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Zamówienie realizowane będzie według zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Towar objęty zamówieniem będzie posiadał termin ważności:................mies.(min. 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

- Oświadczamy, że

- załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

- Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny;

- ...................................................................................................;

...................................................

Podpis Oferenta

# ZAŁĄCZNIK NR 3

# WZÓR UMOWY

UMOWA Nr......../ZP-podprogowe/APT/2025

zawarta w dniu …………. r. w Krakowie, pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1–3, 30–901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym

……………….…………………………………….…………………………………………………………...……..,

a

……………….…………………………………….…………………………………………………………...…….., zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….……………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy materiałów medycznych na potrzeby neurochirurgii interwencyjnej, według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwanych dalej towarami.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Sprzedającego.

- Towar winien być wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

- Łączna wartość umowy wynosi:

……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………..),

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….).

- Wartość brutto zawiera wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towarów określa załącznik do niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe uwzględniają wymagania o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

- Podwyższenie cen jednostkowych netto towarów przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne.

- Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu.

- Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany przyjętych w umowie ilości, stosownie do swoich potrzeb.

- Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 3

  - Zapłata ceny następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu każdej partii towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 60 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Kupujący posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną.

  - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli skuteczne obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

  - Na fakturze Sprzedający wymieni towar według nomenklatury używanej w dokumencie, o którym mowa w §4 ust.8.

§ 4

- Dostawy towaru realizowane będą według zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w której Kupujący zobowiązuje się świadczyć usługę - w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej depozytem Sprzedającego.

- W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, Sprzedający utworzy przedmiotowy skład konsygnacyjny, zwany depozytem Sprzedającego. W tym terminie zostanie także dostarczone instrumentarium, o ile strony tak postanowią.

- Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w składzie konsygnacyjnym asortyment w wielkości i w zakresie ustalonym 
z operatorem. Kupujący będzie odpłatnie składował towar w depozycie (skład konsygnacyjny).

- Z tego powyższego tytułu Sprzedający zapłaci Kupującemu wynagrodzenie w wysokości 100 zł (sto złotych) powiększone 
o należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

- Kwota ta stanowić będzie roczne zobowiązania Sprzedającego z tytułu umowy składu. W przypadku, gdy czas trwania umowy składu będzie krótszy, lub dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, Sprzedający zapłaci sumę odpowiadającą liczbie miesięcy składowania towaru - proporcjonalnie do kwoty za jeden rok kalendarzowy - w zaokrągleniu do jednego pełnego miesiąca.

- Kwota w/w będzie płatna po zakończenia umowy składu w ciągu 30 dni od dnia przekazania faktury VAT wystawionej przez Szpital.

- Asortyment określony w §1 winien być dostarczany na koszt i ryzyko Sprzedającego, w dni powszednie, na adres zgodny 
z zamówieniem pisemnym (lub złożonym e-mail).  Termin realizacji dostaw bieżących – do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Termin realizacji dostaw natychmiastowych – do 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia.

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt po stronie Zamawiającego i zarazem upoważnioną do złożenia zamówienia w tym zakresie jest :............................................................

- Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w składzie konsygnacyjnym Kupującego asortymentu w liczbie i o parametrach ustalanych na bieżąco z operatorem.

- Kupujący przez cały okres trwania umowy będzie dokonywał zamówień zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Do płatności stosuje się odpowiednio § 3 ust. 1.

- Dostawa towarów do składu konsygnacyjnego potwierdzana będzie przez Kupującego na podstawie  wystawianych przez Dostawcę dowodów Wz. (dowód wydania przedmiotów niniejszej umowy) lub w postaci protokołu dołączonego do Wz.

- Wszelkie uszkodzenia lub braki zostaną udokumentowane na dokumencie Wz lub w postaci protokołu dołączonego do Wz.

- Sprzedający zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt przedmiotów objętych niniejszą umową.

- Kupujący jest zobowiązany do przechowywania przedmiotów niniejszej umowy we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą

- W przypadku stwierdzenia, że przedmioty niniejszej umowy przechowywane są nieprawidłowo Sprzedający ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o wymianę przedmiotu/ów wchodzącego w skład asortymentu na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na miesiąc przed upłynięciem daty ważności przedmiotu/ów wytypowanego do wymiany.

- Sprzedający ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są przedmioty niniejszej umowy są przechowywane.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury na brakujące lub uszkodzone przedmioty asortymentu.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu, upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy.

- Kupujący będzie odbierał  towary  ze  składu  konsygnacyjnego,  zgodnie z własnymi  zapotrzebowaniami. Odbiór towaru 
i przeniesienie ich własności na Kupującego nastąpi z chwilą ich pobrania i zużycia.

- Kupujący w terminie  7  dni  roboczych  od  daty  pobrania  towarów  ze  składu konsygnacyjnego przekaże Sprzedającemu  informację o  ilościach  i  dacie  pobrania towarów. Określona w zdaniu pierwszym informacja stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, obejmującej sprzedaż pobranych i zużytych ze składu konsygnacyjnego towarów.

- Sprzedający jest zobowiązany ubezpieczyć depozyt od ryzyka utraty przedmiotu depozytu przez cały czas trwania umowy.

- Z chwilą wygaśnięcia umowy, asortyment ze składu konsygnacyjnego ulegnie zwróceniu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez kupującego. Koszt odebrania asortymentu obciążą Sprzedawcę. Kupujący zastrzega sobie prawo ewentualnego zatrzymania wybranych przedmiotów wchodzących w skład depozytu, co  stanowić będzie  podstawę  wystawienia  przez Sprzedającego  faktury  VAT.

§ 5

1.	Każdy towar będzie posiadał termin ważności …………………(min. 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

2.	Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie 10 dni roboczych od daty odbioru towaru.

3.	Reklamacje jakościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie ważności reklamowanego towaru.

4.	Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez wysłanie e-maila); w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych na koszt Sprzedającego, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania się do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację.

§ 6

- Sprzedający, oświadcza, że posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy, dla pozycji, które tego wymagają, spełnia wymagania przewidziane w ustawie: z: z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974). Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944), z 18 marca 2011 r. w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 662 ze zm.), w Dyrektywie Antyfałszywkowej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

- Sprzedający na pisemne wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnioną osobę. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

§ 7

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8;

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, gdy Sprzedający w ogóle nie dokona dostawy w terminach, o których mowa w § 4,

- 0,5 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją;

- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

- Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- W przypadku opóźnienia się Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub poinformowania o braku możliwości realizacji Kupujący może:

- Dokonać zakupu u innego sprzedającego, na koszt i ryzyko Sprzedającego;

- Odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Kupujący ma prawo potrącić wszelkie przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wierzytelności z należnym Sprzedającemu wynagrodzeniem.

§ 8

1.	Kupującemu, poza przypadkami wskazanymi w § 6 ust. 2 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,

- nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. 	Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy:

1) 	po upływie terminu na jaki została zawarta,

2) 	z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1.

2. 	W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 10

1.Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru;

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego;

- zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;

- zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;

- zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego;

- obniżenia cen;

- zmiany stawki podatku VAT na towar;

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

      - Upoważnionym przedstawicielem Kupującego odpowiedzialnym za wykonanie i odbiór Przedmiotu umowy jest……………………………….

      - Upoważnionym przedstawicielem Sprzedającego jest …………………………..…………………….

§ 12

- Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt. 15 Zapytania ofertowego.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

SPRZEDAJĄCY			     				                                                   KUPUJĄCY

………………………….

GŁÓWNY KSIĘGOWY