Kraków, dnia 10.07.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 166/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW DO CHEMIOTERAPII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 2, poz. 1

Z uwagi na to, iż nie istnieje na rynku produkt spełniający wszystkie parametry SWZ zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10  ml.  zawartość sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Skala max 10  ml, skalowana co 0,5ml, wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka o średnicy cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml.  Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń),  Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w nakręcany korek, długi minimum 18 mm,. Korek posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegające przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Kod kolorystyczny na opakowaniu (pomarańczowy) odróżniający strzykawki przeznaczone do stosowaniu w polu operacyjnym. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych