Kraków, dnia 17.07.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 179/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: WYKONANIE SYSTEMU PARAWANÓW SUFITOWYCH NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Wychodząc naprzeciw rzeczywistym oczekiwaniom Zamawiającego, który przewiduje regularne pranie zasłonek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z wymogu dotyczącego zasłonek wyposażonych w dodatek o działaniu antybakteryjnym, a zastąpienie go zapisem adekwatnym do potrzeb tj: „zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką”. Bezsprzecznie w tym przypadku bardziej zasadne jest zastosowanie materiału o powierzchni utrudniającej osadzanie się zabrudzeń, niż o właściwościach bakteriobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie zaoferowania zasłonek w przybliżonych wymiarach z dostosowaniem ich ilości do wymaganej powierzchni do wypełnienia całego parawanu, z odpowiednim ich przeliczeniem (po stronie wykonawcy), a w związku z tym również o modyfikację formularza cenowego na:

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Parawan sufitowy. Prowadnice wykonane z aluminium ciągnionego na zimno. Uchwyty mocujące zasłonkę rozprowadzane wewnątrz profila. Mocowanie parawanu za pomocą uchwytów bocznych oraz uchwytów sufitowych. Możliwość zamocowania parawanu do sufitu właściwego oraz sufitu podwieszanego Rodzaj i ilość odcinków: 3x odcinek w kształcie litery "L" o dł. 3,5 x 3 m + 1x odcinek prosty o dł. 3m = łącznie 22,5 m 4x odcinek w kształcie litery "L" o dł. (2,6 m x 2,7 m)= łącznie 21,2 m DANE TECHNICZNE: Mocowanie: ściany + sufit Rodzaj sufitu podwieszanego: karton-gips Rodzaj ścian: kafle na ścianach Całkowita wysokość pomieszczenia (od podłogi do sufitu właściwego): 4,06 m Odległość od sufitu do posadzki: 3,35 m - zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką, nadająca się do prania, w kolorze szarym- ilość zasłonek zapełniająca cały parawan- 1 komplet - zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką ,nadająca się do prania, w kolorze zielonym- - ilość zasłonek zapełniająca cały parawan- 1 komplet W cenie uwzględniony montaż, w zakres którego wchodzą następujące prace: Demontaż istniejących parawanów i zmagazynowanie we wskazanym miejscu na terenie Szpitala. Zamontowanie nowych parawanów sufitowych, w sposób niezakłócający pracy oddziału. Powieszenie zasłonek. Uprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach. | 1/kpl |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na 22.07.2025, jest to czas niezbędny do przygotowania ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych