## Arkusz1
Przedmiar robót budowlanych - budowa gabinetu dyrektorskiego w komendanturze 5. WSzK
Roboty rozbiórkowe / wyburzeniowe | jednostka miary | ilość
likwidacja ścianek działowych | m² | 40
Wykucie otworów w ścianie murowanej pod montaż okien | m² | 4.1
usunięcie płyty G_K z istn. Otworów drzwiowych | m² | 2.25
Demontaż istniejących drzwi | szt. | 6
Roboty konstrukcyjno-budowlane | jednostka miary | ilość
wybicie otworu drzwiowego 90x200 wraz ze wstawieniem nadproza w frmie belki TT | szt. | 1
budowa nowych scianek działowych GK gr. 15cm + 2x płyta gk12,5mm. wodoodporna | m² | 11
budowa nowych scianek działowych GK gr. 15cm + 1x płyta gk12,5mm. Standard | m² | 35
wykonanie przebić o średnicy ok. 150mm. W istniejących stropach | szt. | 3
zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego | m² | 2.25
Roboty instalacyjno-budowlane | jednostka miary | ilość
WOD.-KAN.
Budowa pionu kanalizacyjnego 100-110mm. | mb. | 12
wyprowadzenie kanalizacji na zewnętrz budynku i właczenie do istniejącej studzienki | mb. | 6
wyprowadzenie odpowierzenia pionu kanalizacyjnego ponad dach wraz z wykonaniem obróbek dachowych i izolacyjnych (styropian, papa, blacha) | szt. | 1
wykonanie podejsć kanalizacyjnych Ø110 | szt. | 1
wykonanie podejsć kanalizacyjnych Ø50 | szt. | 3
doprowadzenie wody ciepłej | mb. | 25
punkty poboru wody ciepłej | szt. | 3
doprowadzenie wody zimnej | mb. | 25
punkty poboru wody zimnej | szt. | 5
montaż stelaża podtynkowego WC | szt. | 1
CO
korekta usytuowania istniejących grzejników | szt. | 2
WENTYLACJA
Wykonanie wentylacji mechanicznej w formie rekuperatora ściennego lub dachowego w wydzielonym pomieszczeniu łazienki (alternatywnie wykonanie pionu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki, wraz z wyprowadzeniem na dach (zalecana wentylacja mechaniczna wywiewna) | szt. | 2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wykonanie nowych punktów oswietleniowych (za punkt uważa się oprawę i włącznik ją obsługujący) | szt. | 19
wykonanie nowych gniazd 230V | szt. | 24
KLIMATYZACJA
montaż i zakup klimatyzatorów sciennych typu MULTISPLIT wraz z jednostką zewnętrzną na dachu | szt. | 4
INSTALACJA TELETECHNICZNA
instalacja | kpl. | 1
wykonanie nowych punktów | szt. | 10
Roboty budowlane - wykończeniowe | jednostka miary | ilość
POSADZKI
Usunięcie istniejących okładzin posadzkowych (parkiet) | m² | 140.5
Skuwanie posadzek | m² | 140.5
wyrównanie / szpachlowanie podłoża / wylewki samopozimujące (do weryfikacji) | m² | 140.5
wykonanie izolacji przeciwwodnych (folia w płynie) | m² | 10
wykonanie warstw posadzkowych (suchych) w formie paneli winylowych | m² | 129.5
montaż listew przyściennych | mb | 105.72
wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x60 wraz z fugowaniem | m² | 9
SUFITY
montaż sufitów podwieszanych, kasetonowych 60x60 | m² | 140.5
ŚCIANY
Szpachlowanie gładzenie ścian GK | m² | 163.56
wykonanie izolacji przeciwwodnych (folia w płynie) | m² | 12
wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych (120x120) na kleju wraz z fugowaniem | m² | 22
malowanie ścian farbą emulsyjną w wybranym klorze 2x | m² | 318.5
obłożenie ścian istniejących płytami G-K | m² | 318.5
Robot montażowe | jednostka miary | ilość
DRZWI
zwykłe 90x200 | szt. | 4
zwykłe 100x200 | szt. | 1
drzwi wejściowe do sekretariatu, antywłamaniowe | szt. | 1
łazienkowe 80x200 | szt. | 1
OKNA
Dostawa i montaż okien PCV (100x205) | szt. | 2
Montaż parapetów zewnetrzny - blacha tytanowo-cynkowa | szt. | 2
Montaż parapetów wewnętrznych - konglomerat gr. 3 cm | szt. | 2
OPRAWY ŚWIETLENIOWE
wpuszczane w sufit | szt. | 30
nasufitowe | szt. | 3
scienne | szt. | 2
GNIAZDA
gniazda 230V | szt. | 18
URZĄDZENIA SANITARNE
Muszla ustępowa w zestawie podtynkowym wraz z przyciskiem | szt. | 1
umywalka wraz z baterią | szt. | 1
odpływ liniowy / brodzik | szt. | 1
bateria prysznicowa | szt. | 1
kabina prysznicowa 1, 2 lub 3 elementowa | szt. | 1
zlew kuchenny wraz z baterią | szt. | 1
wyposażenie | jednostka miary | ilość
WG LISTY ZAKUPOWEJ - na podstawie odrębnego zestawienia
UWAGI KOŃCOWE