## Pakiet nr 1-41
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 h do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm -36 cm z adapterem kątowym 45 do dróg oddechowych skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komora płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP., , w komplecie klucz do rozłączania, , elastyczna przedłużka i naklejki z znaczeniem daty, dopuszcza się system na 48 H z odpowiednim przeliczeniem ilości | kpl. | 2000
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawka 2 ml z heparyną litową zbalansowana jonami wapnia o stężęniu 80 iu. Heparyna w formie liofilizowanej naniesiona na krążek bibuły,strzykawka wraz z załączoną zatyczką. Strzykawka wykorzystywana do oznaczeń gazometrii. X 100 szt. | op. | 450
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE sposób pakowania: bliste pack Opakowanie 25 szt. | op. | 150
Pakiet nr 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik urologiczny Foley 100% silikon(wyłacznie) rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 500
Pakiet nr 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Znacznik chirurgiczny silikonowy biały 1,2 -1,5mm x 75 cm (średnica ok 2,4mm) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 480
2. | Znacznik pętla chirurgiczna silikonowa niebieska 1,2 -1,5mm x 75 cm (średnica ok 2,4mm) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 480
3. | Znacznik chirurgiczny silikonowy żółty 1,2 -1,5mm x 75 cm (średnica ok 2,4mm) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240
4. | Znacznik chirurgiczny silikonowy czerwony 1,2 -1,5mm x 75 cm (średnica ok 2,4mm ) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240
5. | Znacznik chirurgiczny silikonowy żółty 2,4-2,5mm x (1x 40 cm lub 2x 45 cm)(średnica ok 2,4mm ) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 600
6. | Znacznik chirurgiczny silikonowy czerwony 2,4-2,5mm x (1x 40 cm lub 2x 45 cm)(średnica ok 2,4mm ) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 600
RAZEM
Pakiet nr 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przedłużacz dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm. | szt. | 10000
2. | Przedłużacz dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 200 cm Do podawania leków światłoczułych. | szt. | 1500
3. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych. Posiada filtr 15μm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. Długość 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8 ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock | szt. | 500
4. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus typu SafeSet bezbarwny do podaży płynów, leków parenteralnie, posiada Filtr 15μm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP .O długości 240/150 cm. Objętość wypełnienia 17,8 ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt. | 1500
5. | Aparat infuzyjny z portem bezigłowym. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłowa umiejscowiona na drenie pomiędzy kolcem a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, umożliwiająca stosowanie z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny”, dren o długości 180 cm. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał badania potwierdzające, że linie do infuzji stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | szt. | 100
6. | Infusomat Dren do pomp objętościowych (firmy Bbraun)bez PCV, TYP Neutrapur , wykonany z PCV bez DEHP, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny 0,2µm , zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, , górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm | szt | 500
7. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do żywienia enteralnego. Z komorą kroplową bez zawartości PCV/ DEHP. Długość 330/220cm. Objętość wypełnienia 28,0 ml. Złącze pacjenta typu ENFit. Kolec ENPlus dla diet dojelitowych z portem ENPlus (krzyżakowy). Kranik z męskim konektorem VENFit™dla strzykawek dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFit. | szt | 100
8. | Dren wykonany z materiałów odpornych na działanie leków cytostatycznych. Komora kroplowa zakończona kolcem . Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze oraz z hydrofobowym filtrem cząsteczkowy 0,2µm . Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu.Bez zawartości PVC/DEHP . Y-port bezigłowy. Długość 240-250cm. szt | szt. | 500
9. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną. Zawiera 3 bezigłowe porty, Wykonany z poliuretanu, wolny od PVC,DEHP. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze. długość drenu 210-220 cm szt | szt. | 500
10. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną. Zawiera 5 bezigłowych portów, Wykonany z poliuretanu, wolny od PVC,DEHP. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze. długość drenu 210-220 cm szt | szt. | 100
11. | Dren do monoterapii cytostatycznej wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze oraz z filtrem 0,2µm . Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu.Bez zawartości PVC/DEHP. Długosć 300- 310 cm. Szt | szt. | 800
12. | Krótki dren bezbarwny i bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt. | 500
13. | Koreczek ochronny, typu Combi podwójne złącze Luer-Lock damsko/męskie czerwony do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedyńczo. Sterylny. | szt. | 1200
14. | Wykonawca na czas trwania umowy udostępni bezpłatnie Zamawiającemu 10 pomp infuzyjnych objętościowych wraz ze statywami, kompatybilnych z drenami od poz.6-11
RAZEM
Pakiet nr 7
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przedłużacz dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm. | szt. | 25000
2. | Przedłużacz dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 200 cm Do podawania leków światłoczułych. | szt. | 5000
RAZEM
Pakiet nr 8
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA dwuświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 20 cm i 15 -16 cm,(do wyboru) prowadnica 0,89/50 cm | szt | 200
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA jednoświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 20 cm, prowadnica 0,89/50 cm | szt. | 100
3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA trójświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 15cm oraz 20 cm, cewnik wykonany z poliuretanu z wtopioną na trwale substancją powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadającą jej charakter hydrofilny. Z dużym przepływem. Dodatkowo igła prosta Seldingera 18G/ 70mm (do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 300
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera do długotrwałej ochrony przed zakażeniami odcewnikowymi. Cewnik z hydrofilną wysokopolaryzowaną powierzchnią. Zestaw trójświatłowy bakteriobójczy z poliheksanidyną metakrylatu. Zestaw zawierający min: cewnik dł. 15cm i 20cm, zmodyfikowaną igłę Seldeingera ze zintegrowaną zastawką,bezigłowe zastawki na końcach dreników, metalową prowadnicę z nitynolu odporną na zaginanie i załamywanie; zintegrowany kabel dający możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | szt. | 200
5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA czteroświatłowy 8F 14/18/1G8/16G długość cewnika 15cm oraz 20 cm, cewnik wykonany z poliuretanu z wtopioną na trwale substancją powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadającą jej charakter hydrofilny. Z dużym przepływem. Dodatkowo igła prosta Seldingera 18G/ 70mm (do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
6. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA pięcioświatłowy 12F 16/18/18/18/12G długość cewnika 15cm oraz 20 cm, cewnik wykonany z poliuretanu z wtopioną na trwale substancją powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadającą jej charakter hydrofilny. Z dużym przepływem. Dodatkowo igła prosta Seldingera 18G/ 70mm (do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
7. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 1,3x80 G 18x3 1/4 cewnik z trzema otworami 0,45x0,85 mm, cewnik z miękką końcówką | szt. | 150
8. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego: Igła zewnątrzoponowa 18G , Igła podpajęczynówkowa 27G | szt. | 150
9. | Igła Atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego 0,47mm x 0,88-0,9mm 26 G x 3 ½ z prowadnicą | szt. | 400
10. | Igła typu Pencan do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,42 - 0,53 mm x 103 mm G 25 x 3 ½ z prowadnicą i G 27 x 3 ½ z prowadnicą | szt. | 500
11. | Igła typu Pencan do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,42 - 0,53 mm x 88 mm G 25 x 3 ½ z prowadnicą i G 27 x 3 ½ z prowadnicą | szt. | 600
12. | Igła do blokad 0,6mm x 60mm 23 G x 2 2/5 x 100 szt. | op. | 100
13. | Igła do blokad 0,9mm x 70mm 20 G x 100 szt. | op. | 20
14. | Zestaw kroplówkowy do pomp infuzyjnych firmy B.Braun,infusomat długość 145 cm | szt. | 3000
15. | Zestaw kroplówkowy do pomp infuzyjnych Space infusomat bursztynowy długość 145 cm | szt. | 200
16. | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG,kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360,szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowny z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ;rozmiar 35-150mm 20 G i 22G do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 650
17. | Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360,szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowny z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ;rozmiar 35-150mm 20 G i 22G do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 1200
18. | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych • Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem. • Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. • Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu • Zatrzaskowy łącznik do cewnika • Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry • Drenik infuzyjny 30cm • Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik | kpl. | 60
19. | Wysopróżniowy system do drenażu ran ,butla 600ml z przesuwalnym zaciskiem ,długość drenu łączącego 123 cm | kpl. | 1200
20. | Igła Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami 18G/80mm | szt. | 50
21. | Igła punkcyjna 18G- igła punkcyjna do techniki Seldingera rozmiar: 1.3 mm x 70 mm (18G) ,zakończenie typu luer lock ,kolor uchwytu jasnoróżowy ,wykonana ze stali nierdzewnej Ø 1,3 mm,łagodnie zwężające ujście umożliwiające łatwiejsze wprowadzenie prowadnika o średnicy do max 0,038” (0,97 mm) | szt. | 300
22. | Cienkie igły wykonane ze stali nioerdzewnej chromowoniklowej z nasadka typu luer lock 23G x 80mm x 100szt | szt. | 30
23. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm na osłonie zaznaczone miejsce włożenia dloni z naklejką z rysunkiem dłoni. Żel sterylny do USG w saszetce. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy. Sterylna serweta 30 x 30cm | szt. | 1000
24. | Dreny ( przedłużacaze do oznaczania terapii do pomp strzykawkowych w kolorze niebieskim, zielonym lub czerwonym do wyboru przez zamawiającego bez zawartości DEHP i PCV , mała objętość wypełnienia 1,27 ml i dlugość 150 cm | szt. | 600
25. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 3000
26. | Kranik trójdrożny z drenem 25 cm, do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 10000
27. | Kranik trójdrożny z drenem 50 cm, do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 5000
28. | Rampa trójkranikowa wielokolorowa , do infuzji , wykonana z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków - poliamid , z pokrętłami w kolorze niebieskim czerwonym i żółtym . Optyczna oraz wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 100
29. | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa , do infuzji , wykonana z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków - poliamid , z pokrętłami oznaczonymi różnymi kolorami . Optyczna oraz wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie | szt. | 100
30. | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera Zestawu zawiera min. ‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP ‒ automatyczny zawór hemostatyczny ‒ Igła wprowadzająca luer lock ‒ Miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący ‒ prowadnik ‒ dren łaczący dł. 7 cm ‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm ‒ Zestaw sterylnie pakowany w worek typu papier/papier Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm /, cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm /, cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / cewnik 18G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / cewnik 18G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / | szt. | 50
RAZEM
Pakiet nr 9
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,34-0,35mm x ok.88-90mm G 29x3 ½ z prowadnicą pakowana razem z igłą | szt | 100
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,41-0,42mm x 88-90mm G 27x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 200
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,45-0,47mm x 88-90mm G 26x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 200
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 88-90mm G 25x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 2500
5. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 120 mm G 25x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 100
6. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,7-0,77mm x 88-90mm G 22x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 500
7. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,9mm x 88-90mm G 20x3 ½ bez prowadnicy | szt. | 1800
8. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 1,3mm x 88- 90mm G 18 x 3 ½ bez prowadnicy | szt. | 500
9. | Prowadnica G20 x 13,8 do igieł 25G i 26G | szt. | 200
10. | Prowadnica G22 x 13,8 do igieł 27G i 29G | szt. | 200
RAZEM
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) w kolorze białym i płukanie (I) w kolorze zielonym( lub innym np. niebieski) (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: końcówki 5 mm o dług. 33 lub 45 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności. | szt. | 900
Pakiet nr 11
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej - torakoparacentezy i paracentezy,sterylny . Skład zestawu: igła veresa, strzykawka luer lock 50ml, kaniula z otworami bocznymioraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o pojemności min. 2000ml.worek,kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowany zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5 cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/Ch | szt. | 250
Pakiet nr 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czepek chirurga furażerka boki wykonane z dwóch warstw: chłonnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 15000
2. | Czepek typ furażerka ,część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ,w części tylnej ściagacz,wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturzemin. 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 15000
3. | Czepek w kształcie furażerki ,wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ,wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturzemin. 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 15000
RAZEM
Pakiet nr 13
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czepek pielęgniarski okrągły w kształcie beretu sciągany gumką - damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2.Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Oapkowanie x 100 szt | op. | 300
Pakiet nr 14
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Maska chirurgiczna przeznaczona na bloki operacyjne ,wykonana z trzech warstw włókniny bezwonnej ,wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewniajaca skutecznośc filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98% ,maska posiadająca wkładkę medelującą do konturu nosa oraz wyposażona w gumki służące do zamocowania wyrobu .Zgodna z normą PN-EN 14683 typ II lub typ IIR ,kolor niebieski lub zielony .Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Pakowana po 50 szt | op. | 5000
1 | Maska chirurgiczna przeznaczona na bloki operacyjne ,wykonana z trzech warstw włókniny bezwonnej ,wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewniajaca skutecznośc filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98% ,maska posiadająca wkładkę medelującą do konturu nosa oraz wyposażona w troki (wyłacznie) służące do zamocowania wyrobu .Zgodna z normą PN-EN 14683 typ II lub typ IIR ,kolor niebieski lub zielony .Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Pakowana po 50 szt | op. | 2000
RAZEM
Pakiet nr 15
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Adapter dróg oddechowych CO2 do czujników P907/P908/P923, pacjent zaintubowany, dziecko/dorosły (> 7kg),martwa objętość: max 5 mL, adapter posiada warstwę zabezpieczającą przed osadzaniem się wody zakłócającym pomiar, 30 sztuk w opakowaniu ,kompatybilne do kardiomonitorów firmy Nihon Kohden.(Ref R804 | op | 30
2. | Adapter CO2 dla pacjentów oddychających przez nos/usta z uchwytem na kaniulę tlenową, pacjent niezaintubowany, dziecko/dorosły (> 10kg), 30 sztuk w opakowaniu.Kompatybilne do kardiomonitorów firmy Nihon Kohden.(Ref V923) | op | 5
RAZEM
Pakiet nr 16
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania przed wklinowaniem nagłośni ,pompowany mankiet,w zestawie lubrykant lub dołaczony osobno,rozmiar do wyboru ( w tym pediatryczne) | szt. | 800
Pakiet nr 17
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku I-gel- rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 1000
Pakiet nr 18
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maska do tlenoterapii z drenem o dł. min 180cm(antyzagięciowy)( w tym rozmiar pediatryczny, dla dorosłych i XXL) | szt. | 5000
2. | Nebulizator z drenem ustnikiem dł. Min 180cm (antyzagięciowy) | szt. | 2500
3. | Maska z nebulizatorem i drenem tlenowym(antyzagięciowym) ( w tym rozmiar pediatryczny, dla dorosłych i XXL) | szt. | 5000
4. | Maska z workiem (rezerwuarem tlenu) w tym dla dorosłych | szt. | 2500
5. | Maska do wysokich stężeń tlenu z zwężką Venturiego ( procentowość w zależnośći od zapotrzebowania) | szt. | 50
RAZEM
Pakiet nr 19
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Mankiet na łydkę, rozmiar standardowy, sekwencyjny, 10 par w kartonie ,do posiadanego aparatu do terapii p.zakrzepowej FLOWTRON ACS900 firmy ARJO | op. | 20
2. | Mankiet na łydkę i udo, rozmiar standardowy, sekwencyjny, 10 par w kartonie , do posiadanego aparatu do terapii p.zakrzepowej FLOWTRON ACS900 firmy ARJO | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 20
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Basen plastikowy j.u. | szt. | 100
2. | Kaczka plastikowa j.u. z podziałką(męska ,żeńska do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 800
3. | Kieliszek do leków plastik.x 75 szt.(dopuszca się inne przeliczenie) | op. | 4000
4. | Koreczek LOCK do kaniuli sterylny x 250 szt | op. | 2000
5. | Łącznik do kontroli odsysania Finger | szt. | 1500
6. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu min 2 L (max 2,5 L), plast., zakręcany, stojący, z podziałką zewnętrzną | szt. | 1500
7. | Pojemnik na kał pojemność użytkowa min. 20 ML (max 60 ML) niesterylny | szt. | 30000
8. | Pojemnik na kał pojemność użytkowa min 20 ML (max 60 ML) sterylny pak pojedynczo w folii | szt. | 8000
9. | Pojemnik na mocz min 100 ML (max 130 ML) niesterylny zakręcany | szt. | 40000
10. | Pojemnik na mocz min 100 ML (max 130 ML) zakręcany sterylny pak. pojed. w papier -folia(wyłącznie) | szt. | 20000
11. | Probówka typ Falcona zakręcana ,stożkowa 50 ml np.ref 5330021401 sterylna | szt. | 1500
12. | Probówki do wymazów sterylne pak.pojedyńczo bez podłoża | szt. | 3000
13. | Probówki do wymazów z podłożem Amies sterylne | szt. | 10000
14. | Szpatułki drewniane x 100 szt.pakowane pojedyńczo sterylne. | op. | 200
15. | Zel do USG a 500ml | op. | 2000
16. | Zel do USG a 250ml | op. | 2000
17. | Zestaw do lewatywy jednorazowy (worek/pojemnuik + dreny z końcówką) | kpl. | 800
18. | Żel do EEG a 250 ml | op. | 150
19. | Żel do pasta ścierna a 160g | op. | 50
20. | Folia NCR x 1 szt | szt. | 2000
21. | Nasadki zamykające, męskie i żeńskie złącza Luer Lock ,wykonane z PE (polietylenu),sterylne zamknięcia do wszelkich otwartych zestawów do wlewów dożylnych,Sterylne zamknięcie ampułkostrzykawek,dostępne kolory: czerwony, niebieski, biały Opakowanie 100 sztuk | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 21
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zestaw do krikotyroidotomii, jednorazowego użytku, sztywne opakowanie, zafoliowana instrukcja stosowania wg procedury DAS 2015 Skład zestawu: - Skalpel rozmiar 10 - Prowadnica elastyczna do trudnych intubacji, z zagiętym końcem wzmocniona na całej długości plecionką z włókien, pokryta tworzywem medycznym, - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki, w rozmiarze I.D. 6,0 mm, zbrojona, wygięta w łuk, zaopatrzona w podziałkę centymetrową do określenia głębokości wprowadzania, długość maksymalna (efektywna) 150 mm, ze ściętym skosem typu Magill - Strzykawka 10ml do napełniania mankietu - Tasiemka mocująca rurkę, bawełniana i delikatna. | szt. | 30
Pakiet nr 22 - rurki I
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewa lub prawa, (silikonowana, bez zawartości ftalanów , zawierająca zestaw złączy z zaciskami na obydwu ramionach i cewniki do odsysania, linia rtg na całej długości oraz dodatkowo znaczniki rtg od mankietem tchawiczym i mankietem oskrzelowym, sterylna pakowana pojedynczo, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
2. | Rurka intubacyjna z mankietem pokryta substancją zwiększającą poślizg - silikonowana, bez ftalanów, z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, sterylna, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 4500
3. | Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem , | szt. | 500
4. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, silikonowana, bez ftalanów z prowadnicą z mosiądzu w środku, wygięta w łuk, rozmiar do wyboru przez zamawiającego, sterylna, pokryta substancją zwiększającą poślizg (silikonowana), z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2400
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym szyldem, wykonana z miękkiego PCV, silikonowana, sterylna, z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie, pojedynczo pakowana, pełny asortyment rozmiarowy do wyboru przez zamawiającego. W komplecie 2 tasiemki mocujące bawełniane.( rozmiary 3,0 - 4,5 co 0,5mm) | szt. | 400
6. | Opaski mocujące do rurek tracheostomijnych dla dorosłych i dzieci, przeciwodleżynowa ,wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa. Rzepy na obu końcach do przełożenia przez uszy szyldu rurki tracheostomijnej. Długość opaski min. 45cm z możliwością regulacji długości, szerokość ok 3,5cm, pakowana pojedynczo (rozmiar przy zamówieniu) | szt. | 800
7. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, jednorazowego użytku,opakowane w sztywny futerał zabezpieczający przed zniszczeniem | szt. | 500
8. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, wielorazowego użytku | szt. | 50
9. | Prowadnica do wentylacji z kanałem do podawania tlenu z łącznikiem 15mm i łącznkiem dwoma łącznikami 15 mm w komplecie, do wyboru z zagiętym lub prostym końcem | szt. | 30
10. | Rurki nosowo-gardłowe, silikonowane, sterylne w rozm. Od 2,5 – 9,0 | szt. | 100
RAZEM
Pakiet nr 23
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca, umieszczony bardzo blisko otworu odsysającego dzięki specjalnej technice montowania do rurki - wywinięciu, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer;rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm | szt | 400
2. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem (do wyboru przez Zamawiającego), silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm | szt | 400
3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 h do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm -36 cm z adapterem kątowym 45 do dróg oddechowych skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komora płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP., w komplecie klucz do rozłączania, elastyczna przedłużka i naklejki z znaczeniem daty, dopuszcza się system na 48 H z odpowiednim przeliczeniem ilości | szt | 500
4. | Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem z mankietem niskociśnieniowym i z fenestracją w postaci 6 koncentrycznych otworów na ściance rurki, rozmiar: 5,0 dł. 62mm; 6,0 dł. 70mm; 7,0 dł. 72 mm; 7,5 dł. 76mm; 8,0 dł. 80mm; 9,0 dł. 82mm; 10,0 dł. 84mm. Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki kołnierz-szyld z zaczepem przegubowym,dający możliwość obrotu we wszystkich płaszczyznach z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne: 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm; 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm z otworami fenestracyjnymi; 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi oraz miękka opaska mocująca, nasadka foniacyjna, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna, nasadka mocująca i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli | szt | 150
5. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa, silikonowana przedłużona w części dystalnej i proksymanej w rom. Od 6,0-11,00 mm | szt | 30
6. | Rurki tracheostomijne z możliwością odsysania znad balonika, silikokonwana bez ftalanów rozmiar nr 7-10, w tym połówki, z ruchomym szyldem lub ze stałym szyldem, 2 tasiemki mocujące | szt | 50
7. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa, silikonowana przedłużona w części dystalnej i proksymanej w rom. Od 6,0-11,00 mm |  | 30
8. | Rurki intubacyjne do przedłużonej wentylacji nr 7,0-9,0 z odsysaniem znad mankietu, silikonowane, bez ftalanów | szt | 400
9. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul bez otworów lub z otworami fenestracyjnymi w rozmiarach 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym . W zestawie trzy kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna i łącznik 15 mm | szt | 350
10. | Rurka tracheostomijna KRÓTKA bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul bez otworów lub z otworami fenestracyjnymi w rozmiarach 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym . W zestawie trzy kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna i łącznik 15 mm | szt | 250
11. | Kaniule wymienne do rurek tracheostomijnych pasujące do pozycji 5,6 z otworami + fenestracyjnymi lub bez otworów fenestracyjnych, pakowane po 3 szt. | op | 50
12. | Rurka tracheostomijna z mankietem lub bez mankietu zbrojona , przedłużana rozmiar 7,0; 8,0; 9;0 Wstępnie ukształtowana lub prosta | szt | 40
13. | Wymiennik ciepła i wilgoci z możliwością („sztuczny nos”) podłączenia tlenu z drenem | szt | 3000
14. | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtanii silikonowana w rozmiarach 4,0; 5,0; 6,0 | szt | 50
15. | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtanii silikonowana, zbrojona, w rozmiarach 4,0; 5,0; 6, | szt | 50
16. | Rurka laryngektomijna z mankietem | szt | 10
17. | Rurka z odsysaniem znad mankietu długa, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 20
18. | Zgłebnik Żołądkowy 30CH, 32CH, 35CH, dł. 100cm, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, z linią rtg. | szt | 150
RAZEM
Pakiet nr 24
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren w zwoju 50m, prosty, pakowany w pojedynczo w kartonik z systemem aseptycznego wyciągania, średnice 9/12mm; | op | 20
2. | Dren w zwoju 100m, prosty, pakowany w pojedynczo w kartonik z systemem aseptycznego wyciągania, średnice 3,1x4,7mm | op | 20
3. | Łącznik Prosty do drenu w pozycji 2., niesterylny | szt. | 1500
RAZEM
Pakiet nr 25
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Worek na wymiociny z proszkiem żelujacym ( nie dopuszcza się bez proszku) | szt. | 25000
Pakiet nr 26
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji, rozm. 45 x 56 cm a 100 szt. | op. | 2
2. | Bibułki filtracyjne do Cytospinu 3 a 200szt. | op. | 2
3. | Parafina stała cechująca się dobrą rozpuszczalnością w zakresie temp 56-60 ºC, oraz dobrą przejrzystością , plastyczność parafiny pozwalająca na uformowanie bloczka tkankowego nie uwalniającego się z kasetki histopatologicznej podczas krojenia nożem mikrotonowym. Parafina typu Histoplast. | kg | 150
4. | Sączki papierowe 150mm x 100 szt | op. | 20
5. | Szkiełka nakrywkowe 18x18 x 100 szt. | op. | 30
6. | Szkiełka nakrywkowe 24x 60 x 100 szt. | op. | 50
7. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 x 100 szt. | op. | 50
8. | Szkiełka nakrywkowe 24x40 x 100 szt. | op. | 10
9. | Szkiełka nakrywkowe 24x50 x 100 szt. | op. | 50
10. | Szkiełka podst.1,1 szlif. matowe x 50 szt. | op. | 1500
11. | Szkiełka typu S-Frost Plus lub równoważne o podwyższonewj adhezyjności )x 72 szt. | op. | 40
12. | Zamrażacz do tkanek spray (intra) a 234-236 ml typu Envirotech freezing | op. | 10
13. | Utrwalacz typu Cytofix a 150 ml | op. | 20
RAZEM
Pakiet nr 27
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa,. Nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, logo producenta, symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na łyżce. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). typu Macintosh, Rozmiary 00,0, 1, 2, 3, 4, 5 | szt. | 200
Pakiet nr 28
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła kulkowa prosta typu Luer-Lock 1,2 x 80-81 mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, klasy IIa, oznakowana obustronnie symbolem jednorazowości oraz kolorystycznie celem wyraźnego odróżnienia od wielorazowych. Opakowanie jednostkowe posiada odklejaną etykietę do dokumentacji medycznej z: nazwą wyrobu, numerem REF, numerem LOT, datą ważności, zintegrowaną z kodem kreskowym. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser | szt. | 500
2. | Igła kulkowa zagięta typu Luer-Lock 1,5 x 80-81 mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, klasy IIa, oznakowana obustronnie symbolem jednorazowości oraz kolorystycznie celem wyraźnego odróżnienia od wielorazowych. Opakowanie jednostkowe posiada odklejaną etykietę do dokumentacji medycznej z: nazwą wyrobu, numerem REF, numerem LOT, datą ważności, zintegrowaną z kodem kreskowym. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 500
3. | Igła kulkowa zagięta typu Luer-Lock 2,0 x 80-81 mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, klasy IIa, oznakowana obustronnie symbolem jednorazowości oraz kolorystycznie celem wyraźnego odróżnienia od wielorazowych. Opakowanie jednostkowe posiada odklejaną etykietę do dokumentacji medycznej z: nazwą wyrobu, numerem REF, numerem LOT, datą ważności, zintegrowaną z kodem kreskowym. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 1000
RAZEM
Pakiet nr 29
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 100
Pakiet nr 30
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą • długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm) • prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych • linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu | kpl. | 800
2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: • Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) • Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia • Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe • Brak konieczności kalibracji czujnika • Szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu • Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika • Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem • Zestaw musi być kompatybilny z urządzeniami do pomiaru rzutu serca firmy Edwards Lifesciences • Instrukcja obsługi w języku polskim | kpl. | 120
RAZEM
Pakiet nr 31
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igły inj. j.u. 0,3x 12mm x 100 szt. | op | 100
2. | Igły inj. j.u. 0,45x 16mm x 100 szt. | op | 600
3. | Igły inj. j.u. 0,40x 40 mm x 100 szt. | op | 15
4. | Igły inj. j.u. 0,5x25 mm x 100 szt. | op | 300
5. | Igły inj. j.u. 0,6x30 mm x 100 szt. | op | 250
6. | Igły inj. j.u. 0,7x30 mm x 100 szt. | op | 300
7. | Igły inj. j.u. 0,8x40 mm x 100 szt. | op | 1000
8. | Igły inj. j.u. 0,8x50 mm x 100 szt. | op | 50
9. | Igły inj. j.u. 0,9x40 mm x 100 szt. | op | 400
10. | Igły inj. j.u. 1,1x40 mm x 100 szt. | op | 400
11. | Igły inj. j.u. 1,2x40 mm x 100 szt. | op | 3000
12. | Igła inj. 0,7 x 45-50 mm x 100 szt | op | 50
13. | Igła inj. 0,7 x 30 mm x 100 szt | op | 50
14. | Igła inj 1,8 x 40 mm x 100 szt | op | 50
RAZEM
Pakiet nr 32
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej ,jednorazowa a 300 szt. | op | 300
Pakiet nr 33
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren do ran typ Ulmera ster. Od 10 CH/75 do 18 CH /75 | szt. | 1500
2. | Dren do ran typ Ulmera ster. ze stalowym trocarem od 14Ch/75 perf. do 16Ch/75 na dł.12cm | szt. | 350
RAZEM
Pakiet nr 34
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda z przeznaczeniem do EKG spoczynkowy, monitoring na bazie materiału włóknina okrągła o średnicy ok. 55mm , z żelem w postaci stałej x 50 szt. | op. | 2000
2. | Elektroda EKG z przeznaczeniem do HOLTER/STRESS , ekg wysiłkowe i spoczynkowe, monitoring ,okrągła w rozmiarze ok 55 x 41 mm z wycięciem do mocowania , piankowa , z żelem w postaci stałej , wytrzymała na 24 h x 50 szt. | op. | 2000
3. | Elektroda EKG z przeznaczeniem do MRI węglowa piankowa-wytrzymała x 50 szt. | op. | 20
RAZEM
Pakiet nr 35
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda EKG typu Ambu do próby wysyłkowej z czujnikiem Ag/AgCl,2. Średnica powierzchni kontaktującej się z skórą 48 mm,podłoże z pianki PCV,żel ciekły,powierzchnia żelu 254 mm2, Silny klej zapewniający dobre mocowanie elektrody na skórze,powierzchnia kleju: 1555 mm2,mocowanie przewodu przesunięte względem czujnika elektrody, co zabezpiecza przed występowaniem artefaktów ruchowych,biokompatybilność potwierdzona deklaracją producenta,sposób pakowania: torebka zawierająca 25 sztuk elektrodnp. Ambu typu R | op. | 800
1. | Elektroda EKG typu Ambu do Holtera z czujnikiem Ag/AgCl,2, Wymiary całkowite - 68,2 x 55 mm,Powierzchnia kontaktu ze skórą (średnica) – 55 mm,Pole powierzchni adhezyjnej - 2121 mm2,Grubość bez złącza - 1 mm,Powierzchnia czujnika - 15,8 mm2,Powierzchnia żelu/pomiarowa - 254 mm2,,mocowanie przewodu przesunięte względem czujnika elektrody, co zabezpiecza przed występowaniem artefaktów ruchowych,biokompatybilność potwierdzona deklaracją producenta,sposób pakowania: torebka zawierająca 25 sztuk elektrod np. Ambu typu L | op. | 800
RAZEM
Pakiet nr 36
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji,wykonane z włókien poliestrowych w rozmiarach 2,3,4mm x 900 mm w opakowaniu po 10 szt. | op. | 50
Pakiet nr 37
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do zakładania szwów jednorazowy : Kleszcze jednor. do zakładania szwów 14 cm,penseta metalowa chir.12 cm, 6 tupferów z gazy(typ śliwka),Igłotrzymacz 12cm, nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm, strzykawka 10ml luer lock,Igła 1,2 x 40mm(18G), 0,8 x 40mm (21G),serweta włókninowa 50 x 50 cm z otworem przylepnym ( 5x 10 cm),serweta włókninowa 60x60 cm.Zestaw pakowany na tacce typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | kpl | 5000
Pakiet nr 38
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu min. 150 cm. Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji . Zestaw wolny od ftalanów-DEHP i latexu(stosowne oznaczenie lub informacja na opakowaniu). Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.Przyrząd umozliwiający podanie leku m.in. z szklanego opakowania. | szt | 280000
Pakiet nr 39
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów krwiopochodnych z filtrem 200 mikrometrów umieszonym w komorze kroplowej . Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. | szt | 12000
Pakiet nr 40
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezszwowy stabilizator do cewników typu Midline oraz PICC. Stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika. Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem, dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy ,opakowanie x 25 szt | op. | 40
2. | Stabilizator do kaniuli dotętniczej z wycięciem, dostosowanym do skrzydełek, wycięcie pokryte mocnym klejem w celu stabilizacji cewnika, w zestawie dodatkowo preparat poprawiający kleistość do skóry oraz plaster. Stabilizatory pakowane po 25 szt./op | op. | 40
RAZEM
Pakiet nr 41
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Półmaska filtrująca bez zaworu wydechowego ochronna typu FFP3 zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych.Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98 % Środek ochrony indywidualnej.Zgodne z normą EN 149:2001( na podstawie oświadczenia producenta) . Materiał filtrujący o wysokiej wydajności zapewniający efektywne filtrowanie cząstek , regulowana blaszka nosowa pomagająca zapewnić odpowiednie dopasowanie i uszczelnienie. Dwie taśmy(gumki) nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Pakowane pojedyńczo w higieniczne opakowania(każda maska osobno-nie dopuszcza sie po kilka szt). Na pojedyńczym opakowaniu data przydatności produktu- maksymale opakowania zbiorcze 50 szt większe nie dopuszczamy) | szt | 6000

## Pakiet nr 42-78
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 42
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżki jednorazowe do videolaryngoskopu McGrath - rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 100
Pakiet nr 43
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wkład workowy jednorazowego użytku 2000ml bez proszku żelującego(kompatybilny z pojemnikami posiadanymi przez szpital firmy Serres) z trwale dołączoną pokrywą ,przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister ,z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni,posiadające w pokrywce tylko jeden króciec łączący. | szt. | 200
2. | Wkład workowy jednorazowego użytku 2000ml z proszkiem żelującym(kompatybilny z pojemnikami posiadanymi przez szpital firmy Serres) z trwale dołączoną pokrywą ,przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister ,z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni,posiadające w pokrywce tylko jeden króciec łączący. | szt. | 16000
3. | Pojemnik plastikowy na 2l kompatybilny do w/w wkładów | szt. | 100
4. | Uchwyt do mocowania pojemnika | szt. | 50
RAZEM
Pakiet nr 44
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw narzędzi laryngologicznych jednorazowego użytku sterylnych (skład pakietu : wziernik nosowy , uszny, szpatułka) | kpl. | 18000
2. | Lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku sterylne | szt. | 1000
3. | Pęseta jednorazowego użytku sterylna | szt. | 1000
4. | Łyzka dermatologiczna w pełnym zakresie rozmiarowym | szt. | 200
5. | Kleszczołapki typy lasso | szt. | 300
6. | Kleszczołapki typy haczyk | szt. | 300
7. | Staza automatyczna | szt. | 1500
RAZEM
Pakiet nr 45
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzyk. trzyczęsciowa ins. na 100j - 1ML z igłą x 100szt.( tłoczek gumowy z wypuską nie pozwalająca na pozostanie leku w strzykawce(wyłącznie ) nie dopuszcza się igły dostarczanej osobno,igła zdejmowana w zestawie) | op | 200
2. | ----
3. | ----
4. | Strzykawka j.u. 2ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 1500
5. | Strzykawka j.u. 5ML,trzyczęściowa, czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 2600
6. | Strzykawka j.u. 10ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt | op | 2800
7. | Strzykawka j.u. 20ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 3000
8. | Strzykawka j.u. 2-3 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 100
9. | Strzykawka j.u. 5 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 100
10. | Strzykawka j.u. 10 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 200
11. | Strzykawka j.u. 20 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 50szt. | op | 300
12. | Strzykawka JANET j.u. 100 ML z łącznikiem typu LUER | szt. | 25000
13. | Strzykawka trzyczęściowa tuberkulinowa x 100szt. ( tłoczek gumowy z wypuską nie pozwalająca na pozostanie leku w strzykawce(wyłącznie ) nie dopuszcza się igły dostarczanej osobno,igła zdejmowana w zestawie) | op | 100
14. | Strzykawka do żywienia a 60 ml -gwintowana pasująca do zestawów Peg firmy Nutricia | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 46
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zestaw do drenażu czynnego i biernego klatki piersiowej, funkcjonalnie 3 komorowy, z suchą mechaniczną wahadłową zastawką jednokierunkową z bańką ssącą informującą o stanie rozprężenia płuca, komora na wydzielinę 1000 ml z możliwością wielokrotnego opróżniania, mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 0 – 45 cmH2O, zawory bezpieczeństwa, wskaźnik przecieku doopłucnowego, zwarta kompaktowa budowa, możliwość wielokrotnego odlania wydzieliny podczas drenażu, 1 x użytku, sterylny, pakowany podwójnie | kpl | 250
2 | Worek jednorazowy do w/w zestawu z poz 1 | szt | 250
RAZEM
Pakiet nr 47
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu Macintosh pełna rozmiarówka z żarówką | szt. | 200
Pakiet nr 48
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Udokumentowana analizą retrospektywną redukcja kosztów w postaci 14%-16% krótszej długości pobytu pacjenta w szpitalu. Zawartość grupy karboksylowej karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm.opakowanie x 10 szt | op | 20
2. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Udokumentowana analizą retrospektywną redukcja kosztów w postaci 14%-16% krótszej długości pobytu pacjenta w szpitalu. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10,2 x 5,1 cm.opakowanie x 10 szt | op | 5
RAZEM
Pakiet nr 49
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić w miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 10 cm x 20 cm. | szt. | 480
2. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić w miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 5 cm x 1,25 cm. | szt. | 120
3. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić. W miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 5 cm x 35 cm. | szt. | 600
4. | Wchłaniająca się gąbka hemostatyczna wykonana z żelatyny wieprzowej ,nieuszkadzająca tkanek 7-8cmx 5cm x 1cm ,przeznaczona przede wszystkim do zabiegów chirurgicznych,neurochirurgicznych,laryngologicznych. Materiał dobrze powinien przylegać do powierzchni ,nie ulegać zwijaniu, fałdowaniu, kruszeniu się lub rozpływaniu w czasie zabiegu. Gąbka nie rozpuszczalna w wodzie. Wchłaniająca się w czasie od 4 do 6 tygodni. Gąbka może być stosowana w połączeniu z trombiną w celu uzyskania hemostazy. | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 50 - Kraniki
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty | szt. | 6000
2. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty z przedłużeniem 25 cm | szt. | 12000
3. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optyvcznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty z przedłużeniem min 50 cm | szt. | 11000
RAZEM
Pakiet nr 51 - Kraniki
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System 3-ch kraników trójdrożnych z przedłużeniem min 140 cm | szt. | 800
2. | System 5-ciu kraników trójdrożnych z przedłużeniem min 140 cm | szt. | 500
RAZEM
Pakiet nr 52
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Układ Ambu jednorazowe dla dorosłych, dzieci z workiem,rezerwuarem tlenu i maską opakowane w worek foliowy lub pojemnik plastikowy. | kpl | 550
Pakiet nr 53
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Koreczki sterylne z możliwością użytkowania przez 7 dni , z bezigłowym systemem dostępu do lini infuzyjnej,bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, z możliwością połączęń luer lock ,luer slip, bez lateksu , bez DEHP. | szt. | 12000
Pakiet nr 54
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiajacą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 firmy Medtronic | kpl | 100
2. | -----
RAZEM
Pakiet nr 55
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Filtr mechaniczny klasy Hepa 13 o skutreczności filtracji objętościowej 150-1500 ml . Skuteczność przeciwbakteryjna :99,9999%. P/wirusowa 99,9999% do respiratorów. Bez wymiennik aciepła i wilgoci ( nie dopuscza się) | szt. | 3000
Pakiet nr 56
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Myjki jednorazowe do mycia pacjenta z chlorhexydyna 30 x 25 cm x 4 szt | op | 12000
Pakiet nr 57
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wapno sodowane cena za 1 kg ( opakowania a 4,5- 5 kg) | kg | 400
Pakiet nr 58
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sonda stymulująca monopolarna do neuromonitora Medtronic NIM3 Response x 5 szt | op. | 10
2. | Rurka intubacyjna dotchawicza ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego przy zabiegach tarczycy do neuromonitora Medtronic NIM3 Response x 3 szt | op. | 15
RAZEM
Pakiet nr 59
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody typu Quick-Combo nr kat. 11996-000091 x 2 szt. zalecane przez producenta do defibrylatorów EKG LifePack celem zachowania gwarancji i wymienione w instrikcji obsługi | op | 500
Pakiet nr 60
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Fartuch ochronny foliowy x 100 szt | op. | 1500
2. | Igła typu motylek x 100szt. .Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | op. | 5
3. | Kateter do karmienia (cewnik) sterylny wykonany z PCV dwa otwory boczne ,traumatyczny zamknięty koniec .Łącznik luer-lock z zamknięciem.Rozmiar od 05 do 10 dł. 40cm w zależności od zapotrzebowania | szt. | 100
4. | Kołnierz ortopedyczny jednorazowy rozmiar średni,duży do wyboru | szt. | 50
5. | Kołnierz ortopedyczny sztywny ( plastikowy) regulowany | szt. | 100
6. | Kubki jednorazowe do picia min.100ml max 200 ml plastikowe x 100szt. | op. | 1200
7. | Maszynka j.u. do golenia pacjenta | szt. | 5000
8. | Podkład podgumowany 140x 70 cm | szt. | 200
9. | Pokrowiec na buty x 100 szt | op. | 200
10. | Prezerwatywy(osłonki gumowe) x 144szt do celów medycznych | op. | 100
11. | Przewód do cystoskopu podwójny | szt. | 200
12. | Przewód do cystoskopu pojedyńczy | szt. | 100
13. | Przyrząd do biopsji skórnej pełna dostępna rozmiarówka do wyboru przez zamawiajacego | szt. | 500
14. | Rękawice diagnostyczne(sekcyjne) typu HIGHRISK o przedłuzonym mankiecie ochraniającym przedramienię niejałowe,przeciwpoślizgowe wykonane z latexu, teksturowane na palcach, nr M.L,XL, pakowane po 25 par= 50 szt, chroniace przed mikroorganizmami i odporne chemicznie .(medyczne) | op. | 10
15. | Staza gumowa bezlateksowa, uciskowa x 25 szt jednorazowa | op | 100
16. | Stopery do uszy o tłumieniu min 32 db opakowanie x 200 szt | op. | 30
17. | Szczoteczka cytologiczna typu Cervex Brush x 100 szt | szt. | 10
18. | Szczoteczka cytologiczna typu Cyto Brush x 100 szt | szt. | 10
19. | Szpatułki drewniane lub plastikowe laryngologiczne sterylne pakowane pojedyńczo x 100 szt | op. | 300
20. | Szyna Zimmera 450 x 20 mm | szt. | 600
21. | Wziernik j.u. typ Cusco rozmiar XS, S lub M do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2500
22. | Zestawy do wlewów doodbytniczych bez kontrastu barytu | szt. | 40
23. | ŻEL (pasta ) Ścierna a 250 ml. | op. | 30
24. | ŻEL do USG a 250 ml. | op. | 2000
RAZEM
Pakiet nr 61
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Butelka do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych ,pojemność 400ml z drenem łączącym o długości max 1250 mm | szt. | 600
Pakiet nr 62
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zgłębniki żołądkowe silikonowe rozmiar od CH 12 do CH24 ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt. | 600
Pakiet nr 63
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zgłębnik żołądkowy CH 10-24 o dł. 100cm oraz CH 36 dł 150cm wykonane z materiału bez zawartości ftalanów,odporny na załamanie , nie zwinięty w ślimak ,rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania ,sterylny,pojedyńczo pakowany w papier-folia | szt. | 2000
Pakiet nr 64
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maska ustno nosowa do wentylacji nieinwazyjnej bez portu przeciekowego ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 150
2. | Maska ustno nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 30
RAZEM
Pakiet nr 65
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z chlorhexydyną , plus gąbka -aplikator ,preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | kpl | 4000
Pakiet nr 66
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Maski twarzowe (anestetyczne)o anatomicznym kształcie z mankietem uszczelniającym zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu,w tym dziecięce. | szt. | 8500
Pakiet nr 67
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml ( nie dopuszcza się 650 ml) napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno lub w zestawie). Cały zestaw sterylizowany. Dopuszcza się możliwość zaoferowania: w poj. 340 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 11 765 szt., w poj. 450 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 8 889 szt. | szt. | 8000
Pakiet nr 68
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do zakładania cewnika pośredniego tzw. midline do wprowadzenia zmodyfikowanym Seldingerem za pomocą rozrywalnej kaniuli, w skład zestawu wchodzi: prowadnica nitinolowa 0.018’’x45cm, rozrywalna kaniula, echogeniczna igła 7cm, łącznik bezigłowy, skalpel z zabezpieczeniem po użyciu, strzykawka 10ml, staza i taśma pomiarowa, bezszwowe mocowanie cewnika, oraz trymer pozwalający na bezpieczne docięcie cewnika, cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzanie wyposażonym w port boczny z przedłużeniem do przepłukiwania. Rozmiar 1 światłowy 3Fr (20Ga), 20cm przepływ 300ml/godz,1 światłowy 4Fr (18Ga), 20cm przepływ 1690ml/godz,1 światłowy 5Fr (18Ga), 20cm przepływ 3060ml/godz .Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 40
Pakiet nr 69
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Bezpieczny nakłuwacz jednorazowego użytku 21 G x 1,8 mm ,konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie.Opakowanie x 200 szt. | op | 700
Pakiet nr 70
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Worek ileostomijny otwarty przeźroczysty z filtrem węglowym z zapinką , posiadający okno podglądu ułatwiające zakładanie worka i monitorowanie treści jelitowej , przyjazny dla skóry plastyczny przylepiec do modelowania o właściwościach ochronnych , delikatny i miękki materiał z włókniny odpornej na wchłanianie wilgoci , posiadający praktyczną i wygodną kieszonkę do schowania odpływu worka , zamykanie worka za pomocą szczelnej rzepowej zapinki , na odpływie listewki ułatwiające opróżnianie rozmiar 30-40mm i 40-50mm . pakowany w opakowanie po 10szt. | op | 10
1. | Jednoczęściowe worki stomijne otwarte( dopuszcza się zamknięte z możliwością opróżniania ), przyklejające się , z regulowanym otworem, pakowane osobno.Sterylne | szt. | 100
2. | Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte zmożliwością opróżniania , z klamrami zaciskowymi, przyklejające się.( rozmiar do wyboru przy zamówieniu (typu midi, maxi)) | szt. | 600
3. | Pasta stomijna uszczelniajaca 50-60 g | szt. | 5
RAZEM
Pakiet nr 71
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik urologiczny Foley 100% silikon rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 600
Pakiet nr 72
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | 1 Jednorazowy, sterylny marker chirurgiczny z podwójną końcówką (0,5mm z jednej strony oraz 1,00mm z drugiej strony), tusz fioletowy, długość całkowita 138mm, średnica 11mm, kolor srebrny. Na markerze nadrukowana skala porównawcza 0-6cm oraz dołączona osobno wewnątrz opakowania linijka z dwustronnym nadrukiem skali 0-15cm. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier | szt | 5000
2. | Jednorazowa, sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 blisko ściśniętych ząbków o długości 2 cm, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykona z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier | szt | 5000
RAZEM
Pakiet nr 73
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca z wymiennym workiem, służy higienicznemu wydaleniu stolca w postaci półpłynnej. System wyposażony jest w technologię absorbentu, który wiąże zakażone, płynne odchody. Zapobiega rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego podczas gromadzenia i utylizacji odchodów. Jego powierzchnia zapobiega zatykaniu drenów i skutecznie zatrzymuje zapachy. Dzięki wielu zastosowanym rozwiązaniom klinicznym ogranicza kontaminację odchodów i zapewnia zdrowe otoczenie pacjenta.System najczęściej stosowany u pacjentów, których pobyt w szpitalu spowodowany jest zakażeniem bakterią Clostridium difficile oraz u pacjentów nietrzymających stolca. | op. | 70
2. | Worek wymienny do poz 1 x 10 szt | op. | 30
RAZEM
Pakiet nr 74
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Żel z lignocainą w strzykawce (wyłącznie) sterylny 10-11 ml | szt | 12000
2. | Żel lubrykant (bez lignocainy ) | szt | 500
RAZEM
Pakiet nr 75
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12F.Opatrunek w rozmiarze 8.5x11.5 cm Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa sztucznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanałów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrządu przezroczysty opatrunek bakteriobójczy z hydrożelem, zawierającym wagowo 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny (wyrób medyczny klasy III.). Folia opatrunku stanowi barierę dla wirusów =>27nm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji. | szt | 500
2. | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12F.Opatrunek w rozmiarze 8.5x11.5 cm Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa sztucznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanałów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrządu sterylny, ze wzmocnionym z każdej strony obrzeżem, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony nierównomiernie w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji. | szt | 500
RAZEM
Pakiet nr 76
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nożyki do testów alergologicznych typu Heinz Herenz z przeznaczeniem dla dzieci ( nie dopuszcza się hematologiczne ) sterylne x 200 szt | op | 60
Pakiet nr 77
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do strzykawek Angiographic nr 42.16.30007 do posiadanego rezonansu ( celem zachowania gwarancji) | szt | 1500
Pakiet nr 78 - Strzykawka automatyczna CT Express Motion firmy ulrich z- materialy zalecane przez producenta celem zachowania gwarancji
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks | szt | 250
2. | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa 22,4 bar maks | szt | 5000
RAZEM