Kraków, dnia 07.08.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **184/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ,** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Dot. Pakiet 1, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurga o następujących parametrach: Ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem tworzącym się z wykroju bluzy (niewszywanym), posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie, nogawki bez podwinięcia. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań.

Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe umożliwiające indywidualny dobór rozmiaru (widoczne metka), rozmiar S-XXXL?

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 38g/m2, w kwestii rozmiaru od S do XXXL.**

**Pytanie 2:**

Dot. Pakiet 1, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurga dostępny w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy komplet chirurga z włókniny polipropylenowej typu SMS ?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Jednorazowy komplet chirurga wyłącznie w rozmiarze od M do XXXL ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:**

**Prosimy o doprecyzowanie jakiej konstrukcji ubrań wymaga Zamawiający, czy oczekuje wyrobów sterylnych lub przeznaczonych do sterylizacji, spełniających normę EN 13795 z bluzą z długimi rękawami zakończonymi ściągaczami a także z okrągłym wycięciem na poziomie szyi oraz ze spodniami z nogawkami zakończonymi ściągaczami?**

W związku z załączonym pismem DNB.461.8.2023.1.MB oraz Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

**Pytanie 6:**

**Prosimy o doprecyzowanie jakiej konstrukcji ubrań wymaga Zamawiający, czy oczekuje wyrobów higienicznych z bluzą z krótkim rękawem, wycięciem w „V” pod szyją, z nogawkami prostymi bez ściągaczy?**

W związku załączonymi informacjami WIS nr 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO oraz Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wykreślenie zapisów o spełnianiu wymogów stawianych przez normę EN 13795. Norma ta dotyczy wyrobów medycznych, podczas gdy wymagany asortyment w tym pakiecie nie należy do tej grupy produktów.

W związku załączonymi informacjami WIS nr 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO oraz Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są wyrobami włókninowymi higienicznymi, a więc są objęte 23% stawką VAT, wnioskujemy o dostosowanie wymagań do aktualnych przepisów i wykreślenie zapisów o spełnianiu wymogów stawianych przez normę EN 13795. Norma ta dotyczy wyrobów medycznych, podczas gdy wymagane w tym pakiecie ubrania są wyrobem higienicznym.

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów włókninowych higienicznych, gdyż opisane ubranie operacyjne nie spełnia wymaganej w opisie normy EN-PN 13795.

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

**Pytanie 8:**

Proszę o dopuszczenie kompletu zgodnego z opisem:

Ubranie higieniczne

- komplet bluza + spodnie

- wykonane z włókniny Cottonflex soft o gramaturze 45 g/m2

- bluza z krótkim rękawem bez ściągacza ,dekolt w V z lamówką ,z trzema kieszeniami (2 na dole, 1 na górze)

- spodnie z prostymi nogawkami bez ściągaczy, trok w pasie

- dostępne rozmiary S-XXXL

- Komplet bluza + spodnie pakowane w torebkę foliową (30 x 30 cm) z widoczną metką

- Opakowanie zbiorcze 50 kompletów (60 x 40 x 30 cm)

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody**

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych