## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | gel 5ml żel do tamowania krwawienia | op | 20
2. | Żel z chlorhexydyną 0,2% 40ml | op | 20
3. | Chloraxid 2%,5,25% 200 g | op | 20
4. | Eugenol 10ml | op | 5
5. | B&L Vibra-Post Końcówka Ultradźwiękowa do usuwania wkładów korzeniowo-koronowych kontatybilna tylko EMS | szt | 3
6. | Jodoform 30g | op | 5
7. | Mikrocząsteczkowy materiał światłoutwardzalny do wypełnien (2,7ml),(5,5g do zębów tylnych w kolorach A1,A2,A3,A3,5), PA2,PA3 | op | 40
8. | Mikrocząsteczkowy materiał światłoutwardzalny do wypełnien (2,7ml),(4,7g do zębów przednich w kolorach ,A02,A03,A04,) | op | 40
9. | Nanochybrydowy (nano-kompozyt EA1,EA2,EA3,(2,7ml) PA2,PA3,C2,C3) | op | 40
10. | Materiał do leczenia kanałowego zębów 5ml np. EndoCream | op | 5
11. | Opatrunek na puste zębodoły 12g np. Alveogyl | op | 5
12. | Kwas cytrynowy 40% 200g | op | 5
13. | Płyn do płukania kanałów korzeniowych diklukonian chlorheksydyny 2% np. Glucoxodent 200ml | op | 5
14. | wiertło spiekane na kątnice na przedłużonym trzonku nr 10-18 Messinger | szt | 1200
15. | Bioroot RCS(proszek 15g+35x0,2ml płyn | op | 2
16. | Materiał bioaktywny do tworzenia zębiny np. Biodentine (opakowanie 5 kaps) | op | 5
17. | MTA+ Maxi / 10 x 0,14g MTA + Płyn 1ml | op | 2
18. | ENDOSTOPY SMD (odrywane) 100szt. Np. Białe,czerwone | op | 2
19. | Flow kolor 1g Arcona A1,A2,A3 | op | 50
20. | Światłoutwardzalny lak szczelinowy Helioseal F 1,25g | op | 10
21. | Riva light cure proszek 15g + 8g 7,2ml SDI płyn | op | 40
22. | Pasta do profesionalnego czyszczenia i polerowania zębów 50g Clean polish 50g Kerr | op | 20
23. | Ćwiek gutaperkowy do wypełnień kanałów korzeniowych 120szt w opakowaniu nr 15-45 oraz 20,25,30,35 rozszerzalność 02 Diadent | op | 10
24. | Ćwiek gutaperkowy Diadent do wypełnień kanałów korzeniowych nr. 25,30,35 oraz ass 15-45 ,Długość robocza 28mm, 60szt w opakowaniu | op | 20
25. | kalka zgryzowa prosta 12 książ. Becht | op | 10
26. | kalka podkowiasta 6 książ. | op | 20
27. | lusterko stomatologiczne rodowane s.22,24mm nr 4 i 5 (nie powiększające) | op | 200
28. | Lusterko przedniopowierzchniowe (rodowane) nr.4, nr.5 22,24mm | op | 200
29. | Miazgociągi VDW / 10 szt | op | 20
30. | Olej do turbiny W&H 400ml | op | 20
31. | Pasek celulidowy gładki 8mm, 0,050 taśma | op | 20
32. | Pasek do formówki typu DROPS. Szerokość 5mm, długość 1m, grubość 0,045 mm | op | 20
33. | Pasek metalowy ścierny 12szt ,szer. 8mm, gradacja 80 | op | 20
34. | Taśma poliestrowa ścierna na rolce- 15m (8mm/90mi, 8mm/60mi,8mm/20mi,6mm/90mi,6mm/80mi,6mm/20mi) | op | 20
35. | ultra blend 1.2mlx4szt podkład światłoutwardzalny Dentin | op | 20
36. | Pilnik Hedstroem (15-40) 6 szt. Długość 25,28,31 np.Poldent | op | 20
37. | Pilnik Hedstroem 8,10,12 6 szt. w tym dł.25,28,31np.Poldent | op | 20
38. | Pilnik K-files ass 6szt dł.25,28,31 | op | 40
39. | kalka zgryzowa prosta niebieska Bausch | op | 10
40. | C-pilot rozmiar (6 różowy, 8 szary,10 fioletowy, 12 rudy, 15 biały, Ass. 6-10 VDV) | op | 60
41. | Spreder ass 6szt oraz 25,30,35 | op | 20
42. | Endodontyczne sączki papierowe asortyment (15-45) 200szt oraz nr 20,25,30,35,40 Polintech | op | 20
43. | Endodontyczne sączki papierowe 120szt opakowanie 20,25,30,35,40 oraz ass 15-40 rozszerzalność 04,06 o długości 18-22 mm | op | 60
44. | Materiał dwuskładnikowy na bazie wodorotlenku wapnia do wypełnień kanałów korzeniowych zęba (2x15ml) np. AH-Plus | op | 10
45. | Jednoskładnikowy światłoutwardzalny do łaczenia materiałów wypełnionych z tkankami zęba but 6ml | op | 5
46. | Krążki ścierne do opracowania wypełnień zębów o grubości 8692 SF różne wiekosci 50szt np.3M | op | 30
47. | Krążki ścierne do opracowania wypełnień zębów o grubości 8692 C 50szt różne wielkości np. 3M | op | 30
48. | Krążki ścierne do opracowania wypełnień zębów o grubości 8692 M różne wielkości 50szt 3M | op | 30
49. | Mandrylka na kątnicę do krążków SofLex Konopka | szt | 30
50. | Ślinociąg prosty jednorazowego użytku 100szt | op | 200
51. | Antyseptyczna dentyna wodna z tymolem 100g | op | 2
52. | Meisinger wiertła endodontyczne węglik spiekany HM191A.206.005 różowe (typ Munce z podziałką) na przedłużonym trzonku | szt | 10
53. | BLUE ETCH 10 ml (13 g) (MEGA PACK 3 x 10 ml)-wytrawiacz stomatologiczny dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów cerkamed | op | 10
54. | Frez do metalu -różne | op | 30
55. | Frez protetyczny z węglika spiekanego -płomień zaokraglony ,gruszka,stożek,szyszka i inne Messinger | szt | 500
56. | Materiał wyciskowy alginatowy 450g np. Kromopan | op | 150
57. | Aktywator do Oranwash i Zeta Plus np. Indurent | op | 20
58. | Materiał wyciskowy polisiloksanowy o kondesacyjnym procesie wiązania typ 3 tuba 140ml +akcesoria | op | 20
59. | Materiał wyciskowy polisiloksanowy o kondesacyjnym procesie wiązania typ 0 tuba 900ml +akcesoria | op | 5
60. | Wosk modelowy Zhermapol / 500g (26 płyt) czerwony | op | 20
61. | Zestaw do szlifowania Komet 4180 15szt | op | 3
62. | Materiał do wypełnień czasowych pojemnik 28g np.Cavit W | op | 10
63. | Materiał do wypełnień czasowych pojemnik 38g np.Coltosol F | op | 10
64. | Płytka szklana do cementu fosforanowego grubość 150/80/6mm | op | 20
65. | Szczotki do czyszczenia wierteł z uchwytem | szt | 20
66. | Masa wyciskowa 500g Neocdloid Zhermack | op | 10
67. | kliny międzyzębowe z drewna asortyment 100szt. (cienkie) pomarańczowe Pol-Intech | op | 20
68. | Roztwór do retrakcji dziąsła i hamowania krwawienia.Glinu chlorek szesciowodny,siarczan 8-chydroksychinoliny. Opakowanie buteleczka 13ml z nakrętką z aplikatorem. | op | 5
69. | Nić retrakcyjna Ultrapack -różne rozmiary np. 0,00,000 | op | 30
70. | Nić dentystyczna Oral- B5 0m | op | 20
71. | Wiertło z nasypem diamentowym do turbiny -różne (kulki płomyk, stożek,szczelinowiec,walec) tylko Komet lub Messinger | szt | 500
72. | WIERTŁO MEISINGER HM31 DO CIĘCIA KORON Messinger | szt | 30
73. | Wiertło z węglików spiekanych do kątnicy -różne (różyczki od małej do dużej) tylko Komet lub Messinger | szt | 30
74. | Wiertło kostne różyczka średnia duża na prostnicę i kątnicę o wydłużonym trzonku Messinger | szt | 30
75. | Frez chirurgiczny na turbinę z węgl.spiek. | op | 30
76. | Frez kostny Lindemann na prostnicę o dł.cz.pracującej 10mm messinger | szt | 30
77. | Formówka do pasków MIFAM | szt | 30
78. | Elektroda wargowa do Endometru | szt | 5
79. | Miarka np. VDW do mierzenia długości roboczej instrumentu oraz do określenia długości gutaperki | szt | 5
80. | Koferdam w płynie Rubber-Dam Liquid 4 x 1,2 ml | op | 20
81. | Stomatologiczne wkłady wzmocnione włóknami szklanymi zestaw 15 wkładów (1-3), 3 dryle (1-4), 20 końcówek do cementowania np.. Relay x Fiber Post +cement kompozytowy dualny. | op | 2
82. | poszerzacz ujść kanałów typu gates nr. 1-6 | op | 10
83. | czasowy materiał do wypełnień kanałów zębowych na bazie Ca(OH)2 z kontrastem np. Calxyl | op | 5
84. | Glasjoner chemoutwardzalny w kapsułkach np. Fuji IX Extra | op | 50
85. | Lakier z wysoką zawartością fluoru ampułki 10 szt. | op | 10
86. | Silikonowa gumka polerska na kątnice szare bardzo ścierne 24szt | op | 10
87. | Bloczek do zarabiania kompozytów 5/6 cm | op | 10
88. | Express XT II warstwa / 2 x 50ml 2 naboje po 50ml, końcówki mieszające żółte 10 szt. | op | 10
89. | Materiał wyciskowy winylo-polisiloksanowy typ 0,I- (2 poj. A 300ml), | op | 10
90. | Materiał do wykonywania tymczasowych uzupełnień protetycznych w jamie ustnej pacjenta w nabojach 50 ml 67g A2,A3 bez podajnika | op | 5
91. | Mikrohybrydowy materiał złożony o półpłynnej konstytencji 2g Flow różne kolory nr.A2,A3 | op | 20
92. | Szczoteczka do czyszczenia zębów nylon do kątnic standard | szt | 100
93. | Aplikator mikrobrush 100szt różne rozmiary, kolory | op | 200
94. | Wałeczki ligninowe 300g nr 1,2 | op | 10
95. | Śliniak Stomatologiczny z kieszenią papier z folią 100szt różne kolory | op | 300
96. | KOŃCÓWKI do SSAKA 16mm op 10szt Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134C. Różne kolory | op | 10
97. | osłona oczu pacjenta plastikowe | szt | 5
98. | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny do zębów przednich i tylnych 5g jako uzupeł. Kat.A2,A3,A3,5 np. Herculite | op | 20
99. | Kształtki przezroczyste zestaw(35 kształtek w 5 rodzajach,8515-8555,50 kształtek w 2 rodzajach 8565-8575,jedno narzędzie do retrakcjii jedno do utrzymania dziąseł. | op | 5
100. | Formówki wykonane z folii poliesterowej 120szt | op | 2
101. | Kształtki metalowe do formówki 30 szt profilowane ,przedtrzonowe lewe i prawe, trzonowe lewe,prawe obustronne oraz asortyment. Roteck | op | 300
102. | Igła do przemywania kanałów 100szt cienkie tępe z bocznym otworem. | op | 50
103. | Strzykawka typu luer Lock z gwintem do przykręcenia igły (różne kolory) 5ml 50szt (zestaw bez igieł) | op | 50
104. | Wkład do miski spluwaczkowej 50szt w różnych kolorach | op | 500
105. | Końcówki wewnątrzustne kompatybilne z końcówkami mieszającymi z poz. 92,93 -50szt małe,duże Falcon | op | 2
106. | Końcówki mieszające kompatybilne do materiału z poz. 94 (protemp 4) Końcówki w kolorze niebieskim 50szt | op | 4
107. | Clearfil majesty ES flow A2 | op | 10
108. | Tymczasowy cement na bazie cynku bez zawartości eugenolu 30g +16g calastytu,Mixing Pad np.Relyx Temp NE | op | 5
109. | Calasept PLUS (Calcium Hydroxide) 1.5 ml Wodorotlenek wapnia w strzykawkach | op | 2
110. | Krem do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych strzykawka o pojemności 5,5g np.Endocream | op | 5
111. | Bisico function silikon +akcesoria Bisico2x150g ,Adhesive 1x10g 2x łyżki dozujące 1xstrzykawka do aplikacji | op | 5
112. | Relyx U200 11g samoprzylegający uniwersalny cement kompoz.do mocowania prac.protety. W strzykawkach samomieszających (automix) 11g+końc.miesz.Kol A2,A3 (podajnik Clicker) | op | 5
113. | Easy Patch E3Azure 20.04,25.04,30,04,30.08 np. poldent | op | 20
114. | Preparat do profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci np.Elmex żel 25g | op | 10
115. | Płyn do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną 0,10% 500ml. | op | 10
116. | Glasjonomerowy materiał chemoutwardzalny o wysokim stopniu uwalaniania fluoru. W kaps.op50 szt np.Fuji Triage kolor A2 -1szt A3-2szt | op | 10
117. | pasta diamentowa uniwersalna do polerowania amalgamatów ceramiki cementów glasjonom.kompoz.i innych strzyk.45g | op | 20
118. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni CaviWipes 160szt kerr | op | 30
119. | klej do łyżek wyciskowych do silikonu | op | 5
120. | Hydrofilny Materiał do odbudowy zęba 8g +20 aplikatorów kolory A1, A2, A3, A3,5. np. Activia Restoriative | op | 5
121. | Adapter łacznik plastikowy przejściówka ssaka 16mm | op | 20
122. | Gutta-Percha Densply Sirona 60szt Protaper Next Comfort Fit X3,X2,ASS | op | 30
123. | Pudełka na aparat ortodontyczny dziecięce różne kolory | op | 20
124. | płytka przedsionkowa standardowa nr 1,2,3 przeznaczony dla uzębienia mieszanego wersja silikonowa | op | 10
125. | Lignina cięta 1000szt w opakowaniu wielkość 4/5cm | op | 50
126. | Pilnik EP Easy Patch Endostar 6szt Poldent mechaniczne, opracowanie glide path | op | 10
127. | jednorazowe pokrowce na zagłówki stomatologiczne 50 szt różne kolory | op | 300
128. | Materiał glasjonomerowy do wypełnień ubytków zębowych A2,A3 kapsułki 45szt riva light cure i self SDI limited | op | 50
129. | Tacki jednorazowe 19x15cm 100szt | op | 300
130. | formówki sekcyjne Matrices 30szt plus pierscień | op | 20
131. | SDR Plus Bulk Fill Flowable / 15 x 0,25g A1,A2,A3 | op | 30
132. | stojak mały clean-stand do dezynfekcji narzędzi kanałowych | op | 5
133. | Pistolet do materiałów w kompiulach (cavifilach) np. Twinky Star, Dyract - Do sterylizacji w autoklawie | op | 2
134. | SeptoTape stomatologiczna teflonowa taśma 5m | op | 5
135. | Pilnik endodontyczny ProTaper Next 3 szt rozmiar 21,25,31mm | op | 100
136. | Pilniki WaveOne® Gold Glider kolor biały 3szt Dentsply Maillefer (różne długości) | op | 20
137. | Reciproc Blue 1 listki zawierający 6 instrumentów R25 1 listek zawierający 6 instrumentów R40 1 listek zawierający 6 instrumentów R50 | op | 10
138. | Pilniki U-files system tylko EMS 025 czerwone , żółte 31mm 6szt/opak. przeznaczone do użytku z uchwytami 90° i 120° o grubości ISO 20 różne rozmiary np.Mani | op | 20
139. | Plugger UPYCHACZ RĘCZNY zawiera dwa upychacze ze stali nierdzewnej i jeden ze stopu NiTi. 1 sztuka w wybranym rozmiarze: 1/2, 3/4, 0 możliwość sterylizacji | szt | 10
140. | Naboje z gutaperką BeeFill 23G,25G w opakowaniu 10 naboii | op | 30
141. | Gorące Pluggery BeeFill kolor czarny, żółty, niebieski | szt | 5
142. | Płytki petriego rozm.6,8 i 10cm wys.15mm | op | 20
143. | Zestaw do preparacji pod wkłady i nakłady. Zestaw Inlay/Onlay.Opakowanie: 6 wierteł: 801-014 M, 802-014 M, 835-008 F, 345-018 M, 855-013 F, 368-018 M | op | 2
144. | Cement do osadzania włókien szklanych np.Builid IT A3,A2 | op | 10
145. | formówki celuloidowe (kształtki poliesterowe 32szt siekacze przedtrzonowe,trzonowe prawe i lewe | op | 5
146. | Interim Stand VDW- stojak mały czarny (pojemnik typu clean-stand do dezynfekcji narzędzi kanałowych) plus 10 gąbek VDW040495 Nadaje się do sterylizacji w autoklawie | op | 3
147. | Łopatka plastikowa do glasjonomerów GC | szt | 10
148. | Osłonki na pozycjoner do zdjęć punktowych 500szt nr 26 rozmiar 170mm/55mm | op | 30
149. | Osłonki na ustnik do panoramy 500szt nr 25 rozmiar 127mm/33mm | op | 30
150. | Piasek do piaskarki perlisty 300g | op | 20
151. | Koferdam zestaw wprowadzający Rubber-Dam Cerkamed (z kleszczami, akcesoriami i kasetą metalowa) | op | 2
152. | koferdam uzupełnienie guma 36szt różne rodzaj np.bezzapachowy NIEBIESKI: średni 0,18mm lub gruby 0,22 mm | op | 50
153. | Pistolet do kapsułek np.Fuji Pol-Intech | op | 1
154. | Fluor Protector 50szt IVOCLAR VIVADENT AG | op | 10
155. | Wosk do rejestracji zwarcia Alminax 500g | op | 10
156. | CHLORAXID 2%,5,25% EXTRA | op | 20
157. | A-silikonowa masa do rejestracji zgryzu O-Bite 2x50ml | op | 3
158. | Wiertło do mechanicznego opracowania części koronowej kanału Largo Peeso Reamer Dentsply Maillefer 6szt | op | 20
159. | Yellow Porcelain Etch 2ml + Silan 2ml / Zestaw do wytrawiania porcelany np.Cerkamed | op | 5
160. | Dentaline końcówki wenątrzustne mini opak 50szt DR.9800.00 | op | 5
161. | Igły LENTULO ze sprężynką 4 szt np. POLDENT różne wielkości długości | op | 20
162. | RelyX Fiber Post po 5 sztuk wkładów o średnicy 1,3, 1,6 i 1,9 mm np. żółty, czerwony, niebieski | op | 20
163. | Kirety Gracey stomatologiczne zestaw do usuwania kamienia i skalingu 7 szt różne rozmiary Kod produktu: ST020 | op | 3
164. | Narzędzie maszynowe Proglider 3 szt Dentsply Maillefer | op | 20
165. | Neocdlloid masa wyciskowa 500g Zhermack | op | 10
166. | Start-X końcówka ultradźw. 5szt ASS.1-5 SATELEC Dentsply Maillefer | op | 2
167. | końcówki do ssaka chirurgicznego 25szt np.Hygosurge hs-25 | szt | 10
168. | Poszerzacze K ręczne 006-010 dł. 21mm, 25mm, 28mm, 31mm / 6 szt. | op | 30
169. | Nakładacz stomatologiczny z upychadłem kulkowym z azotkiem tytanu 1,6x1,6 mm do 3mm szerokości Hinte | szt | 30
170. | POSZERZACZ Pesso VDW 6szt. 19mm Nr.1np.VDW | op | 10
171. | Modeling Liquid 6 ml GC | op | 10
172. | Gumki do polerowania montowane na kątnicę kolor biały, różowy, zielony ,kształt :kielich tarczka płomyk. np.Kenda | szt | 300
173. | Build-It FR jest materiałem do odbudowy zrębu koronowo-korzeniowego wykonanym na bazie żywic kompozytowych 8,6g kolory: A2, A3 np. Pentron Clinical | op | 5
174. | Adhezyjna odbudowa filarów martwych i żywych zębów Mocowanie wzmocnionych włóknami szklanymi sztyftów kompozytowych Rebilda DC / strzykawka 10g + końcówki mieszające np. Voco | op | 5
175. | Łopatka do masy wyciskowej plastikowa, gipsu | szt | 5
176. | Miska do gipsu gumowa srednica 14, 12cm | szt | 5
177. | kleszcze do koferdamu | szt | 5
178. | ALL CERAMIC gumki z nasypem diamentowym do polerowania ceramiki. 12 sztuk | szt | 5
179. | Sonda WHO 621 periodontologiczna z kulką perio ergo | szt | 5
180. | końcówki mieszajace do mas wyciskowych mieszające brązowe typ Build-It 50szt ( tępe ) Dentaline pozycja 180 | op | 5
181. | końcówki wewnątrzustne małe endo clear XXS 50szt Falcon Medical Pasują do: Końcówki mieszające brązowe wąskie | op | 5
182. | Silan metakrylanowy 2ml np.Cerkamed | op | 5
183. | Multilink Automix System Pack / zest. Multilink Automix 9g + Primer A 3ml + Primer B 3ml + Monobond Plus 5g + Liquid Strip 2,5g np. Ivoclar Vivadent różne kolory do wyboru | op | 2
184. | końcówki do ssaka Hygosurge XL do endo 25szt (sterylizacja) | op | 2
185. | TheraCal LC 1g- podkład światłoutwardzalny do pokrycia pośredniego i bezpośredniego miazgi | op | 10
186. | ENDO- CHUCK do systemu EMS 90,120 Cefla | szt | 10
187. | Końcówka do skalera EMS tip A,Tip B,Tip C Kod produktu: 98C6-66305 | szt | 10
188. | Instrumenty RECIPROC blue 6 szt VDV | op | 10
189. | Ramka do koferdamu mała średnia | szt | 5
190. | Aplikator do MTA+ rozmiar 0,8 i 1,2 | szt | 5
191. | Krążki silikonowe do znakowania narzędzi stomatologicznych - 100 szt.biały, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, żółty Cerkamed | op | 2
192. | klamry do koferdamu wszystkie rozmiary lewa,prawa Polydent | szt | 10
193. | gąbki do endobox clean paczka 25 szt ∅50mm | op | 10
194. | Munce discovery burs 4pack | op | 10
195. | wiertło węglik różyczka HM 1S Trzonek 204/RA rozmiar od 8-23 Messinger | szt | 100
196. | WIERTŁO WĘGLIK Meisinger FG (do cięca koron) HM.31C.012 na turbinę 5szt | op | 100
197. | Zestaw do preparacji pod korony i mosty. Wiertła z węglika spiekanego.Opakowanie: 8 wierteł po 2 każdego rodzaju: 379-023 AP, 847-016 AP, 856-016 AP, 856-018 AP | op | 5
198. | Nożyczki do nici Littauer | szt | 5
199. | Empress Direct / uzup. 3g Ivoclar Vivadent | op | 5
200. | V-Taper2H- DCTAPERH Endo Kit 17.04, 20.06, 25.06, 30.06, 35.06, 40.06 6szt od 21mm-31mm | op | 5
201. | Choice 2 - swiatłoutwardzalny cement do licówek zestaw | op | 2
202. | Ionosit Baseliner strzykawka 0.33g | szt | 20
203. | Flow kolor 1g czerwony,niebieski inne kolory Arkona | op | 20
204. | Breeze / strzykawka 4ml/7.8g + 8 x mieszadełek Pentron A2,Translucent,Opaque White. Pentron Clinical | op | 5
205. | Pilniki U-Files 6 szt. MANI pilnik ultradzwiękowy wszystkie rozmiary | op | 5
206. | GC G-aenial Universal Flo strzykawka 2ml A1-A4,B1-B3 C3,A02-A03,BW,CV | op | 5
207. | Calcipast Forte 2.1g+ zestaw aplikatorów jednorazowych | op | 5
208. | Karpula z możliwością aspiracji pol intech | szt | 2
209. | MultiCore Flow / 10g (samomieszająca strzykawka) Ivoclar Vivadent Light A1/B1,Medium A2,A3, White opaque | op | 3
210. | Łyżka plastikowa ortodontyczna dolna, górna np Falcon 10szt | op | 1
211. | Łyżki wyciskowe metalowe perforowane z rantem np Hossa wielkość od 1G-5G prace protetyczne, aparaty ortodontyczne, szyny relaksacyjne, szyny do nakładkowego wybielania zębów. | szt | 10
212. | kocówka do skalera tylko EMS endo z nasypem diamentowym E3D | szt | 2
213. | kocówka do skalera tylko EMS endo z nasypem diamentowym E4D | szt | 2
214. | kocówka do skalera tylko EMS endo z nasypem diamentowym E5D | szt | 2
215. | Express STD / 610ml (baza + katalizator). 3M | op | 10
216. | Przyłbica okularowa Comfort Standard - 1 zestaw (oprawka + 5 folii nieparuj CERKAMED | op | 5
217. | OSŁONKA JEDNORAZOWA DMUCHAWKI WODNOPOWIETRZNEJ (250SZT) | op | 2
218. | tlenek cynku 60g tymczasowych wypełnień w ubytkach zębów | op | 5
219. | Nić dentystyczna Super Floss do aparatów 50 m | op | 10
220. | wiertło węglik różyczka 205/RA, od 8-23 Messinger | szt | 200
221. | wiertło węglik różyczka 314/FG Rozmiar 008, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023 | szt | 200
222. | wiertło chir. różyczka HM 141F-( 104/HP 50 i 40rozm) Messinger | szt | 100
223. | wiertło chir. różyczka HM 141F-( 104/HP 31,27 i 35 rozm) Messinger | szt | 50
224. | Frank Dental frez : C.79K.104.060, C.79KF.104.060,C.79KG.104.060, C.79KSG.104.060, C.251K.104.060(akryl metale szlachetne), C.79KSF.104.040(porcelana) | szt | 30
225. | Gumki protetyczne do obróbki akrylu – zestaw 8szt | op | 5
226. | TD3024 000 Zestaw do szlifowania pod licówki ceramiczne | op | 2
227. | Kleszcze protetyczne Kramponowe uniwersalne, delfinki rozmiar 16cm 0081-002 Pol-Intech | szt | 5
228. | Amaris / uzup. 4g materiał wypełnieniowy | op | 5
229. | Zestaw dr Owczarczaka do szlifowania pod korony i mosty nasyp czerwony lub niebieski. Wersja z SHOFU | op | 2
230. | OptiView retraktor autoklawowalny 2 szt. Kerr | op | 2
231. | Endo-chuck 90 i 120 do systemu EMS CELFA tylko EMS | szt | 5
232. | Końcówka skalera tylko EMS Gold różne rodzaje | szt | 5
233. | Sączki papierowe ProTaper Next X2,X3,ASS 180szt | op | 50
234. | Uzupełnienie clearfill uniwesal bond uzupełnienie 5ml. kuraray | op | 10
235. | sączki reciproc-blue 180szt | op | 20
236. | ćwiek gutaperka reciproc blue 60szt | op | 20
237. | OptaraGate ivoclar Vivadent 80szt | op | 2
238. | speedex aktywator 60ml | op | 2
239. | speedex light 140ml | op | 2
240. | speedex medium 140ml | op | 2
241. | Masa wyciskowa rejestracja zwarcia Bisico Regidur 1 3x50mm plus końcówki 24szt | op | 2
242. | Matryce Unica MiniDeep 6911 anterior 12szt/op | op | 2
243. | Kamienie Arkansas na turbine Edenta białe, kulka,płomyk stożek walec 12 szt | op | 20
244. | Reso-Pac 25 g Hager resorbowalny opatrunek chirurgiczny | op | 5
245. | Beautifil II Gingiva | op | 2
246. | Boston Glazura 3 ml Arkona 3ml | op | 2
247. | Admira Fusion 3 g VOCO | op | 2
248. | Admira Fusion 5 Strzykawka 3g A1 - Nanohybrydowy | op | 2
249. | wiertło endo access burs HM 191A każdy rozmiar od 5-14 | szt | 50
250. | wiertło diamentowe na przedłużonym trzonku różne nasypy i wielkośći np. Messinger | szt | 100
251. | Nożyczki Iris 11,5 cm TC proste nierdzewne chirurgiczne | szt | 5
252. | ALKOHOL IZOPROPYLOWY 200 g | op | 10
253. | Evetric Bond 6g Ivoclar | op | 20
254. | G-aenial Bond 5 ml GC | op | 10
255. | kalka zgryzowa podkowiasta niebieska Bausch | op | 10
256. | FibreKleer 4X Tapered 10 szt. Pentron czarne, fioletowe zielone | op | 20
257. | Włókno kompozytowe Arkona | op | 10
258. | Włókno stomatologiczne PODWIĄZKA 2 ,3 i 4cm dł.10 cm Arkona | op | 10
259. | Wkłady z włókna szklanego 10 szt. CADENA | op | 10
260. | FibreKleer 4X Original 10 szt. Pentron | op | 10
261. | nożyczki do włókna szklanego Arkona 11cm dł. Ostrze 2cm | szt | 10
262. | Krążki polerskie Pol-Intech / 40szt. Różne rodzaje | op | 10
263. | Kamienie polerujące Arkansas 6 szt. Shofu kulka,stożek,płomyk | op | 10
264. | Wiertło diamentowe na turbinę walec,stożek,kulka,płomyk ATZ | szt | 100
265. | Końcówka do skalera ENDO z nasypem diamentowym przeznaczona do poszerzenia kanału kontatybilne z EMS | szt | 20
RAZEM
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Metronidazol 10 % a 5 g maść stomatolog | op | 40
2. | Devi Pasta 5g | op | 10
3. | Dexadent 5g | op | 30
4. | Nipas, tabletki dozębodołowe, 32 mg, tabletki, 50 szt. | op | 20
RAZEM