## Pakiet nr 1-15
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie | szt | 10
Pakiet 1
Stentgraft obwodowy montowany na balonie
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | stent graft CoCr na balonie OTW pokryty PTFE w technice kanapkowej | TAK, opisać | 1.2
4 | długość shaftu ok. 120 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | minimalny wymagany przedział długości stentów od 20 [mm] do 55 [mm] | TAK, podać wszystkie w [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentu od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, podać wszystkie w [mm] | [1,2]
7 | stentgraft kompatybilny z introducerem max. do średnicy 8F i prowadnicą 0035" | TAK | –
8 | długi okres przydatności do zastosowania (> 2 lata) | TAK | –
Pakiet 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Prowadnik naczyniowy stalowy typu Amplatz Ultra Stiff lub równoważnej sztywności | szt | 15
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy stalowy typu Amplatz Ultra Stiff lub równoważnej sztywności
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika 0,035", dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” lub „prostym” z możliwością formowania przez operatora | TAK | –
3 | dostępna długość końcówki taperowanej 7 [cm] | TAK/nie | 1/0
4 | prowadnik Amplatz Ultra Stiff 0,035”, 260 [cm], nr kat. THSCF-35-260-3-AUS1 (flexible tip lenght 3 cm) wg COOK Medical lub równoważny (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu producenta) | TAK | –
Pakiet 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Kaniula prowadząca naczyniowa do zabiegów obwodowych | szt | 100
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula prowadząca naczyniowa do zabiegów obwodowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice: 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | odporność na załamania poprzez technologię zbrojenia kaniuli | TAK | –
5 | dostępny przedział długość od ok. 45 [cm] do ok. 90 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | dostępne co najmniej dwie krzywizny: prosta oraz zagięta | TAK | –
7 | w zestawie zastawka hemostatyczna | TAK/nie | 1/0
8 | atraumatyczne zakończenie kaniuli z widocznym markerem | TAK/nie | 1/0
9 | pokrycie hydrofilne zależne od wybranej długości kaniuli | TAK, opisać/nie | 1/0
Pakiet 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Prowadnik naczyniowy w technologii hybrydowej | szt | 40
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy w technologii hybrydowej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice prowadnika: 0,014";0,018" i 0,035" w wymaganym przedziałem długości od ok. 180 cm do 260 cm oraz dwiema końcówkami dystalnymi (prosta/zagięta J) | TAK, podać dostępne średnice ["] | –
3 | hybrydowa budowa prowadnika: część proksymalna sztywna oraz pokryta PTFE, a część dystalna z powłoką hydrofilną długości > 20cm | TAK, opisać | 1.2
4 | prowadnik w proksymalnej części ekstra sztywny | TAK | –
Pakiet 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018", z końcówką hydrofilną | szt | 80
2. | Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny | szt | 15
RAZEM
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | TAK | –
3 | dostępna średnica 0,014" i 0,018”, długość 300 [cm] | TAK | –
4 | dostępne długości hydrofilnej, kształtowalnej końcówki: 8 [cm] i 12 [cm] | TAK | –
5 | możliwość przekształtowania krzywizny końcówki przez operatora | TAK/nie | 1/0
Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny
6 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
7 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
8 | prowadnik o średnicy 0,035” i wymaganych długościach ok.: 150 ±5 [cm] oraz 260 ±5 [cm] | TAK | –
9 | pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika | TAK | –
10 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Amplatz lub Stiff | TAK | –
11 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/nie | 1/0
Pakiet 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stent nerkowy kobaltowo - chromowy | szt | 10
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nerkowy kobaltowo - chromowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla stentu kobaltowo - chromowego do tętnicy nerkowej o wymiarach 6,0/12-18 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
4 | system dostarczania typu RX na cewniku balonowym | TAK | –
5 | specjalna budowa stentu do tętnic nerkowych | TAK | –
6 | system doprowadzający stent mieszczący się w cewniku prowadzącym 6F | TAK | –
7 | długości stentu: od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice stentu: od 5,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
Pakiet 7
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW | szt | 60
2. | Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana 0,018 | szt | 15
3. | Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana 0,014 | szt | 15
RAZEM
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | cewnik typu OTW z długościami shaftu roboczego ok. 80 i 135 cm kompatybilny z prowadnicą 0.035" | TAK | –
4 | cewniki w minimalnym wymaganym przedziale średnic współpracujące z introducerem max. 6F | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice nominalne balonu > 10,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości balonu > 120,0 [mm] | TAK/nie | 1/0
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | cewnik balonowy typu OTW | TAK | –
4 | długość użytkowa shaft'u ok. 90 [cm] i ok. 150 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,018” | TAK | –
6 | wymagany przedział średnic: od 2.0 [mm] do 6.0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | cewnik balonowy typu OTW | TAK | –
4 | długość użytkowa shaft'u ok. 90 [cm] i ok. 150 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014” | TAK | –
6 | wszystkie cewniki balonowe współpracujące z introducerem, max. 4F | TAK | –
7 | wymagany przedział średnic: od 1.5 [mm] do 4.0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Pakiet 8
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stent kobaltowo-chromowy do tętnic obwodowych | szt | 30
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo-chromowy do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | system dostarczania typu OTW 0.035" | TAK | –
4 | stent Co-Cr slotted tube zamontowany na cewniku balonowym kompatybilny z introducerem 6F w całym wymaganym zakresie średnic | TAK | –
5 | długość zestawu około 135 ±15 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 50 [mm] dla każdej wymaganej średnicy | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
Pakiet 9
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Prowadnik naczyniowy specjalnego zastosowania | szt | 50
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy specjalnego zastosowania
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostepne średnice prowadnika:0.014"; 0,018" i 0.035" | TAK, podać [cm] | –
3 | prowadnik 0.035" sztywny z miękkim i taperowaną końcówką 0.025" z opcją kształtowania dla bezkolizyjnego operowania w naczyniach | TAK, opisać | 1.2
4 | dla prowadnic 0.014" i 0.018" dostępne różne rodzaje sztywności końcówki roboczej z nitinolu, pokrycie hydrofilne końcówki roboczej z opcją modyfikowania kształtu | TAK, opisać | 0,1,2
5 | wymagane długości ok. 190±5[cm] oraz 300±5[cm] | TAK, podać [cm] | –
6 | dostępne końcówki prowadnika typu "J", prostego oraz taperowanego | TAK | –
Pakiet 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stent nitinolowy samorozprężalny do tętnic obwodowych | szt | 40
2. | Stent nitinolowy samorozprężalny do tętnic obwodowych_long | szt | 15
RAZEM
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy samorozprężalny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | skracalność po rozprężeniu, max 2% | TAK, podać w [%] | –
4 | długość części roboczej od 80 cm i 135 cm; zestaw kompatybilny z koszulką 6F w całym zestawie średnic | TAK, podać w [cm] | –
5 | kompaptybilność wszystkich średnic z introducerem 6F | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział długości dla średnicy stentów od 5 mm do 10 mm: od 20[mm] do 100 [mm] | TAK, podać dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
7 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu, jednoręcznemu uwalnianiu stentu | TAK,opisać | 1.2
8 | widoczne w skopii-dostępne markery na stencie | TAK | –
Stent nitinolowy samorozprężalny do tętnic obwodowych_long
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | długość części roboczej od 80 cm i 135 cm; zestaw kompatybilny z koszulką 6F w całym zestawie średnic | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne średnice stentów min. 5-8mm | TAK/NIE | [1,0]
8 | dostępna długość stentu co najmniej 150 mm | TAK/NIE | [1,0]
9 | widoczne w skopii-dostępne markery na stencie | TAK | –
10 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu, jednoręcznemu uwalnianiu stentu | TAK,opisać | 1.2
Pakiet 11
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stent samorozprężalny do tętnicy szyjnej | szt | 15
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | stent zamkniętokomórkowy o budowie siateczkowej, wykonany ze stopu metali z dobrą widocznością w skopii z opcją całkowitego złożenia/repozycjonowania | TAK | –
4 | stent pracujący na prowadniku 0.014" w zestawie roboczym długosci ok. 135 cm | TAK | –
5 |  |  | –
6 | stent współpracuje z introducerem 5- 6F dla całego przedziału średnic | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 6,0 [mm] do 10,0 [mm] | TAK, podać dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 22,0 [mm] do 35,0 [mm] | TAK, podać dostępne długości w [mm] | [1,2]
Pakiet 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018" | szt | 60
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018"
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | cewnik typu RX, długość użytkowa shaft'u ok. 135 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0.018" | TAK | –
5 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angiolastyki balonowej typu RX: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angiolastyki balonowej typu OTW: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angiolastyki balonowej typu RX: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Pakiet 13
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym | szt | 40
2. | System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu | szt | 15
RAZEM
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | system dostarczania typu RX | TAK | –
6 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
7 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 7,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne średnice, min. 3,0 [mm], 4,0 [mm], 5,0[mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min. 8F i 9F, współdziałające z prowadnicą obwodową 0.035" | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | system powinien działać na zasadzie proksymalnego zatrzymania przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej z niezależnym prowadnikiem roboczym | TAK | –
Pakiet 14
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Stent szyjny hybrydowy zapobiegający mikroembolizacji | szt | 15
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent szyjny hybrydowy zapobiegający mikroembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | stent szyjny nitinolowy samorozprężalny RX konstrukcji dwuwarstwowej dla protekcji mikroembolizacji | TAK | –
4 | dostępne średnice, min:od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | nominalne długości, min: 20 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerm naczyniowym 5F z możliwością repozycjonowania | TAK | –
Pakiet 15
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1. | Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy | szt | 30
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | nitylowy, otwartokomórkowy, samorozprężalny stent do tętnic szyjnych pokryty siateczką o porach o średnicy w zakresie: od 150 [µm] do 180 [µm] zapobiegajacą mikroembolizacji | TAK | –
4 | długość shaftu 110 [cm] do 130 [cm], stent współpracujący ze wszystkimi dostepnymi na rynku systemami neuroprotekcyjnymi | TAK | –
5 | wymagany zakres nominalnych średnic od: 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | wymagany nominalnych długości stentu: od 20 [mm] do 50 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
7 | bezpieczeństwo stosowania stentu potwierdzone wynikami badania/badań klinicznych | TAK, dołączyć wyniki przeprowadzonego badania/badań, podać % redukcji wystepowania zatorowości mózgowej w porównaniu do niedawnych badań stentów konwencjonalnych | 1,2,3
8 | szkolenie zespołu ze stosowania stentu | TAK | -