Kraków, dnia 26.08.2025 roku

**DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **200/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY SIATEK CHIRUGICZNYCH** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, zarówno robotyczną. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polifluorek winylidenu monofilamentny o wadze 134g/ m2. Grubość siatki 0,71 mm. Porowatość materiału 63%. Nie wymaga dodatkowego mocowania 9 x cm x 14 cm. Siatka z możliwością implantacji po lewej lub prawej stronie.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie siatki do przepuklin pachwinowych metodąlaparoskopową, zarówno robotyczną. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowymkształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji,z pamięcią kształtu. Polifluorek winylidenu monofilamentny o wadze 134g/ m2. Grubość siatki0,71 mm. Porowatość materiału 63%. Nie wymaga dodatkowego mocowania 10 x cm x 15cm. Siatka z możliwością implantacji po lewej lub prawej stronie.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Pozycja 3 - Prosimy o dopuszczenie siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, zarówno robotyczną. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowymkształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji,z pamięcią kształtu. Polifluorek winylidenu monofilamentny o wadze 134g/ m2. Grubość siatki0,71 mm. Porowatość materiału 63%. Nie wymaga dodatkowego mocowania 12 x cm x 17cm. Siatka z możliwością implantacji po lewej lub prawej stronie.

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych