ZAPYTANIE OFERTOWE

###### SPRAWA Nr 204/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2025

###### 1. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. (12) 630-80-57, fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ KPP zgodnie z załącznikiem nr 1.

b/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety, zgodnie z załącznikiem nr 1.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

e/ Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo , w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przez uprawnionego pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zabezpieczenia.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta

d/ Oświadczenie o  dopuszczeniu materiałów do użytku w służbie zdrowia

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie e-mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 03.09.2025 roku, do godz. 10:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 100 %

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1)

- FORMULARZ OFERTOWY NR 1 (załącznik nr 2)

- WZÓR UMOWY (załącznik nr 3)

ZAŁACZNIK nr 1 FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację. Pakiet nr 1 Torba R-1 z wyposażeniem Lp.; - Opis produktu; - Ilość/j.m.; kwota netto za j.m.; Wartość netto; Stawka VAT [%]; Wartość brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1; Torba R-1 z pełnym wyposażeniem (zgodnego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Dz.U. 2021 poz. 411): tj. minimum: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, w tym największa, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki), b) zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 20 l/min) i niemowląt, c) worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97–100% tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min, o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody, d) worek samorozprężalny dla dzieci, e) maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym, f) zestaw masek krtaniowych, g) reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, wykonany z mosiądzu (ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów i ciśnieniu zredukowanym od 4 do 5 barów, h) zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała), i) butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów, j) kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych, k) opatrunki – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających), l) aparat do płukania oka z bocznym odpływem, ł) rękawiczki nitrylowe jednorazowe, o) worek plastikowy z zamknięciem na odpady, p) płyn do dezynfekcji rąk, r) nożyczki ratownicze, s) nóż do cięcia pasów, t) folie izotermiczne, u) zestaw rurek krtaniowych, w) opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej, s) wskaźnik CO 2, z) aspirator jadu; 5 szt. - RAZEM. ........................................................................................................... (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

| Pakiet nr 2 Sprzęt ratowniczy Lp.; - Opis produktu; - Ilość/j.m.; kwota netto za j.m.; Wartość netto; Stawka VAT [%]; Wartość brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1; - Zestaw szyn Kramera w pokrowcu - powl. PROFLEX lub równoważne: Komplet szyn metalowych do usztywniania złamań kończyn. W komplecie 14 szyn o różnych rozmiarach oraz pokrowiec do ich przenoszenia. Każda szyna w oddzielnym powleczeniu; 1 kpl.. 2; - Deska ortopedyczna IRON DUCK ULTRA VUE kompletna lub równoważna: Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalna, przepuszczająca promieni X Posiadająca: - min. 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, (możliwość mocowania pasów min. 5 na stronę oraz przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), -Zestaw klocków- poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, - zwężenie końca dystalnego noszy, dodatnią pływalność noszy, - wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt, - min. udzwig 130 kg; 2 kpl.. 3; - Nosze podbierakowe aluminiowe: - - wykonane z wysokiej jakości lekkiego aluminium, - - możliwość ich łatwego złożenia i rozłożenia, a także rozdzielenia, - - posiadające regulowaną długość, aby lepiej dopasować je do pacjenta. - - min. udźwig: 159 kg - posiadające min. 3 komplety pasów stabilizujących pacjenta.; 1 kpl.. 4; - Kamizelka Kendricka (KED): - kamizelka przylegająca do ciała, ale jednocześnie zapewniająca swobodny dostęp do klatki piersiowej, przepuszczająca promienie X. - Posiadająca: - - 2 paski na głowę, - - 3 paski na tułów - - 2 paski na nogi - - łatwo zmywalny materiał - - pokrowiec; 1 kpl.. 5; - Pulsoksymetr napalcowy medyczny Oromed ORO-PULSE BLUE lub równoważny: - Zakres pomiaru: - - Saturacja (SpO2): 35% – 100% - - Tętno: 30 – 250 uderzeń na minutę - Dokładność pomiaru saturacji: ±2% w zakresie 70-100% - Tryby wyświetlania: - 6 różnych trybów, w tym 4 kierunki, możliwość wyświetlenia krzywej pletyzmograficznej oraz pamięć ostatniego trybu - Funkcje: - - Wyniki pomiarów w formie liczbowej i graficznej - - Wskaźnik niskiego poziomu baterii - - Automatyczne wyłączanie po 5 sekundach braku aktywności - Zasilanie: baterie - Instrukcja obsługi w języku polskim; 5 szt. - RAZEM. ........................................................................................................... (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) Pakiet nr 3 Kamizelka do zakrztuszeń Act Fast Lp.; - Opis produktu; - Ilość/j.m.; kwota netto za j.m.; Wartość netto; Stawka VAT [%]; Wartość brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1; Kamizelka do zakrztuszeń Act Fast lub równoważna: Posiadająca: - Regulowane ramiączka dla lepszego dopasowania - Duże, łatwe w obsłudze klamry z regulowanymi paskami. - Podkładkę amortyzującą do ćwiczenia uderzeń – instrukcja w plecy, - Przezroczystą rurkę PVC pozwalającą zobaczyć wydostanie się zatyczki. - 30 piankowych ciał obcych wielokrotnego użytku - Torbę transportową - rozmiar uniwersalny - instrukcja obsługi w języku polskim, Wykonana z trwałego Neoprenu.; 2 kpl.. - RAZEM. ........................................................................................................... (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) Pakiet nr 4 Fantomy Lp.; Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.); Ilość / j.m.; kwota netto za j.m.; wartość netto; Stawka VAT [%]; wartość brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1; - Zestaw: Fantomy Family Little QCPR ( Anne - QCPR, Junior - QCPR , Baby - QCPR ) lub równoważny: Manekin Little Anne QCPR – manekin dla osoby dorosłej - Manekin Little Junior QCPR – manekin dla dziecka - Manekin Little Baby QCPR – manekin dla Niemowlęcia - Torba transportowa ułatwiająca przechowywanie i transport manekinów - 3 maty treningowe zapewniają wygodę podczas ćwiczeń - Wymienne drogi oddechowe: 1 sztuka do manekina Little Anne 1 sztuka do manekina Little Junior 6 sztuk do manekina Little Baby - Wymienne części twarzowe: 1 sztuka do manekina Little Anne 1 sztuka do manekina Little Junior 1 sztuka do manekina Little Baby - 1 kurtka dla Little Anne QCPR - 1 Kurtka dla Little Junior QCPR - 1 rampersy dla Little Baby QCPR - Instrukcje obsługi w języku polskim - baterie; 2 kpl. 2; - Fantom Little Anne QCPR - fantom RKO osoby dorosłej z aplikacją lub równoważny: - Zawiera: - - Aplikacja instruktora QCPR Training - urządzenie do zbierania informacji z fantomu - - torbę transportową - - matę treningową - - wymienną część twarzową - - wymienne drogi oddechowe - - bluzę - instrukcję obsług w języku polskim; 2 kpl. 3; - Fantom do nauki resuscytacji LAERDAL Resusci Anne QCPR Airway Head Full Body with Trolley Bag lub równoważny: - zawiera: - - fantom pełno postaciowy - - aplikacje SkillReporter - urządzenie do zbierania informacji z fantomu - - akumulator - - Miękka torba transportowa służąca jako mata szkoleniowa - - Zainstalowana sprężyna do kompresji (45kg) - - 2 dodatkowe sprężyny (30kg i 60kg) - - Lubrykant - - Chusteczki dezynfekujące do fantomów, - - kabel USB A-C, - - zasilacz AC USB 2A - - instrukcję obsług w języku polskim,; 1 kpl. 4; Ambu Fantom - Głowa Do Intubacji Przekrój Airway Management Trainer lub równoważny: Zawiera: - wiernie odwzorowanie kluczowych elementów anatomicznych, takie jak usta, nozdrza, zęby, język, gardło, krtań, nagłośnię, struny głosowe, tchawicę, przełyk oraz płuca - otwartą lewą stronę, a także przezroczystą tchawicę oraz gardło - możliwość intubacji nosowej i ustnej za pomocą różnych produktów - alarm żołądkowy sygnalizujący nieprawidłową intubację, - alarm dentystyczny sygnalizujący zbyt dużego nacisku na siekacze za pomocą laryngoskopu Stojak trenażera - - instrukcję obsług w języku polskim; 1 kpl. - Razem. ........................................................................................................... (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) Pakiet nr 5 Defibrylatory szkoleniowe Lp.; - Opis produktu; - Ilość/j.m.; kwota netto za j.m.; Wartość netto; Stawka VAT [%]; Wartość brutto; Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta. 1; - Defibrylator HeartSave AED- Trainer DD - aed treningowy: - - Treningowy kabel do elektrod - -5 kpl elektrod treningowych - - Pilot - - Baterie - - Instrukcje AHA/ERC 2010 - Język polski i angielski; 1 kpl.. 2.; Defibrylator Trainer AED 112p - AED treningowy z wyświetlaczem lub równoważny: Zawiera: - 10 scenariuszy treningowych - 5 kpl. elektrod treningowych (1 para dla dorosłych, 1 para dla dzieci), - przewód elektrod, - torba do transportu i przechowywania, - ładowarka - pilot, - instrukcja obsługi w języku polskim; 1 kpl.. 3.; - Defibrylator szkoleniowy Laerdal AED Trainer lub równoważny: Zawiera: - integracja z aplikacją QCPR - - Baterie - Język polski i angielski - torba do transportu i przechowywania, - min. 2 kpl elektrod treningowych wielokrotnego użytku. Wraz z przewodem - Instrukcja obsługi.; 1 kpl.. - RAZEM. ........................................................................................................... (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy ................................................................... ................................................................... (nazwa i siedziba Oferenta) FAX/TEL……………………..…… ADRES E-MAIL…………………… REGON: ........................................ NIP: .............................................. Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ KPP i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. - Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Pakiet nr 1 ............................... zł netto, słownie:........................................................................................................ ...............................zł brutto, słownie:....................................................................................................... Pakiet nr 2 ............................... zł netto, słownie:........................................................................................................ ...............................zł brutto, słownie:....................................................................................................... Pakiet nr 3 ............................... zł netto, słownie:........................................................................................................ ...............................zł brutto, słownie:....................................................................................................... Pakiet nr 4 ............................... zł netto, słownie:........................................................................................................ ...............................zł brutto, słownie:....................................................................................................... Pakiet nr 5 ............................... zł netto, słownie:........................................................................................................ ...............................zł brutto, słownie:....................................................................................................... - Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. - Oświadczamy, iż dostępność części zamiennych to okres minimum 60 miesięcy. - Oświadczamy, że w okresie gwarancji przeprowadzimy dwa bezpłatne przeglądy – po upływie 11 i 23 miesięcy. - Oświadczamy, że maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub urządzenia na nowe to dwie naprawy. - Oświadczamy, że przeszkolimy personel Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. 7. Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo , w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przez uprawnionego pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zabezpieczenia. 8.Oświadczamy, iż na asortyment objęty zamówieniem udzielamy gwarancji na okres………………miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty dostawy. 9. Oświadczamy, iż wszystkie stosowane przez nas materiały są zgodne z Polskimi Normami i posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia. 10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 11. Oświadczamy, że: a. załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, b. w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy, c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. d. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 12. Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. 13. Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: 1) Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny; 2) …………………………………………………….….; ................................................ Podpis Oferenta # ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY UMOWA Nr......../ ZP-podprogowe/LOG/2025 zawarta w dniu …………...w Krakowie, pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1–3, 30–901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: ……………….…………………………………….…………………………………………………………...…….., a ……………….…………………………………….…………………………………………………………...…….., zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….…………………………………………………….. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: § 1 - Przedmiotem niniejszej Umowy jest: DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ KPP według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwanych dalej towarami. - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym oraz ofercie Sprzedającego. - Towar winien być przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 2 - Łączna wartość umowy wynosi: ……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………..), ……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….). - Wartość brutto zawiera wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. - Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towarów określa załącznik do niniejszej umowy. - Podwyższenie cen jednostkowych netto towarów przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne. - Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu. - Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany przyjętych w umowie ilości, stosownie do swoich potrzeb. - Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. § 3 - Zapłata ceny następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu każdej partii towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 60 dni, z zastrzeżeniem ust. 2 - Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Kupujący posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną. - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli skuteczne obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. § 4 - Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo , w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przez uprawnionego pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zabezpieczenia. - Sprzedający dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do Magazynu Szpitala. - Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności lub gwarancji. - Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego. - Do każdej dostawy należy dołączyć dokument zawierający szczegółowe zestawienie dostarczanych towarów z podaniem rodzaju i ilości towaru, numeru serii, o ile występuje, terminu ważności lub gwarancji. - Niewykonanie obowiązków wskazanych w ust. 1, 3 i 5 spowoduje odmowę przyjęcia dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający. § 5 1. Każdy towar będzie posiadał …………………(min. 24 miesięcy) termin gwarancji, od daty każdorazowej dostawy. 2. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru towaru. 3. Reklamacje jakościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie ważności reklamowanego towaru. 4. Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez wysłanie e-maila); w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych na koszt Sprzedającego, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania się do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację. § 6 - Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości: - 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 7; - 0,5 % wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru; - 0,5 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją; - Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. - Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego kooperantów lub podwykonawców. § 7 1. Kupującemu, poza bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy: - Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego, - nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych. 2.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie. 3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 8 1. Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy: 1) po upływie terminu na jaki została zawarta, 2) z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1. 2. W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni. § 9 1.Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą: - zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru; - wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego; - zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); - zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe; - zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia; - omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; - mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami; - zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego; - obniżenia cen; - zmiany stawki podatku VAT na towar; - innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 - Upoważnionym przedstawicielem Kupującego odpowiedzialnym za wykonanie i odbiór Przedmiotu umowy jest…………………………. - Upoważnionym przedstawicielem Sprzedającego jest …………………………..……………………. § 11 - Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej. - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. - Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt. 15 Zapytania ofertowego. - Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. - Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY …………………………. GŁÓWNY KSIĘGOWY |  |
| --- | --- |