Kraków, dnia 17.09.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 178B/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA ŁOPATEK DO ROZWIERACZA, DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego 178B/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2025, zwracamy się z pytaniem czy zamiast łopatek tytanowych z Mediconu, możemy zaproponować następujące rozwiązania:

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Łopatka tytanowa do rozwieraczy kręgosłupowych typu Caspar, szerokość 20mm, głębokość 50mm, 7 zębów, nr kat. 57.59.95 |  | Łopatka X-Ray do rozwieraczy kręgosłupowych typu Caspar, szerokość 23mm, głębokość 50mm, 8 zębów, nr kat. 57.59.81 |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych