## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Spirale embolizacyjne platynowe - odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnym i dźwiękowym • spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’ • spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular, trzy okręgi połączone platynowymi łącznikami • kompatybilna z mikrocewnikiem 0,0165” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 24 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-68 cm | szt | 220
2. | System odczepiania elektromechaniczny • wskaźniki dźwiękowe i wizualne (zielona/czerwona dioda) • zawiera niezależne źródło zasilania • odczepianie spirali przy pomocy jednego przycisku poniżej 3 sekund • sterylny, jednorazowego użytku | szt | 80
3. | Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnym i dźwiękowym • spirala platynowa z hydrożelowym rdzeniem zwiększającym objętości spirali • spirala o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”, 0,018” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 20 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-48 cm | szt | 220
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem • konstrukcja zamkniętokomórkowa • flary na obu końcach stentu: 3 lub 4 • długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm • 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej • posiada wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii System dostawczy (popychacz) implantu • rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy • materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna • długość dystalnej końcówki popychacza widocznej w skopii min. 5mm max.10 mm • marker typu flurosafe* umieszczony 148 cm od dystalnej końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’ | szt | 40
2. | Stent szyjny - implant samorozprężalny • składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitynolowych o bardzo małych komórkach 375-700 μm • stent zewnętrzny 12 drutów • stent wewnętrzny 48 drutów • flary na każdym końcu do 8 mm długości • zakres średnic: 5-10 mm • zakres długości roboczej 16-40 mm • zakres długości w naczyniu 20-60 mm • kompatybilny z prowadnikiem 0.014” • system dostawczy RX o dł 30 cm • system dostawczy o średnicy 5F i długości 143 cm • stent posiada 1 marker w części dystalnej 3 markery spiralne na obu końcach • na systemie dostawczym 3 markery: końcówka dystalna systemu, końcówka zewnętrznej koszulki, marker popychacza | szt | 20
3. | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy typu flow diverter • stent samorozprężalny, wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) • implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych • widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości – wyposażony w 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury stentu • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ i 0,0021" • średnica stentu 2,5 - 5,5 mm • powłoka zmniejszająca trombogenność materiału | szt | 30
depozyt
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik balonowy - • balon okluzyjny • profil szaftu w części dystalnej/ proksymalnej: 2,1F/2,8F • szaft balonu zbrojony o budowie okrągłej w przekroju, dwukanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • pokrycie hydrofilne na balonie • kompatybilny z DMSO i spiralami • 3 markery • miękka końcówka dystalna o długości 5 mm • średnica robocza balonu 2-6 mm | szt | 30
2. | Cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • dystalny odcinek pokryty hydrofilnie • rozmiary cewnika – 5F i 6F • światło cewnika: 5F-.055”, 6F-.070” • długość cewnika: 5F-115, 125 cm/6F-115,125, 131 cm | szt | 40
3. | Cewnik prowadzący - Zestaw składający się z dwóch elementów : • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący • Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5F/6F • średnica wewnętrzna 0.059’’/0.071” • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm • kształt końcówki: prosty/MP2 • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika Cewnik wewnętrzny • zbrojony • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0.041”/0.048” • długość 117cm • dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/JB2/SIM2 • pokrycie hydrofilne na długości 15 cm | szt | 80
4. | Mikrocewnik - do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J • kompatybilny z DMSO • profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F0.0165”; 2.4F/1.7F- 0.017’’; 2.5F/2.0F-0.021’’; 3.1F/2.6F-0.027’’ | szt | 120
5. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • średnica prowadnika dystalna/ proksymalna 0.012”/ 0.014” • długość prowadnika 200cm • kształtowalna końcówka o dł. 1,4cm • część dystalna hydrofilna na dł. 40 cm część proksymalna zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł. 313 cm • dwa warianty sztywności: Soft i Support | szt | 120
6. | Zastawka hemostatyczna - Minimalizuje utratę krwi w trakcie wprowadzania cewnika bądź innego urządzenia do naczynia • Posiada ramię boczne i trójdrożny kranik, ułatwiający aspirację lub infuzje, • kompatybilny z urządzeniami 8F lub mniejszymi | szt | 80
7. | Strzykawka - • Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Nakręcane końcówki męskie .Do wyboru przy zamówieniu | szt | 1200
8. | Zastawka hemostatyczna, Y-konektor o świetle wewnętrznym 9 F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Szczelna zastawka • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 175
9. | Zastawka hemostatyczna podwójny Y-konektor -Podwójny Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” | szt | 175
10. | Cewnik diagnostyczny -• Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI | szt | 270
11. | Prowadnik diagnostyczny - Średnice: 0,035” i 0,038” • Zakres długości: 80 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm • Końcówki: Straight; 1,5mm J Standard; 1,5mm J; 1,5 mm J Rosen; 3mm J • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Pokrycie PTFE • Innowacyjny proces, który polega na pokryciu PTFE całej powierzchni prowadnika przed ich finalnym montażem • Gładka powierzchnia • Oporny na łuszczenie się powłoki PTFE • Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku • Pamięć kształtu końcówki • Dostępny stały oraz ruchomy rdzeń | szt | 140
12. | -----------------
13. | -----------------