Kraków, dnia 24.09.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 212/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORA O MOCY CHŁODNICZEJ 5,0 KW  W POMIESZCZENIU Z ZASILANIEM AWARYJNYM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej nie odnaleźliśmy informacji dotyczących:

- Długości planowanych instalacji (w szczególności odcinków przewodów).

- Rozwiązań związanych z odprowadzeniem skroplin (np. sposób, kierunek, odległości).

Prosimy o doprecyzowanie:

- jakiej długości przewody instalacyjne należy przyjąć do wyceny,

- w jaki sposób ma być rozwiązane odprowadzenie skroplin (grawitacyjnie/pompą),

Odpowiedź: Wszystkie informacje są zawarte w dokumentacji: "Rozprowadzenie instalacji freonowej do 10mb. Instalacja odprowadzenia kondensatu (grawitacyjnie)."

Pytanie 2:

Czy istnieją rysunki lub schematy instalacji, które określają przebiegi i długości.

Odpowiedź: Nie posiadamy rysunków ani schematów instalacji.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych