Kraków, dnia 24.09.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **212/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORA O MOCY CHŁODNICZEJ 5,0 KW W POMIESZCZENIU Z ZASILANIEM AWARYJNYM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ,** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji przetargowej nie odnaleźliśmy informacji dotyczących:

1. Długości planowanych instalacji (w szczególności odcinków przewodów).
2. Rozwiązań związanych z odprowadzeniem skroplin (np. sposób, kierunek, odległości).

Prosimy o doprecyzowanie:

1. jakiej długości przewody instalacyjne należy przyjąć do wyceny,
2. w jaki sposób ma być rozwiązane odprowadzenie skroplin (grawitacyjnie/pompą),

**Odpowiedź: Wszystkie informacje są zawarte w dokumentacji: "Rozprowadzenie instalacji freonowej do 10mb. Instalacja odprowadzenia kondensatu (grawitacyjnie)."**

**Pytanie 2:**

Czy istnieją rysunki lub schematy instalacji, które określają przebiegi i długości.

**Odpowiedź: Nie posiadamy rysunków ani schematów instalacji.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych