## Załącznik nr 1 do SWZ
UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład poszczególnych pakietów (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Zamawiający za część zamówienia rozumie pakiet, tak więc, nie zobowiązuje wykonawców do sumowania cen za części zamówienia bowiem dopuszcza możliwość złożenia oferty w każdym pakiecie (części) wybranym przez wykonawcę. 4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w niektórych pakietach, wypełnia, zgodnie z instrukcją, jedynie tabele dla pakietów, których dotyczy oferta. Natomiast w tabelach dotyczących pakietów, w których Wykonawca oferty nie składa, może pominąć (w ogóle nie zamieszczać) tych tabeli w złożonej ofercie albo wpisać po nazwie pakietu nad tabelą: „nie dotyczy” lub przekreślić te tabele. Jednakże, jeżeli Wykonawca pozostawi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZU CENOWYM, niewypełnione tabele dla pakietów, w których oferty nie składa, czyli nie zamieści w odpowiednich miejscach sformułowania: „nie dotyczy” lub nie dokona przekreślenia, nie wywoła to żadnych skutków negatywnych dla Wykonawcy (np. odrzucenia oferty), gdyż zapisy te będą bezprzedmiotowe – Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w tym pakiecie nie składa oferty. 5. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Igły do rozpuszczania antybiotyków x 100szt. | op | 1000
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem,uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca łągodnie zwężający się koniec,przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną ,posiadająca min. 4 paski kontrastujące,oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym.Rozmiary do wyboru przy zamówieniu, rozmiar 18G,20 G dostępny w dwóch długościach.Posiadające nastepujące przepływy 14G-min 270ml/min,16G -min 190ml/min, 17G - min 125ml/min, 18G dłuższa 45mm- min 95 ml/min , 18G krótsza 33mm - min 100 ml/min,20G dłuzsza 33mm i krótsza 25mm- min 60 ml/min,22G - min 35 ml/min,24G - min 22 ml/min | szt. | 115000
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun - zalecana przez producenta) - 50 ml biała z filtrem cząsteczkowym 15 µm, strzykawka typu "Omnifix" | szt. | 35000
2. | Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun-zalecana przez producenta)- 50 ml czarna z filtrem cząsteczkowym 15 µm ,strzykawka typu "Omnifix" | szt. | 4000
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej SWANN-MORTON (wyłącznie), rozmiar do wyboru przy zamówieniu x 100 szt | op. | 500
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Zestaw do odsysania pola oper. dren min 200 cm (max 300 cm)z końcówką yankauer,z regulacją siły ssania,w podwójnym opakowaniu | szt. | 8000
2. | Zestaw do odsysania pola oper. z końcówką PINPOINT yankauer zagiętą, z rączką ,rozmiar CH 24-25 , bez regulacji siły ssania , z drenem łączącym 200-300 cm,w podwójnym opakowaniu | szt. | 400
3. | Dren min 200 max 300 cm do końcówki yankauer komp z po z 1 ,2 i 4 | szt. | 2500
4. | Końcówka typu yankauer,z regulacją siły ssania, w podwójnym opakowaniu, kompatybilna z poz 1 i 3 | szt. | 2500
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Anoskop z rączką | szt. | 500
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 7
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Ligator jednorazowy do opaskowania żylaków odbytu , z ssaniem( tłokiem) | szt. | 350
2. | Pierścienie do gumowania żylaków odbytu kompatybilne z poz 1. | szt. | 400
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 8
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Elektroda EKG typu Ambu do próby wysyłkowej z czujnikiem Ag/AgCl,2.Podłoże wykonane z miękkiej pianki jest delikatne dla skóry. Elektroda przeznaczona jest do badań wysyłkowych, monitorowania długookresowego oraz w ratownictwie medycznym.Przesunięte względem czujnika złącze. Wymiary całkowite - 57 x 48 mm,powierzchnia kontaktu ze skórą (średnica) – 48 mm,pole powierzchni adhezyjnej - 1555 mm2,grubość bez złącza - 2 mm,powierzchnia czujnika – 20,5 mm2,powierzchnia żelu/pomiarowa - 254 mm2.Sposób pakowania: 25 elektrod w torebce np Ambu BlueSensor R | op. | 600
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 9
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku zaopatrzona z jednej strony w nylonową szczotkę a z drugiej w miękką gąbkę oraz w zestawie szpatułkę do czyszczenia paznokci. Szczotka sucha gotowa do użytku.Opakowanie zawiera szpatułkę i szczotkę. | szt. | 15000
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Pojemnik próbek śluzu o poj. 40ml z zamknięciem,z rurką ssącą i etykietą ,opatrzony w skalę od 5-40ml z odstępami co 1ml ,wyposażony w giętki wąż lateksowy umożliwiający połączenie z cewnikami odsysającymi | szt. | 1000
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 11
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Strzykawki a 5 ml x 100 szt firmy Bbraun ref 4606051(wyłącznie -dla zakł. Medycyny Nuklearnej) | op. | 150
2. | Strzykawki a 2 ml x 100 szt firmy Bbraun ref 4606027 (wyłącznie -dla zakł. Medycyny Nuklearnej) | op. | 150
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Strzykawki z gwintem a 1 ml x 100 szt firmy Medical Brokers ( wyłącznie) | op. | 50
2. | Strzykawki z gwintem a 2-3 ml x 100 szt firmy Medical Brokers (wyłącznie) | op. | 50
3. | Igły 0,3 x 12mm x 100 szt firmy Medical Brokers ( wyłącznie) | op. | 50
Razem | [5 empty] | x |  | x
Pakiet nr 13
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Fartuch ochronny z flizeliny min 25g x 10 szt | op. | 3000
Razem | [5 empty] | x |  | x