## pakiety 1-38
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet - 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżki jednorazowe do videolaryngoskopu McGrath - rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet -2
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wkład workowy jednorazowego użytku 2000ml bez proszku żelującego(kompatybilny z pojemnikami posiadanymi przez szpital firmy Serres) z trwale dołączoną pokrywą ,przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister ,z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni,posiadające w pokrywce tylko jeden króciec łączący. | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
2. | Wkład workowy jednorazowego użytku 2000ml z proszkiem żelującym(kompatybilny z pojemnikami posiadanymi przez szpital firmy Serres) z trwale dołączoną pokrywą ,przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister ,z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni,posiadające w pokrywce tylko jeden króciec łączący. | szt. | 15000 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik plastikowy na 2l kompatybilny do w/w wkładów | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
4. | Uchwyt do mocowania pojemnika | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet - 3
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw narzędzi laryngologicznych jednorazowego użytku sterylnych (skład pakietu : wziernik nosowy , uszny, szpatułka) | kpl. | 18000 | 0 | 0 | 0
2. | Lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku sterylne | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0
3. | Staza automatyczna | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzyk. trzyczęsciowa ins. na 100j - 1ML z igłą x 100szt.( tłoczek gumowy z wypuską nie pozwalająca na pozostanie leku w strzykawce(wyłącznie ) nie dopuszcza się igły dostarczanej osobno,igła zdejmowana w zestawie) | op | 200 | 0 | 0 | 0
2. | Strzyk. ins. na 100j - 1ML z igłą x 100szt.(wyłacznie firmy KDM ref 831755 wyłącznie ten ref- dla celów Zakładu Medycyny Nuklearnej) | op | 50 | 0 | 0 | 0
3. | Strzyk. ins. na 100j - 1ML z igłą wtopioną x 100szt.(wyłącznie)np. KDM ref 870518 | op | 50 | 0 | 0 | 0
4. | Strzykawka j.u. 2ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 1500 | 0 | 0 | 0
5. | Strzykawka j.u. 5ML,trzyczęściowa, czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 2600 | 0 | 0 | 0
6. | Strzykawka j.u. 10ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt | op | 2800 | 0 | 0 | 0
7. | Strzykawka j.u. 20ML, trzyczęściowa,czytelna niezmazywalna skala, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 3000 | 0 | 0 | 0
8. | Strzykawka j.u. 2-3 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 100 | 0 | 0 | 0
9. | Strzykawka j.u. 5 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 100 | 0 | 0 | 0
10. | Strzykawka j.u. 10 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 100szt. | op | 200 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawka j.u. 20 ml typu luer lock (gwintowana)czytelna niezmazywalna skala,, opakowanie jednostkowe typu blister – pack x 50szt. | op | 300 | 0 | 0 | 0
12. | Strzykawka JANET j.u. 100 ML z łącznikiem typu LUER | szt. | 25000 | 0 | 0 | 0
13. | Strzykawka trzyczęściowa tuberkulinowa x 100szt. ( tłoczek gumowy z wypuską nie pozwalająca na pozostanie leku w strzykawce(wyłącznie ) nie dopuszcza się igły dostarczanej osobno,igła zdejmowana w zestawie) | op | 100 | 0 | 0 | 0
14. | Strzykawka do żywienia a 60 ml -gwintowana pasująca do zestawów Peg firmy Nutricia | szt. | 1200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Trzykomorowy zestaw do drenażu opłucnej z wymienną komorą kolekcyjną | kpl | 200 | 0 | 0 | 0
2 | Worek jednorazowy do w/w zestawu z poz 1 | szt | 250 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu Macintosh rozmiar 3 z żarówką | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
| Pakiet - 7 |  |  |  | 0 | 0
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kasetki histopatologicze jednorazowego użytku kopatybilne z drukarką Opta-tech DAKEWE C100 Cassette printer dostarczone z oddzielną pokrywką spięte tasmą klejąca lub tekturowym paskiem kasetka typu BIOPSY -otworki 0,9-1,1 x 0,9-1,1mm, kolor jasnoróżowy i kolor biały.Pakowane po 2000szt. | op | 20 | 0 | 0 | 0
2. | Kasetki histopatologicze jednorazowego użytku kopatybilne z drukarką Opta-tech DAKEWE C100 Cassette printer dostarczone z oddzielną pokrywką spięte tasmą klejąca lub tekturowym paskiem kasetka typu MIKRO BIOPSY -otworki 0,38-x 0,38mm, kolor jasnoróżowy i kolor biały.Pakowane po 2000 szt | op | 20 | 0 | 0 | 0
3. | Kasetki histopatologicze jednorazowego użytku kopatybilne z drukarką Opta-tech DAKEWE C100 Cassette printer dostarczone z oddzielną pokrywką spięte tasmą klejąca lub tekturowym paskiem kasetka typu STANDARD -otworki o szerokości 1,1mm, kolor jasnoróżowy i kolor biały.Pakowane po 2000 szt | op. | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 8
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić w miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 10 cm x 20 cm. | szt. | 480 | 0 | 0 | 0
2. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić w miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 5 cm x 1,25 cm. | szt. | 120 | 0 | 0 | 0
3. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej , utlenowanej celulozy stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu o homologicznym splocie (naturalnego pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym ,potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Materiał przy przyszywaniu lub cięciu nie może się strzępić. W miejscu implantacji materiał nie powinien wywoływać reakcji tkankowej. Niskie pH 2,5-3,5 hamujące rozwój bakteryjnych szczepów MRSA,MRSE,PRSP,VRE , E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Rozmiar 5 cm x 35 cm. | szt. | 480 | 0 | 0 | 0
4. | Wchłaniająca się gąbka hemostatyczna wykonana z żelatyny wieprzowej ,nieuszkadzająca tkanek 7-8cmx 5cm x 1cm ,przeznaczona przede wszystkim do zabiegów chirurgicznych,neurochirurgicznych,laryngologicznych. Materiał dobrze powinien przylegać do powierzchni ,nie ulegać zwijaniu, fałdowaniu, kruszeniu się lub rozpływaniu w czasie zabiegu. Gąbka nie rozpuszczalna w wodzie. Wchłaniająca się w czasie od 4 do 6 tygodni. Gąbka może być stosowana w połączeniu z trombiną w celu uzyskania hemostazy. | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0
5. | Wchłaniająca się gąbka hemostatyczna wykonana z żelatyny wieprzowej ,nieuszkadzająca tkanek 7-8cmx 5cm x 0, 1cm ,przeznaczona przede wszystkim do zabiegów chirurgicznych,neurochirurgicznych,laryngologicznych. Materiał dobrze powinien przylegać do powierzchni ,nie ulegać zwijaniu, fałdowaniu, kruszeniu się lub rozpływaniu w czasie zabiegu. Gąbka nie rozpuszczalna w wodzie. Wchłaniająca się w czasie od 4 do 6 tygodni. Gąbka może być stosowana w połączeniu z trombiną w celu uzyskania hemostazy. | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 9
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty | szt. | 6000 | 0 | 0 | 0
2. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty z przedłużeniem 25 cm | szt. | 12000 | 0 | 0 | 0
3. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optyvcznym indykatorem położenia kranika otwarty/zamknięty z przedłużeniem min 50 cm | szt. | 10000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System 3-ch kraników trójdrożnych z przedłużeniem min 140 cm | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
2. | System 5-ciu kraników trójdrożnych z przedłużeniem min 140 cm | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 11
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Układ Ambu jednorazowe dla dorosłych z workiem,rezerwuarem tlenu i maską | kpl | 500 | 0 | 0 | 0
2. | Układ Ambu jednorazowe dla dzieci z workiem,rezerwuarem tlenu i maską | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 12
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Koreczki sterylne z możliwością użytkowania przez 7 dni , z bezigłowym systemem dostępu do lini infuzyjnej,bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, z możliwością połączęń luer lock ,luer slip, bez lateksu , bez DEHP. | szt. | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 13
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiajacą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 firmy Medtronic | kpl | 200 | 0 | 0 | 0
2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego rozm. 0,9mm-1,02mm i rozm. 1,14-1,15mm . Rozmiar do zamówienia w zależności od zapotrzebowania | szt. | 60 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 14
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Filtr mechaniczny klasy Hepa 13 o skutreczności filtracji w teście cząsteczkowym >99,97 % i penetracji <0,03%. Skuteczność przeciwbakteryjna :99,9999%. P/wirusowa 99,9999% do respiratorów | szt. | 2500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 15
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Myjki jednorazowe do mycia pacjenta z chlorhexydyna 30 x 25 cm x 4 szt | op | 8000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 16
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wapno sodowane cena za 1 kg ( opakowania a 4,5- 5 kg) | kg | 1800 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 17
Lp. | NAZWA LEKU | JM | Ilość | Cena netto | wartość netto | wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sonda stymulująca monopolarna do neuromonitora Medtronic NIM3 Response x 5 szt | op. | 10 | 0 | 0 | 0
2. | Rurka intubacyjna dotchawicza ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego przy zabiegach tarczycy do neuromonitora Medtronic NIM3 Response x 3 szt | op. | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet -18
Lp. | NAZWA LEKU | JM | Ilość | Cena netto | wartość netto | wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu z powłoką antybakteryjną z chlorheksydyną, atraumatyczny, miękki,stożkowaty koniec Blue Flex Tip zapobiega uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksuje cewnik, igła 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości 6,35 cm, prowadnica o średnicy 0,032” druciana, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, rozszerzadło, strzykawka 5ml Raulerson z otworem w tłoku
1. | Rozm. 3światłowy, 7F/16cm (16/18/18G), prowadnica 45cm, | szt | 50 | 0 | 0 | 0
2. | Rozm. 3światłowy, 7F/20cm (16/18/18G), prowadnica 60cm, | szt | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 19
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody typu Quick-Combo nr kat. 11996-000091 x 2 szt. zalecane przez producenta do defibrylatorów EKG LifePack celem zachowania gwarancji | op | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 20
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Fartuch ochronny foliowy x 100 szt | op. | 1000 | 0 | 0 | 0
2. | Igła typu motylek x 100szt. .Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | op. | 4 | 0 | 0 | 0
3. | Kateter do karmienia (cewnik) sterylny wykonany z PCV dwa otwory boczne ,traumatyczny zamknięty koniec .Łącznik luer-lock z zamknięciem.Rozmiar od 05 do 10 dł. 40cm w zależności od zapotrzebowania | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
4. | Kołnierz ortopedyczny jednorazowy rozmiar średni,duży do wyboru | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
5. | Kołnierz ortopedyczny sztywny ( plastikowy) regulowany | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
6. | Kubki jednorazowe do picia min.100ml max 200 ml plastikowe x 100szt. | op. | 1200 | 0 | 0 | 0
7. | Maszynka j.u. do golenia pacjenta | szt. | 5000 | 0 | 0 | 0
8. | Podkład podgumowany 140x 70 cm | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
9. | Pokrowiec an buty x 100 szt | op. | 250 | 0 | 0 | 0
10. | Prezerwatywy(osłonki gumowe) x 144szt do celów medycznych | op. | 100 | 0 | 0 | 0
11. | Przewód do cystoskopu podwójny | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
12. | Przewód do cystoskopu pojedyńczy | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
13. | Przyrząd do biopsji skórnej 3mm- 6mm do wyboru przez zamawiajacego | szt. | 300 | 0 | 0 | 0
14. | Rękawice diagnostyczne(sekcyjne) typu HIGHRISK o przedłuzonym mankiecie ochraniającym przedramienię niejałowe,przeciwpoślizgowe wykonane z latexu, teksturowane na palcach, nr M.L,XL, pakowane po 25 par= 50 szt, chroniace przed mikroorganizmami i odporne chemicznie .(medyczne) | op. | 20 | 0 | 0 | 0
15. | Staza gumowa bezlateksowa, uciskowa x 25 szt jednorazowa | op | 100 | 0 | 0 | 0
16. | Stopery do uszy o tłumieniu min 32 db opakowanie x 200 szt | op. | 30 | 0 | 0 | 0
17. | Szczoteczka cytologiczna typu Cervex Brush | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
18. | Szczoteczka cytologiczna typu Cyto Brush | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
19. | Szpatułki drewniane lub plastikowe laryngologiczne sterylne pakowane pojedyńczo x 100 szt | op. | 600 | 0 | 0 | 0
20. | Szyna Zimmera 450 x 20 mm | szt. | 1000 | 0 | 0 | 0
21. | Wziernik j.u. typ Cusco rozmiar XS, S lub M do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0
22. | Zestawy do wlewów doodbytniczych bez kontrastu barytu | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
23. | ŻEL (pasta ) Ścierna a 250 ml. | op. | 30 | 0 | 0 | 0
24. | ŻEL do USG a 250 ml. | op. | 3000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 21
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Butelka do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych ,pojemność 400ml z drenem łączącym o długości max 1250 mm | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet - 22
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zgłębniki żołądkowe silikonowe rozmiar od CH 12 do CH24 ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet -23
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zgłębnik żołądkowy CH 10-24 o dł. 100cm oraz CH 36 dł 150cm wykonane z materiału bez zawartości ftalanów,odporny na załamanie , nie zwinięty w ślimak ,rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania ,sterylny,pojedyńczo pakowany w papier-folia | szt. | 4000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 24
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maska ustno nosowa do wentylacji nieinwazyjnej bez portu przeciekowego ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 25
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny , plus gąbka -aplikator ,preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | kpl | 5000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 26
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Maski twarzowe (anestetyczne)o anatomicznym kształcie z mankietem uszczelniającym zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu,w tym dziecięce. | szt. | 10000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 27
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy sterylny rekaw do detektora promieniowania gamma Gamma Finder II.Wykonany z podwójnej folii PE,o kształcie pozwalającym na ścisłe objęcie detektora. Długość rękawa 36 cm. Szerokość: na dole -2 cm, na górze 9 cm.Dwa paski samoprzylepne -jeden zamykający rękaw wokół detektora, drugi zabepieczający wyświetlacz.Opakowanie x 50 szt | op | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 28
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o następującym składzie: ­ skalpel nr 15; ­ strzykawka 10ml; ­ igła 14Ga z kaniulą; ­ prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującym; ­ krótkie rozszerzadło 14F; ­ cewnik prowadzący ze znacznikiem pozycjonującym, uniemożliwiającym zsunięcie się jednostopniowego rozszerzadła; ­ jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; ­ rurkę tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu; ­ mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; ­ miękka opaska do rurki; ­ 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki; ­ szczoteczka do czyszczenia kaniul; jałowy żel poślizgowy 5g; gaziki 9,5 x 9,5 cm -8 szt. Całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą.Rozmiary: 7 mm, 8 mm i 9 mm | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 29
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno lub w zestawie). Cały zestaw sterylizowany. dopuszcza się opakowania o pojemności 340 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. | szt. | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet - 30
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednoczęściowe worki stomijne otwarte( dopuszcza się zamknięte z możliwością opróżniania ), przyklejające się , z regulowanym otworem, pakowane osobno.Sterylne | szt. | 1000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 31
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do zakładania cewnika pośredniego tzw. midline do wprowadzenia zmodyfikowanym Seldingerem za pomocą rozrywalnej kaniuli, w skład zestawu wchodzi: prowadnica nitinolowa 0.018’’x45cm, rozrywalna kaniula, echogeniczna igła 7cm, łącznik bezigłowy, skalpel z zabezpieczeniem po użyciu, strzykawka 10ml, staza i taśma pomiarowa, bezszwowe mocowanie cewnika, oraz trymer pozwalający na bezpieczne docięcie cewnika, cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzanie wyposażonym w port boczny z przedłużeniem do przepłukiwania. Rozmiar 1 światłowy 3Fr (20Ga), 20cm przepływ 300ml/godz,1 światłowy 4Fr (18Ga), 20cm przepływ 1690ml/godz,1 światłowy 5Fr (18Ga), 20cm przepływ 3060ml/godz .Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet -3 2
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Bezpieczny nakłuwacz jednorazowego użytku 21 G x 1,8 mm ,konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie.Opakowanie x 200 szt. | op | 700 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 33
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte zmożliwością opróżniania , z klamrami zaciskowymi, przyklejające się. | szt. | 1200 | 0 | 0 | 0
2. | Pasta stomijna uszczelniajaca 50-60 g | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 34
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik urologiczny Foley 100% silikon rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 35
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Worek ileostomijny otwarty przeźroczysty z filtrem węglowym z zapinką , posiadający okno podglądu ułatwiające zakładanie worka i monitorowanie treści jelitowej , przyjazny dla skóry plastyczny przylepiec do modelowania o właściwościach ochronnych , delikatny i miękki materiał z włókniny odpornej na wchłanianie wilgoci , posiadający praktyczną i wygodną kieszonkę do schowania odpływu worka , zamykanie worka za pomocą szczelnej rzepowej zapinki , na odpływie listewki ułatwiające opróżnianie rozmiar 30-40mm i 40-50mm . pakowany w opakowanie po 10szt. | op | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 36
Lp. | NAZWA LEKU | JM | Ilość | Cena netto | wartość netto | wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | 1 Jednorazowy, sterylny marker chirurgiczny z podwójną końcówką (0,5mm z jednej strony oraz 1,00mm z drugiej strony), tusz fioletowy, długość całkowita 138mm, średnica 11mm, kolor srebrny. Na markerze nadrukowana skala porównawcza 0-6cm oraz dołączona osobno wewnątrz opakowania linijka z dwustronnym nadrukiem skali 0-15cm. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier 3,50 23% | szt | 3000 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa, sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 blisko ściśniętych ząbków o długości 2 cm, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykona z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier | szt | 2000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 37
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca z wymiennym workiem, służy higienicznemu wydaleniu stolca w postaci półpłynnej. System wyposażony jest w technologię absorbentu, który wiąże zakażone, płynne odchody. Zapobiega rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego podczas gromadzenia i utylizacji odchodów. Jego powierzchnia zapobiega zatykaniu drenów i skutecznie zatrzymuje zapachy. Dzięki wielu zastosowanym rozwiązaniom klinicznym ogranicza kontaminację odchodów i zapewnia zdrowe otoczenie pacjenta.System najczęściej stosowany u pacjentów, których pobyt w szpitalu spowodowany jest zakażeniem bakterią Clostridium difficile oraz u pacjentów nietrzymających stolca. | op. | 60 | 0 | 0 | 0
1. | Worek wymienny do poz 1 x 10 szt | op. | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 38
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Żel z lignocainą w strzykawce (wyłącznie) sterylny 10-11 ml | szt | 5000 | 0 | 0 | 0
2. | Żel lubrykant w strzykawce sterylny 10-11 ml | szt | 1000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## pakiety nr 39-81
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 39
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE sposób pakowania: bliste pack Opakowanie 25 szt. | op. | 150 | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 40
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | cewnik urologiczny Foley 100 % silikon rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 41
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 h do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm -36 cm z adapterem kątowym 45 do dróg oddechowych skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komora płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP., , w komplecie klucz do rozłączania, , elastyczna przedłużka i naklejki z znaczeniem daty, dopuszcza się system na 48 H z odpowiednim przeliczeniem ilości | kpl. | 1500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 42
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawka 2 ml z heparyną litową zbalansowana jonami wapnia o stężęniu 80 iu. Heparyna w formie liofilizowanej naniesiona na krążek bibuły,strzykawka wraz z załączoną zatyczką. Strzykawka wykorzystywana do oznaczeń gazometrii. X 100 szt. | op. | 450 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet -43
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Znacznik chirurgiczny silikonowy biały 1,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
2. | Znacznik pętla chirurgiczna silikonowa niebieska 1,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
3. | Znacznik chirurgiczny silikonowy żółty 1,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
4. | Znacznik chirurgiczny silikonowy czerwony 1,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
5. | Znacznik chirurgiczny silikonowy biały 2,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
6. | Znacznik chirurgiczny silikonowy niebieski 2,5mm x 75 cm służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 240 | 0 | 0 | 0
7. | Znacznik chirurgiczny silikonowy żółty 2,5mm x (2x45 cm) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
8. | Znacznik chirurgiczny silikonowy czerwony 2,5mm x (2x45 cm) służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 44
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca prosta lub zagięta (do wyboru przy zamóweiniu) dla dorosłych rozmiar do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu (CH7,CH8)- | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 45
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm. | szt. | 30000 | 0 | 0 | 0
2. | Dren dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm Do podawania leków światłoczułych. | szt. | 2800 | 0 | 0 | 0
3. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych. Posiada filtr 15μm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. Długość 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8 ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
4. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus typu SafeSet bezbarwny do podaży płynów, leków parenteralnie, posiada Filtr 15μm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP .O długości 240/150 cm. Objętość wypełnienia 17,8 ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0
5. | Dren przezroczysty z filtrem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z TRITANU, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
6. | Aparat infuzyjny z portem bezigłowym. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłowa umiejscowiona na drenie pomiędzy kolcem a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, umożliwiająca stosowanie z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny”, dren o długości 180 cm. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał badania potwierdzające, że linie do infuzji stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
7. | Infusomat Dren do pomp objętościowych (firmy Bbraun)bez PCV, TYP Neutrapur , wykonany z PCV bez DEHP, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny 0,2µm , zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, , górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm | szt | 500 | 0 | 0 | 0
8. | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do żywienia enteralnego. Z komorą kroplową bez zawartości PCV/ DEHP. Długość 330/220cm. Objętość wypełnienia 28,0 ml. Złącze pacjenta typu ENFit. Kolec ENPlus dla diet dojelitowych z portem ENPlus (krzyżakowy). Kranik z męskim konektorem VENFit™dla strzykawek dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFit. | szt | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 46
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA dwuświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 20 cm i 15 -16 cm,(do wyboru) prowadnica 0,89/50 cm | szt | 200 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA jednoświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 20 cm, prowadnica 0,89/50 cm | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA trójświatłowy 7F/2,4 mm długość cewnika 15cm oraz 20 cm, cewnik wykonany z poliuretanu z wtopioną na trwale substancją powodującą polaryzację powierzchni cewnika oraz nadającą jej charakter hydrofilny. Z dużym przepływem. Dodatkowo igła prosta Seldingera 18G/ 70mm (do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
4. | Introduktor typu Tear Away do techniki Seldingera złożony z: prowadnika drutowego 0.035” dł. 40 cm wykonanego ze stali nierdzewnej – 1 szt igły punkcyjnej do techniki Seldingera 1.3x70 mm wykonanej ze stali nierdzewnej łagodnie zwężającej się w celu do łatwego przejścia wprowadzanego prowadnika drutowego – 1 szt rozszerzadła naczyniowego 190 mm, wykonanego z PE z łagodnie zwężającym się przejściem dla prowadnika drutowego, sprężyste, gwarantujące minimalne uszkodzenie naczynia – 1 szt. koszulki introduktora 160 mm wykonanej z FEP, z łagodnie zwężającym się przejściem do rozszerzacza naczyniowego – 1 szt. strzykawek: 10 ml luer lock – 1 szt, 10 ml luer slip – 1 szt., tacki niebieskiej o wymiarach minimum 25 x 13 x 5 cm, - 1 szt. zestaw spakowany podwójne. Pozostałe wymagania: wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające czyste i łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika, łącznik rotacyjny utrzymujący rozszerzadło i koszulkę razem, zapobiegający cofaniu się rozszerzadła i oddaleniu koszulki podczas zabiegu. Dostępne rozmiary: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 1,3x80 G 18x3 1/4 cewnik z trzema otworami 0,45x0,85 mm, cewnik z miękką końcówką | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego: Igła zewnątrzoponowa 18G , Igła podpajęczynówkowa 27G | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
7. | Igła Atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego 0,47mm x 0,88-0,9mm 26 G x 3 ½ z prowadnicą | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
8. | Igła typu Pencan do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50-0,53 mm x 88- 90mm G 25 x 3 ½ z prowadnicą | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
9. | Igła do blokad 0,6mm x 60mm 23 G x 2 2/5 x 100 szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 0
10. | Igła do blokad 0,9mm x 70mm 20 G x 100 szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 0
11. | Zestaw kroplówkowy do pomp infuzyjnych firmy B.Braun,infusomat długość 145 cm | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0
12. | Zestaw kroplówkowy do pomp infuzyjnych Space infusomat bursztynowy długość 145 cm | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
13. | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG,kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360,szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowny z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ;rozmiar 35-150mm 20 G i 22G do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 650 | 0 | 0 | 0
14. | Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360,szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowny z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą ;rozmiar 35-150mm 20 G i 22G do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
15. | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych • Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem. • Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. • Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu • Zatrzaskowy łącznik do cewnika • Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry • Drenik infuzyjny 30cm • Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik | kpl. | 60 | 0 | 0 | 0
16. | Wysopróżniowy system do drenażu ran ,butla 600ml z przesuwalnym zaciskiem ,długość drenu łączącego 123 cm | kpl. | 1200 | 0 | 0 | 0
17. | Igła Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami 18G/80mm | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
18. | Igła punkcyjna 18G- igła punkcyjna do techniki Seldingera rozmiar: 1.3 mm x 70 mm (18G) ,zakończenie typu luer lock ,kolor uchwytu jasnoróżowy ,wykonana ze stali nierdzewnej Ø 1,3 mm,łagodnie zwężające ujście umożliwiające łatwiejsze wprowadzenie prowadnika o średnicy do max 0,038” (0,97 mm) | szt. | 300 | 0 | 0 | 0
19. | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera Zestawu zawiera min. ‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP ‒ automatyczny zawór hemostatyczny ‒ Igła wprowadzająca luer lock ‒ Miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący ‒ prowadnik ‒ dren łaczący dł. 7 cm ‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm ‒ Zestaw sterylnie pakowany w worek typu papier/papier Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm /, cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm /, cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / cewnik 18G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / cewnik 18G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 47
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,34-0,35mm x ok.88-90mm G 29x3 ½ | szt | 100 | 0 | 0 | 0
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,41-0,42mm x 88-90mm G 27x3 ½ | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,45-0,47mm x 88-90mm G 26x3 ½ | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 88-90mm G 25x3 ½ | szt. | 2500 | 0 | 0 | 0
5. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 120 mm G 25x3 ½ | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
6. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,7-0,77mm x 88-90mm G 22x3 ½ | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
7. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,9mm x 88-90mm G 20x3 ½ | szt. | 1800 | 0 | 0 | 0
8. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 1,3mm x 88- 90mm G 18 x 3 ½ | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 48
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw testów płatkowych skórnych typu True test x 10 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 49
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) w kolorze białym i płukanie (I) w kolorze zielonym (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: końcówki 5 mm o dług. 33 lub 45 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności. | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 50
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | BEZPIECZNY ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ - TORAKOCENTEZY I PARACENTEZY, STERYLNY. SKŁAD ZESTAWU: IGŁA VERESA, STRZYKAWKA LUER-LOCK 50ml, KANIULA Z OTWORAMI BOCZNYMI ORAZ ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI CO 1cm, ZAWÓR TRÓJDROŻNY ZAPEWNIAJĄCY WYGODNY DOSTĘP DO ZESTAWU DRENUJĄCEGO BEZ OTWIERANIA SYSTEMU, WOREK O POJ. MINIMUM 2000ml. WOREK, KANIULA I STRZYKAWKA TWORZĄCE SYSTEM ZAMKNIĘTY. IGŁA WPROWADZAJĄCA IGŁA VERESA WYPOSAŻONA W ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY WENTYLOWY ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU ODMY ORAZ DWU KOLOROWY WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA. ZESTAW Z CEWNIKIEM POLIURETANOWYM DŁUGOŚCI 12,5cm UMIESZCZONYM NA IGLE, ROZMIAR 8F/Ch | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 51
L.P | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czepek chirurga furażerka boki wykonane z dwóch warstw: chłonnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 15000 | 0 | 0 | 0
2. | Czepek typ furażerka ,część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ,w części tylnej ściagacz,wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturzemin. 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 5000 | 0 | 0 | 0
3. | Czepek w kształcie furażerki ,wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ,wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturzemin. 25g/m2. Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 12000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 52
L.P | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czepek pielęgniarski okrągły w kształcie beretu sciągany gumką - damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2.Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt. | 25000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 53
L.P | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Maska chirurgiczna przeznaczona na bloki operacyjne ,wykonana z trzech warstw włókniny bezwonnej ,wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewniajaca skutecznośc filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98% ,maska posiadająca wkładkę medelującą do konturu nosa oraz wyposażona w gumki służące do zamocowania wyrobu .Zgodna z normą PN-EN 14683 typ II lub typ IIR ,kolor niebieski lub zielony .Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujace higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Pakowana po 50 szt | op. | 8000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 54
Lp. | NAZWA LEKU | JM | Ilość | Cena netto | wartość netto | wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Adapter dróg oddechowych CO2do czujników P907/P908/P923, pacjent zaintubowany, dziecko/dorosły (> 7kg), martwa objętość: max 5 mL, 30 sztuk w opakowaniu ,kompatybilne do kardiomonitorów firmy Nihon Kohden.(Ref R804) | op | 10 | 0 | 0 | 0
2. | Adapter CO2 dla pacjentów oddychających przez nos/usta z uchwytem na kaniulę tlenową, pacjent niezaintubowany, dziecko/dorosły (> 10 kg), 30 sztuk w opakowaniu. Kompatybilne do kardiomonitorów firmy Nihon Kohden.(Ref V923) | op | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - nr 55
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania przed wklinowaniem nagłośni ,pompowany mankiet,w zestawie lubrykant lub dołaczony osobno,rozmiar do wyboru | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - nr 56
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku I-gel- rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - nr 57
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżka do Videolaryngoskopu King Vision a Blade standardowa rozmiar 3 x 20 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
2. | Łyżka do Videolaryngoskopu King Vision a Blade z kanałem, rozmiar 3 x 20 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 58
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maska do tlenoterapii z drenem o dł. min 180cm(antyzagięciowy)( w tym rozmiar pediatryczny) | szt. | 5500 | 0 | 0 | 0
2. | Nebulizator z drenem ustnikiem dł. Min 180cm (antyzagięciowy) | szt. | 2500 | 0 | 0 | 0
3. | Maska z nebulizatorem i drenem tlenowym(antyzagięciowym) | szt. | 4000 | 0 | 0 | 0
4. | Maska z workiem (rezerwuarem tlenu)dla dorosłych | szt. | 2500 | 0 | 0 | 0
5. | Maska do wysokich stężeń tlenu z zwężką Venturiego ( procentowość w zależnośći od zapotrzebowania) | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 59
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Układ oddechowy jednorazowy do respiratora Raphael dla dorosłych ,materiał PCV,2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii o dł. 180 cm ,kolanko z portem luer lock,trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm,złączaelastyczne 22mmF,złączka prosta 22mmM-22mmM,pułpka wodna,dodatkowa rura o dł. 60 cm ,czysty mikrobiologicznie. | kpl | 50 | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 60
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem z mankietem i z fenestracją rozmiar nr 7, 8, 9, 10 | szt | 20 | 0 | 0 | 0
2. | Rurki tracheostomijne z możliwością odsysania znad balonika, silikokonwana bez ftalanów rozmiar nr 7-10, w tym połówki, z ruchomym szyldem lub ze stałym szyldem, 2 tasiemki mocujące | szt | 100 | 0 | 0 | 0
3. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa, silikonowana przedłużona w części dystalnej i proksymanej w rom. Od 6,0-11,00 mm |  | 30 | 0 | 0 | 0
4. | Rurki intubacyjne do przedłużonej wentylacji nr 7,0-9,0 z odsysaniem znad mankietu, silikonowane, bez ftalanów | szt | 400 | 0 | 0 | 0
5. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul bez otworów lub z otworami fenestracyjnymi w rozmiarach 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym . W zestawie trzy kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna i łącznik 15 mm | szt | 250 | 0 | 0 | 0
6. | Rurka tracheostomijna KRÓTKA bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul bez otworów lub z otworami fenestracyjnymi w rozmiarach 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym . W zestawie trzy kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna i łącznik 15 mm | szt | 250 | 0 | 0 | 0
7. | Kaniule wymienne do rurek tracheostomijnych pasujące do pozycji 5,6 z otworami + fenestracyjnymi lub bez otworów fenestracyjnych, pakowane po 3 szt. | op | 50 | 0 | 0 | 0
8. | Rurka tracheostomijna z mankietem lub bez mankietu zbrojona , przedłużana rozmiar 7,0; 8,0; 9;0 Wstępnie ukształtowana lub prosta | szt | 40 | 0 | 0 | 0
9. | Wymiennik ciepła i wilgoci z możliwością („sztuczny nos”) podłączenia tlenu z drenem | szt | 2500 | 0 | 0 | 0
10. | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtanii silikonowana w rozmiarach 4,0; 5,0; 6,0 | szt | 50 | 0 | 0 | 0
11. | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtanii silikonowana, zbrojona, w rozmiarach 4,0; 5,0; 6, | szt | 50 | 0 | 0 | 0
12. | Rurka laryngektomijna z mankietem | szt | 10 | 0 | 0 | 0
13. | Rurka z odsysaniem znad mankietu długa, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 20 | 0 | 0 | 0
14. | Zgłebnik Żołądkowy 30CH, 32CH, 35CH, dł. 100cm, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, z linią rtg. | szt | 150 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 61
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren w zwoju 100m, prosty, pakowany w pojedynczo w kartonik z systemem aseptycznego wyciągania, średnice 9/12mm; | op | 50 | 0 | 0 | 0
2. | Dren w zwoju 50m, prosty, pakowany w pojedynczo w kartonik z systemem aseptycznego wyciągania, średnice 3,1x4,7mm | op | 20 | 0 | 0 | 0
3. | Łącznik Prosty do drenu w pozycji 2., niesterylny | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 62
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Worek na wymiociny z proszkiem żelujacym ( nie dopuszcza się bez proszku) | szt. | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 63
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 64
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą • długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm) • prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych • linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu | kpl. | 800 | 0 | 0 | 0
2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: • Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) • Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia • Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe • Brak konieczności kalibracji czujnika • Szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu • Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika • Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem • Zestaw musi być kompatybilny z urządzeniami do pomiaru rzutu serca firmy Edwards Lifesciences • Instrukcja obsługi w języku polskim | kpl. | 120 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - Igły nr 65
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igły inj. j.u. 0,33x 12mm x 100 szt. | op | 100 | 0 | 0 | 0
2. | Igły inj. j.u. 0,45x 16mm x 100 szt. | op | 600 | 0 | 0 | 0
3. | Igły inj. j.u. 0,40x 40 mm x 100 szt. | op | 15 | 0 | 0 | 0
4. | Igły inj. j.u. 0,5x25 mm x 100 szt. | op | 300 | 0 | 0 | 0
5. | Igły inj. j.u. 0,6x30 mm x 100 szt. | op | 250 | 0 | 0 | 0
6. | Igły inj. j.u. 0,7x30 mm x 100 szt. | op | 300 | 0 | 0 | 0
7. | Igły inj. j.u. 0,8x40 mm x 100 szt. | op | 800 | 0 | 0 | 0
8. | Igły inj. j.u. 0,8x50 mm x 100 szt. | op | 50 | 0 | 0 | 0
9. | Igły inj. j.u. 0,9x40 mm x 100 szt. | op | 300 | 0 | 0 | 0
10. | Igły inj. j.u. 1,1x40 mm x 100 szt. | op | 400 | 0 | 0 | 0
11. | Igły inj. j.u. 1,2x40 mm x 100 szt. | op | 3000 | 0 | 0 | 0
12. | Igła inj. 0,7 x 45-50 mm x 100 szt | op | 50 | 0 | 0 | 0
13. | Igła inj. 0,7 x 30 mm x 100 szt | op | 50 | 0 | 0 | 0
14. | Igła inj 1,8 x 40 mm x 100 szt | op | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 66
Lp | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Zestaw do krikotyroidotomii, jednorazowego użytku, sztywne opakowanie, zafoliowana instrukcja stosowania wg procedury DAS 2015 Skład zestawu: - Skalpel rozmiar 10 - Prowadnica elastyczna do trudnych intubacji, z zagiętym końcem wzmocniona na całej długości plecionką z włókien, pokryta tworzywem medycznym, - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki, w rozmiarze I.D. 6,0 mm, zbrojona, wygięta w łuk, zaopatrzona w podziałkę centymetrową do określenia głębokości wprowadzania, długość maksymalna (efektywna) 150 mm, ze ściętym skosem typu Magill - Strzykawka 10ml do napełniania mankietu - Tasiemka mocująca rurkę, bawełniana i delikatna. | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 67 - rurki I
Lp | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewa lub prawa, (silikonowana, bez zawartości ftalanów , zawierająca zestaw złączy z zaciskami na obydwu ramionach i cewniki do odsysania, linia rtg na całej długości oraz dodatkowo znaczniki rtg od mankietem tchawiczym i mankietem oskrzelowym, sterylna pakowana pojedynczo, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
2. | Rurka intubacyjna z mankietem pokryta substancją zwiększającą poślizg - silikonowana, bez ftalanów, z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, sterylna, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 4500 | 0 | 0 | 0
3. | Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem , | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
4. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, silikonowana, bez ftalanów z prowadnicą z mosiądzu w środku, wygięta w łuk, rozmiar do wyboru przez zamawiającego, sterylna, pokryta substancją zwiększającą poślizg (silikonowana), z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2400 | 0 | 0 | 0
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym szyldem, wykonana z miękkiego PCV, silikonowana, sterylna, z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie, pojedynczo pakowana, rozmiar do wyboru przez zamawiającego. W komplecie 2 tasiemki mocujące bawełniane | szt. | 400 | 0 | 0 | 0
6. | Opaski mocujące do rurek tracheostomijnych dla dorosłych i dzieci, przeciwodleżynowa ,wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa. Rzepy na obu końcach do przełożenia przez uszy szyldu rurki tracheostomijnej. Długość opaski min. 45cm z możliwością regulacji długości, szerokość ok 3,5cm, pakowana pojedynczo (rozmiar przy zamówieniu) | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
7. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, jednorazowego użytku | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
8. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, wielorazowego użytku | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
9. | Prowadnica do wentylacji z kanałem do podawania tlenu z łącznikiem 15mm i łącznkiem dwoma łącznikami 15 mm w komplecie, do wyboru z zagiętym lub prostym końcem | szt. | 30 | 0 | 0 | 0
10. | Maska tlenowa wysokiej koncentracji z możliwością pomiaru kapnograficznego. Wykonana z medycznego przezroczystego PVC, posiada system umożliwiający koncentrację tlenu do 98%. Inowacyjny zawór umożliwiający pobór próbki CO2 bezpośrednio z wydychanego powietrza. Idealnie przylega do twarzy, wysoka szczelność. Zapakowana w sposób chroniący przed zniekształceniem, jednorazowego użytku | szt. | 300 | 0 | 0 | 0
11. | Rurki nosowo-gardłowe, silikonowane, sterylne w rozm. Od 2,5 – 9,0 | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 68
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji, rozm. 45 x 56 cm a 100 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 0
2. | Bibułki filtracyjne do Cytospinu 3 a 200szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Parafina stała cechująca się dobrą rozpuszczalnością w zakresie temp 56-60 ºC, oraz dobrą przejrzystością , plastyczność parafiny pozwalająca na uformowanie bloczka tkankowego nie uwalniającego się z kasetki histopatologicznej podczas krojenia nożem mikrotonowym. Parafina typu Histoplast. | kg | 500 | 0 | 0 | 0
4. | Sączki papierowe 150mm x 100 szt | op. | 20 | 0 | 0 | 0
5. | Szkiełka nakrywkowe 18x18 x 100 szt. | op. | 30 | 0 | 0 | 0
6. | Szkiełka nakrywkowe 24x 60 x 100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0
7. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 x 100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0
8. | Szkiełka nakrywkowe 24x40 x 100 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0
9. | Szkiełka nakrywkowe 24x50 x 100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0
10. | Szkiełka podst.1,1 szlif. matowe x 50 szt. | op. | 2200 | 0 | 0 | 0
11. | Szkiełka typu S-Frost Plus lub równoważne o podwyższonewj adhezyjności )x 72 szt. | op. | 60 | 0 | 0 | 0
12. | Zamrażacz do tkanek spray (intra) a 234-236 ml typu Envirotech freezing | op. | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 69
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa,. Nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, logo producenta, symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na łyżce. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). typu Macintosh, Rozmiary 00,0, 1, 2, 3, 4, 5 | szt. | 120 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 70
L.P. | Nazwa asortymentu | J.M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość Brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła kulkowa 1,2 x 80-81 mm jedorazowego użytku, sterylna, ze stali nierdzewnej ,klasa medyczna IIa | szt. | 600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 71
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej ,jednorazowa a 250 szt. | op | 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 72
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren do ran typ Ulmera ster. Od 10 CH/75 do 18 CH /75 | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0
2. | Dren do ran typ Ulmera ster. ze stalowym trocarem od 14Ch/75 perf. do 16Ch/75 na dł.12cm | szt. | 350 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 73
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurki ustno gardłowe o długości 9cm , 10 cm , 11 cm oraz pediatryczne rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 74
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda z przeznaczeniem do EKG spoczynkowy, monitoring na bazie materiału włóknina okrągła o średnicy ok. 55mm , z żelem w postaci stałej x 50 szt. | op. | 2000 | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda EKG z przeznaczeniem do HOLTER/STRESS , ekg wysiłkowe i spoczynkowe, monitoring ,okrągła w rozmiarze ok 55 x 41 mm z wycięciem do mocowania , piankowa , z żelem w postaci stałej , wytrzymała na 24 h x 50 szt. | op. | 2000 | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda EKG z przeznaczeniem do MRI węglowa piankowa-wytrzymała x 50 szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 75
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda EKG typu Ambu do próby wysyłkowej z czujnikiem Ag/AgCl,2. Średnica powierzchni kontaktującej się z skórą 48 mm,podłoże z pianki PCV,żel ciekły,powierzchnia żelu 254 mm2, Silny klej zapewniający dobre mocowanie elektrody na skórze,powierzchnia kleju: 1555 mm2,mocowanie przewodu przesunięte względem czujnika elektrody, co zabezpiecza przed występowaniem artefaktów ruchowych,biokompatybilność potwierdzona deklaracją producenta,sposób pakowania: torebka zawierająca 25 sztuk elektrodnp. Ambu typu R | op. | 800 | 0 | 0 | 0
1. | Elektroda EKG typu Ambu do Holtera z czujnikiem Ag/AgCl,2, Wymiary całkowite - 68,2 x 55 mm,Powierzchnia kontaktu ze skórą (średnica) – 55 mm,Pole powierzchni adhezyjnej - 2121 mm2,Grubość bez złącza - 1 mm,Powierzchnia czujnika - 15,8 mm2,Powierzchnia żelu/pomiarowa - 254 mm2,,mocowanie przewodu przesunięte względem czujnika elektrody, co zabezpiecza przed występowaniem artefaktów ruchowych,biokompatybilność potwierdzona deklaracją producenta,sposób pakowania: torebka zawierająca 25 sztuk elektrod np. Ambu typu L | op. | 800 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 76
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji,wykonane z włókien poliestrowych w rozmiarach 2,3,4mm x 900 mm w opakowaniu po 10 szt. | op. | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - nr 77
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do zakładania szwów jednorazowy : Kleszcze jednor. do zakładania szwów 14 cm,penseta metalowa chir.12 cm, 6 tupferów z gazy(typ śliwka),Igłotrzymacz 12cm, nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm, strzykawka 10ml luer lock,Igła 1,2 x 40mm(18G), 0,8 x 40mm (21G),serweta włókninowa 50 x 50 cm z otworem przylepnym ( 5x 10 cm),serweta włókninowa 60x60 cm.Zestaw pakowany na tacce typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | kpl | 5000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 78
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu min. 150 cm. Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji . Zestaw wolny od ftalanów-DEHP i latexu(stosowne oznaczenie lub informacja na opakowaniu). Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.Przyrząd umozliwiający podanie leku m.in. z szklanego opakowania. | szt | 280000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 79
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów krwiopochodnych z filtrem 200 mikrometrów umieszonym w komorze kroplowej . Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. | szt | 9000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 80
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezszwowy stabilizator do cewników typu Midline oraz PICC. Stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika. Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem, dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy ,opakowanie x 25 szt | op. | 40 | 0 | 0 | 0
2. | Stabilizator do kaniuli dotętniczej z wycięciem, dostosowanym do skrzydełek, wycięcie pokryte mocnym klejem w celu stabilizacji cewnika, w zestawie dodatkowo preparat poprawiający kleistość do skóry oraz plaster. Stabilizatory pakowane po 25 szt./op | op. | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 81
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Półmaska filtrująca bez zaworu wydechowego ochronna typu FFP3 zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych.Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98 % Środek ochrony indywidualnej. Wymagane oświadczenie producenta dotyczące zgodności z normą EN 149:2001 . Materiał filtrujący o wysokiej wydajności zapewniający efektywne filtrowanie cząstek , regulowana blaszka nosowa pomagająca zapewnić odpowiednie dopasowanie i uszczelnienie. Dwie taśmy(gumki) nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Pakowane pojedyńczo w higieniczne opakowania(każda maska osobno-nie dopuszcza sie po kilka szt). Wymagane przedstawienie dokumentów.Na pojedyńczym opakowaniu lub kartoniku zbiorczym (masek pojedyńczo pakowanych) (maksymalnie do 50 szt data przydatności produktu- wieksze opakowania niedopuszczamy) | szt | 4000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0