## Kraków, dnia 04.09.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 161/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy kompresów, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet nr 1, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy 17 nit. 8 warstw 5x5cm o gramaturze 0,51g/1 szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Pakiet nr 1,Poz. nr 2-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy 17 nit. 8 warstw 7,5x7,5cm o gramaturze 1,11g/1 szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Pakiet nr 1, Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy 17 nit. 8 warstw 10x10cm o gramaturze 1,94g/1 szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

Pakiet nr 2, Poz. nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy z nitką RTG wykonanych z gazy 17 nit. 12 warstw o gramaturze 2,75g/1szt.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Pakiet nr 3, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy z nitką RTG 17 nit. 12 warstw 10x10 cm o gramaturze 2,75g/1szt.?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych