## Kraków, dnia 01.09.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 161/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawy kompresów, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 0,50-0,52g/ 1 szt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Pakiet 1 pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,02-1,05g/ 1 szt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Pakiet 1 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,85-1,90g/ 1 szt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

Pakiet 2, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,98g-2,05g/1szt?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Pakiet 2, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Pakiet 5, pozycja – Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający błędnie wpisał, iż oczekuje gazę 8W? Gaza nie posiada warstwowości, jak kompresy.

Odpowiedź: Tak, jest to omyłka (patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych