## Kraków,dnia31.10.2023roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 211/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw pomp infuzyjnych Mridium, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o odstąpienie od poniżej wymienionych wymogów, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. „W przypadku konieczności naprawy urządzenia w Siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się

bezpłatnie dostarczyć aparat zastępczy (o minimum takich samych parametrach jak aparat stanowiący własność kupującego) na czas naprawy urządzenia”

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wspomnianego zapisu.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o odstąpienie od poniżej wymienionych wymogów, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym:

„Wykonawca udzieli gwarancji na okres……………..miesięcy (min.6 miesięcy) na wykonaną usługę i wymienione elementy w wyniku usługi przeglądu.”

Odpowiedź: Patrz zmiany zawarte w zmodyfikowanym zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych