## Pakiety nr 1 - 10
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec na włókninie 1,25cm x 9,14-9,20 m | op | 1500
2. | Przylepiec na włókninie 2,5cm x 9,14 - 9,20m | op | 3000
3. | Przylepiec na tkaninie 5cm x 5 m | op | 1000
4. | Przylepiec na sztucznym jedwabiu 2,5cm x 9,14-9,20 | op | 3500
5. | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie 8cm x 1 m | op | 300
6. | Jałowy plaster do mocowania kaniul na włókninie x 50 szt (dopuszcza sięprzeliczenie na 100szt) | op | 2000
7. | Jałowy plaster przezroczysty do mocowania kaniul wzmocniony włókniną x 50 szt(dopuszcza sięprzeliczenie na 100szt) | op | 300
RAZEM
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 10cm x 10m | szt. | 300
2. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 15cm x 10m | szt. | 300
3. | Przylepiec chirurgiczny na włókninie 20 cm x 10m | szt. | 300
RAZEM
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przylepiec z opatrunkiem wodoodporny 1,9 x 7,6 cm x 500 szt | op | 100
RAZEM
Pakiet nr 4
L.p. | NAZWA MATERIAŁU | Rozmiar | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 6cm x 7cm | szt. | 1000
2. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 10 cm x 15 cm | szt. | 5000
3. | Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 12 cm x 25 cm | szt. | 500
4. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 10 cm x 10 m | szt. | 5
5. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej | 15 cm x 10 m | szt. | 5
6. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną | 9 cm x 15 m | szt. | 1500
7. | Przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną | 10 cm x 20 m | szt. | 1500
8. | Sterylny opatrunek alginianowy | 10 cm x 10 cm | szt. | 50
9. | Sterylny opatrunek alginianowy | 10 cm x 20 cm | szt. | 50
10. | Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego | 10 cm x 10 cm | szt. | 800
11. | Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego | 10 cm x 20 cm | szt. | 800
RAZEM
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Wszystkie opatrunki poz 1 , 2, 3 pakietu jednego producenta i poz 6 i 7 pakietu jednego producenta poz 8 i 9 pakietu jednego producenta,poz 10-11 jednego producenta
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa | Jm | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Hydrożel do usuwania martwicy | 15g | szt. | 50
dopuszcza się możliwość przeliczenia na opakowania 20g i 25g
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 5 cm x 5 cm | szt. | 1000
2. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 10 cmx 10 cm | szt. | 500
3. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy | 15 cm x 15 cm | szt. | 150
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 7,5 cmx 7,5 cm | szt. | 50
2. | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 10 cmx 10 cm | szt. | 50
3. | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 15 cmx 15 cm | szt. | 50
4. | Opatrunek piankowy o niezwykle wysokiej chłonności do stosowania w przypadku silnie sączących się ran.Nieprzylepny | 15 cmx 20 cm | szt. | 10
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 5 cm x 5 cm | szt. | 300
2. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 10 cmx 10 cm | szt. | 500
3. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 15 cmx 15 cm | szt. | 300
4. | Opatrunek chłonny hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) zawierający 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 20 cmx 30 cm | szt. | 100
5. | Przylepny wielowarstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, profilowany na piętę w rozmiarze 14,9x19,8cm. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. | 14 cmx 19,8 cm | szt. | 20
6. | Przylepny wielowarstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, profilowany na kość krzyżową w rozmiarze 16,9x20cm. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. | 16,9 cmx 20 cm | szt. | 20
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa | Rozmiar | j.m | ilosć | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny 5- warstwowoy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozpraszającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbcyjną, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatreunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku, w technologii 360 flex. | 7,5 x 7,5 cm | szt. | 1000
|  | 10 x 10 cm | szt. | 300
|  | 15 x 15 cm | szt. | 250
2. | Sterylny 5- warstwowoy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozpraszającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbcyjną, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miekki silikon. Opatreunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku, w technologii 360 flex. - oval | 13 x 16 cm | szt. | 100
3 | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyzowej jak również profilektycznie. Pakowany pojedynczo | 16 x 20 cm | szt. | 100
4 | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy piety, stawu skokowego jak również profilektycznie. Pakowany pojedynczo | 22 x 23 cm | szt. | 50
5 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością Możliwość łączenia z innymi preparatmi stowowanymi miejscowo. Pakowany pojenynczo | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 100
|  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 50
6 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku, pakowany pojedynczo | 6 x 8,5 cm | szt. | 300
|  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 100
|  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 100
7 | Chłonny i sterylny opatrunek charakteryzujący się wysoką retencją płynów, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Superabsorbent zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów, posiada miękkie obramowanie. Posiada hydrofilną warstwę kontakową a także nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną | 10 x 10 cm | szt. | 200
|  | 12,5 x 17,5 cm | szt. | 100
8 | Emolient 3 w 1. Wykazuje właściwości zmiękczające, myjące, może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zawierający m.in. wosk emulgujący, parafinę żółtą, miękką; parafinę ciekłą. Wyrób medyczny | 125 g | szt. | 200
RAZEM
Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 15 cm x 20 cm x 10 szt | op | 300
2. | Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 10 cm x 10 cm x 10 szt | op | 300
3. | Sterylny opatrunek z parafiną 10 x 10cm x 10 szt | op | 250
4. | Sterylny opatrunek z parafiną 10 x 40cm x 10 szt | op | 250
5. | Sterylny opatrunek z parafiną 15 x 20cm x 10 szt | op | 250
RAZEM

## Pakiety nr 11-22
Pakiet nr 11 - Setony
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Setony gazowe jałowe.Skład pakietu
1 | Seton gazowy sterylny 1cm x 1m 4 warst. | 1 szt. | 2000
2 | Seton gazowy sterylny 2cm x 2m 4 warst. | 1 szt. | 2500
3 | Seton gazowy sterylny 10cm x 80cm-100cm 4 warst. z nitką Rtg | 1 szt. | 2000
RAZEM
Opakowanie typu torebka papierowo -foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)
Pakiet nr 12 - Tupfery
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Pakiety z gazy 17 nitk.sterylne
1. | Tupfer gazowy fasola 15 x 15 cm, z gazy 17 nitek , z nitka RTG | 20 szt. | 1000
2. | Tupfer gazowy kula 20 x 20 cm z gazy 17 nitek(dopuszcza się z nitką RTG) | 5 szt. | 6000
3. | Tupfer gazowy kula 20 x 20 cm z gazy 17 nitek (dopuszcza się z nitką RTG) | 10szt. | 1000
4. | Tupfer gazowy rożek 18 x 18 cm z gazy 17 nitek(dopuszcza się z nitką RTG) | 5 szt. | 2500
RAZEM
Opakowanie typu blister lub typu torebka papierowo -foliowa
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)
poz 2-3 dopuszcza się nie posiadanie metki samoprzylepnej
Pakiet nr 13 - Plastry sterylne
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 25 x 10cm | szt.
2. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 20 x 10cm | szt.
3. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 15 x 6- 10cm | szt.
4. | Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 5 x 7-7,2 cm | szt.
RAZEM
Pakiet nr 14 - opatrunki niesterylne I
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska dziana 10cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu | szt. | 10000
2. | Opaska dziana 15cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu | szt. | 10000
3. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 5000
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 12 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 9000
5. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15 cm x 4 m pakowana pojedyńczo | szt. | 15000
RAZEM
Pakiet nr 15 - opatrunki sterylne
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska dziana 10cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu sterylna | szt. | 2000
2. | Opaska dziana 15cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu sterylna | szt. | 2000
3. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10 cm x 4 m pakowana pojedyńczo sterylna | szt. | 1000
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15 cm x 4 m pakowana pojedyńczo sterylna | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 16 - opatrunki niesterylne II
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kompresy gazowe 5 x 5 cm ,8 warstw, gaza17 nitek, zawijane brzegi - a 100szt. | op | 1500
2. | Kompresy gazowe 10 x 10 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi - a 100szt. | op | 2000
3. | Kompresy gazowe 7,5 x7,5 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi- a 100szt. | op | 2000
4. | Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunków na glowę, udo wszystkie dostępne rozmiary (w zależnosci od zamówienia złozonego) x 25m w rozciagniętym | op | 400
RAZEM
Pakiet nr 17 - opatrunki niesterylne III
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 3000
2. | Gaza bielona bez użycia chloru 17 nitek szer.90 cm | mb | 6000
3. | Lignina bielona arkusze x 5 kg | op. | 800
4. | Lignina rolki a 150 g | szt. | 2500
5. | Wata bawełniano-wiskozowa, zawartość bawełny min. 70% ,opakowanie a 0,5 kg | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 18 - opatrunki gipsowe
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska gipsowa 3-3,5 minutowa 10cm x 3 m dopuszcza się opaskę gipsową o standardowym czasie wiazania 5-6 min jednakże charakteryzującą się możliwością uzyskania czasu wiazania 3-3,5min przy użyciu do jej aktywacji wody o wyższej temperaturze | szt. | 1500
2. | Opaska gipsowa 5-6-cio minutowa 12cm x 3 m | szt. | 2000
3. | Opaska gipsowa 5-6-cio minutowa 14-15cm x 3 m | szt. | 3500
RAZEM
Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-3
Pakiet nr 19 - opatrunki
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 10cm x 3m sterylna | szt. | 5000
2. | Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 15cm x 3m sterylna | szt. | 6000
RAZEM
Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-2
Pakiet nr 20 - Pakiet sterylnych opatrunków I
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw, skład pakietu sterylnego,zawijane do środka brzegi,
1. | 5 x 5cm o gramaturze min. 0,52g/1szt | 3 szt. | 200000
2. | 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,12g/1szt | 3 szt. | 50000
3. | 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,12g/1 szt | 10 szt. | 30000
4. | 10 x 10 cm o gramaturze min. 1,95g/1 szt | 10 szt. | 40000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa .Bez pojedyńczego wewnętrznego opakowania kompresu.
Pakiet nr 21 - Pakiet sterylnych opatrunków II
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne,o gramaturze min. 2,2g/1 szt
1. | 10 x 10 cm | 10 szt. | 2000
2. | 10 x 10 cm | 20 szt. | 700
3. | 10 x 10 cm | 40 szt. | 2000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
Pakiet nr 22 - Pakiet sterylnych opatrunków III
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Kompresy z gazy 17-nit. 12 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne, o gramaturze min. 2,82g/1 szt.
1. | 10 x 10 cm | 40 szt. | 3000
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.

## Pakiety nr 23-33
Pakiet nr 23 - Pakiet sterylnych serwet
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Serwety Skład pakietu jałowego
1. | 45 x 45 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu ,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 3 szt. | 300
2. | 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 2 szt | 2000
3. | 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | 5 szt. | 5000
RAZEM
Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
Pakiet nr 24 - Gaza sterylna
L.p | NAZWA MATERIAŁU | Ilość w pak. | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gaza jałowa kopertowana 17-nitkowa, 8 warstwowa 1 m kwadr. | 1 szt. | 5000
Pakiet nr 25 - Serwety niesterylne II
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Serwety 45x70 cm, 4 warstwy, 17-20 nitek,z tasiemką , nitka RTG na całej długości , po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% | szt. | 8000 | 3
Pakiet nr 26 - kompres oczny
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość/op. | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek oczny, powinien być jałowy i zawierać wkład chłonny,powleczony siateczką z polietylenu, co pozwalać będzie na wchłanianie wysięku Opatrunek powinien się składać z co najmniej dwu warstw włókniny, zapewniającej odpowiednią wentylację, a tym samym szybsze gojenie się rany na gałce ocznej.Powinien być samoprzylepny, co zwiększy bezpieczeństwo opatrunku/mniej manipulacji przy dodatkowym zakładaniu plastra/ Powinien mieć właściwości hypoalergiczne. Powinien mieć zaokrąglone brzegi, które będą zapobiegać przypadkowemu odlepianiu się plastra. Powinien mieć wielkość co najmniej 5-5,5 cm x 7-7,5 cm. | szt. | 2000
1. | Opatrunek oczny, powinien być jałowy i zawierać wkład chłonny,powleczony siateczką z polietylenu, co pozwalać będzie na wchłanianie wysięku Opatrunk powinien się składać z co najmniej dwu warstw włókniny, zapewniającej odpowiednią wentylację, a tym samym szybsze gojenie się rany na gałce ocznej.Powinien być nieprzylepny, Powinien mieć właściwości hypoalergiczne. Powinien mieć zaokrąglone brzegi, które będą zapobiegać przypadkowemu odlepianiu się plastra. Powinien mieć wielkość co najmniej 5-5,5 cm x 7-7,5 cm. | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet nr 27
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek wewnątrznosowy typu Merocel-gąbka hemostatyczna z hydroksylowanego polimetu octanu winylu, z dodatkiem oksydowanej celulozy(wersja Hemox.). Wymiary długość 8 cm,grubość 1,5cm, wysokość 2cm,gąbka z rurką oddechową i sznureczkiem | szt. | 100
2. | Opatrunek wewnątrznosowy typu Merocel-gąbka hemostatyczna z hydroksylowanego polimetu octanu winylu, z dodatkiem oksydowanej celulozy(wersja Hemox.). Wymiary długość 4,5 cm,grubość 1,5cm, wysokość 2cm,gąbka z rurką oddechową i sznureczkiem | szt. | 100
RAZEM
Pakiet nr 28
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 12mm x 101mm 6 szt | op | 2000
2. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 101mm 10 szt | op | 2000
3. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 38mm 6 szt | op | 2000
4. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 6mm x 76mm 3 szt | op | 500
5. | Hipoalergiczny jednowarstwowy opatrunek sterylny, o grubości poniżej 0,15mm, do zbliżania brzegów ran, wykonany z półprzeźroczystych pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbujący promieniowania X, klasa IIa, pakowane w opakowanie typu folia-papier dla szybkiej identyfikacji rozmiaru plastra 3mm x 76mm 5 szt | op | 1000
RAZEM
Pakiet nr 29
L.p | NAZWA MATERIAŁU | jm | ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kompresy włókninowe jałowe 40g/m2 z wycięciem „O”,roz.7,5x7,5 cm,4-warstwy, pakowane w miękki blister po 2 szt. Sterylizowane w parze wodnej . Procesy sterylizacji wykonane w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1, PN – EN ISO 11135-1, PN - EN ISO 11137-1 | op | 2000
2. | Kompresy włókninowe jałowe 40g/m2 z wycięciem „Y”,roz.7,5x7,5 cm,4-warstwy, pakowane w miękki blister po 2 szt. Sterylizowane w parze wodnej . Procesy sterylizacji wykonane w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1, PN – EN ISO 11135-1, PN - EN ISO 11137-1 | op | 2000
RAZEM
Pakiet nr 30
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Roztwór ponadtlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi | 120 g | 10
2. | Roztwór ponadtlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi | 250 g | 50
3. | Preparat do stosowania na rany w postaci proszku o działaniu p.bakteryjnym, p.grzybiczym, p.wirusowym, z zawartością kompleksu na bazie dwutlenku krzemu z jonami srebra oraz z kwasem hialuronowym i kaolinem medycznym. Wyrób medyczny kl. II A | 125 ml | 20
4. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 6 cm x 12 cm | 1 szt | 50
5. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 10 cm x 12 cm | 1 szt | 50
6. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 20 cm x 40 cm | 1 szt | 10
7. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 25 cm x 25 cm( na twarz) | 1 szt | 10
8. | Opatrunek hydrożelowy składający się z wodnej kompozycji naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak povidone, glikol polietylenowy i agar, sterylny z stałą strukturą hydrożelu zapewniający wilgotne środowisko gojenia 40 cm x 30 cm( na twarz) | 1 szt | 10
9. | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę, opatrunek z nacięciami.Rozmiar 5cm x 5 cm | szt. | 50
10. | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę, opatrunek z nacięciami.Rozmiar 10 cm x 12,7 cm | szt. | 30
11. | Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy, tkanina nylonowa powlekana srebrem o zawartości srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni.Rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 20
12. | Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy, tkanina nylonowa powlekana srebrem o zawartości srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni.Rozmiar 10 cm x 20 cm | szt. | 100
13. | Opatrunek do zabezpieczenia włuć centralnych, przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm kw., aktywny przez 7 dni, średnica opatrunku 25 mm, otwór wewnętrzny 4 mm | szt. | 100
14. | Opatrunek do zabezpieczenia włuć centralnych, przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm kw., aktywny przez 7 dni, średnica opatrunku 25 mm, otwór wewnętrzny 7mm | szt. | 100
15. | Filtrowany, medyczny miód Manuka w tubie a 25 g, sterylny o właściwościach antybakteryjnych stosowany w leczeniu trudno gojących się ranach | op | 30
16. | Hydrożel do leczenia Atopowego Zapalenia Skóry z zawartością kwasu podchlorawego (HOCl) i podchlorynu sodu (NaOCl). Opakowanie 45g | op | 30
RAZEM
Pakiet nr 31- podkłady chłonne
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Podkład chłonny 60cm x 90 cm z równomiernym rozłożeniem pulpy celulozowej, gruby,chłonność min.1600 g x 30 szt. | op. | 3000
Pakiet nr 32 - Pieluchomajtki
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy.( dopuszcza się z jednym indykatorem) Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Bez ściągaczy taliowych. Pakowane po 30szt.
1. | Roz. S o obwodzie 55-80 cm o chłonności min. 1500g wg ISO 11948-1 | op. | 100
2 | Roz. M o obwodzie 75-110 cm o chłonności min 2200g wg ISO 11948-1 | op. | 700
3 | Roz. L o obwodzie 100-150cm o chłonności min.2500g wg ISO 11948-1 | op. | 1200
RAZEM
Pakiet nr 33- Pieluchomajtki
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ,posiadające ściagacze taliowe ,2 pary elastycznych przylepcorzepów,absorbent z neutralizacja zapachów rozm XL -chłonność min.2500g ,obwód pasa min 130-170 cm ;x 30 szt. rozmiar do wyboru | op. | 1000