## Arkusz1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet - 1
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Żel lubrykant ( bez lignocainy- wyłącznie) w strzykawce sterylny 10-11 ml | szt | 2000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw testów płatkowych skórnych typu True test x 10 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda do czasowej stymulacji serca prosta lub zagięta (do wyboru przy zamóweiniu) dla dorosłych rozmiar do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu (CH7,CH8)- | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 3
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,34-0,35mm x ok.88-90mm G 29x3 ½ | szt | 100 | 0 | 0 | 0
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,41-0,42mm x 88-90mm G 27x3 ½ | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,45-0,47mm x 88-90mm G 26x3 ½ | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 88-90mm G 25x3 ½ | szt. | 2500 | 0 | 0 | 0
5. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,50 -0,53mm x 120 mm G 25x3 ½ | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
6. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,7-0,77mm x 88-90mm G 22x3 ½ | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
7. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 0,9mm x 88-90mm G 20x3 ½ | szt. | 1800 | 0 | 0 | 0
8. | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego 1,3mm x 88- 90mm G 18 x 3 ½ | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - 4
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy sterylny rekaw do detektora promieniowania gamma Gamma Finder II.Wykonany z podwójnej folii PE,o kształcie pozwalającym na ścisłe objęcie detektora. Długość rękawa 36 cm. Szerokość: na dole -2 cm, na górze 9 cm.Dwa paski samoprzylepne -jeden zamykający rękaw wokół detektora, drugi zabepieczający wyświetlacz.Opakowanie x 50 szt | op | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet - nr 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łyżka do Videolaryngoskopu King Vision a Blade standardowa rozmiar 3 x 20 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
2. | Łyżka do Videolaryngoskopu King Vision a Blade z kanałem, rozmiar 3 x 20 szt | op | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 6
Lp | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewa lub prawa, (silikonowana, bez zawartości ftalanów , zawierająca zestaw złączy z zaciskami na obydwu ramionach i cewniki do odsysania, linia rtg na całej długości oraz dodatkowo znaczniki rtg od mankietem tchawiczym i mankietem oskrzelowym, sterylna pakowana pojedynczo, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
2. | Rurka intubacyjna z mankietem pokryta substancją zwiększającą poślizg - silikonowana, bez ftalanów, z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, sterylna, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 4500 | 0 | 0 | 0
3. | Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem , | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
4. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, silikonowana, bez ftalanów z prowadnicą z mosiądzu w środku, wygięta w łuk, rozmiar do wyboru przez zamawiającego, sterylna, pokryta substancją zwiększającą poślizg (silikonowana), z zaznaczonym rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, pojedynczo pakowana rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2400 | 0 | 0 | 0
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym szyldem, wykonana z miękkiego PCV, silikonowana, sterylna, z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie, pojedynczo pakowana, rozmiar do wyboru przez zamawiającego. W komplecie 2 tasiemki mocujące bawełniane | szt. | 400 | 0 | 0 | 0
6. | Opaski mocujące do rurek tracheostomijnych dla dorosłych i dzieci, przeciwodleżynowa ,wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa. Rzepy na obu końcach do przełożenia przez uszy szyldu rurki tracheostomijnej. Długość opaski min. 45cm z możliwością regulacji długości, szerokość ok 3,5cm, pakowana pojedynczo (rozmiar przy zamówieniu) | szt. | 800 | 0 | 0 | 0
7. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, jednorazowego użytku | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
8. | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie wykonana z plecionki, wzmocniona na całej długości, wielorazowego użytku | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
9. | Prowadnica do wentylacji z kanałem do podawania tlenu z łącznikiem 15mm i łącznkiem dwoma łącznikami 15 mm w komplecie, do wyboru z zagiętym lub prostym końcem | szt. | 30 | 0 | 0 | 0
10. | Maska tlenowa wysokiej koncentracji z możliwością pomiaru kapnograficznego. Wykonana z medycznego przezroczystego PVC, posiada system umożliwiający koncentrację tlenu do 98%. Inowacyjny zawór umożliwiający pobór próbki CO2 bezpośrednio z wydychanego powietrza. Idealnie przylega do twarzy, wysoka szczelność. Zapakowana w sposób chroniący przed zniekształceniem, jednorazowego użytku | szt. | 300 | 0 | 0 | 0
11. | Rurki nosowo-gardłowe, silikonowane, sterylne w rozm. Od 2,5 – 9,0 | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca, umieszczony bardzo blisko otworu odsysającego dzięki specjalnej technice montowania do rurki - wywinięciu, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer;rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm | szt | 400 | 0 | 0 | 0
13 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem (do wyboru przez Zamawiającego), silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm | szt | 400 | 0 | 0 | 0
razem
Pakiet nr 7
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurki ustno gardłowe o długości 9cm , 10 cm , 11 cm oraz pediatryczne rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji,wykonane z włókien poliestrowych w rozmiarach 2,3,4mm x 900 mm w opakowaniu po 10 szt. | op. | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet 9
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno lub w zestawie). Cały zestaw sterylizowany. Dopuszca się możliwość przeliczenia na opakowania a 350 i 500 ml( większe niz 500 ml nie).Przy przeliczeniu proszę zaokrąglić do pełnych opakowań w górę | szt. | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 10
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawka a 2 ml x 100 szt Bbraun (wyłącznie) dla celów Zakładu med.. Nuklearnej | op. | 100 | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawka a 5 ml x 100 szt Bbraun (wyłącznie) dla celów Zakładu med.. Nuklearnej | op. | 100 | 0 | 0 | 0
| razem |  |  |  | 0 | 0