## Quote Configuration Report
Załącznik 1
lp. | rodzaj umowy | P- przeglądy, N-naprawy | Nazwa sprzętu | model | numer seryjny
1 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | APU-300 Argon Plasma Unit | B000942
2 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-1T180 Bronchoskop wideo | 2344931
3 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2824201
4 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2824203
5 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-MP190F Bronchofibervideosc. | 2000619
6 | Tylko przeglądy | P | Bronchofiberoskop | BF-P180 | 2042174
7 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-TE2 FIBERBRONCHOSCOPE | 2403802
8 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-TE2 FIBERBRONCHOSCOPE | 2614194
9 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-TE2 FIBERBRONCHOSCOPE | 2914666
10 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-TE2 FIBERBRONCHOSCOPE | 2914667
11 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop | BF-TE2 FIBERBRONCHOSCOPE | 2914710
12 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videobronchoskop USG | BF-UC190F Bronchoscope | 7900168
13 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Procesor video | Camera "OTV-SC", Video | 7911343
14 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Głowica kamery | Camera head "OTV-S7H-N" | 7729000
15 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Głowica kamery | Camerahead MAJ-554 (sale-N5400860) | 7909213
16 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-H190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2144094
17 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-H190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2144096
18 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-H190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2400663
19 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-H190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2842803
20 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-H190L Kolonoskop wideo HDTV | 2300571
21 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-HQ190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2631423
22 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-HQ190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2862239
23 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videokolonoskop | CF-HQ190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2862348
24 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V | 7663400
25 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V | 7874101
26 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V | 7874132
27 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V | 7974429
28 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLK-4# COLDLIGHT SUPPLY 230V | 7462155
29 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7774599
30 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7878595
31 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7880069
32 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7880195
33 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 Źródło światła | 7338161
34 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-190 Źródło światła | 7338419
35 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | CLV-S190 Light Source | 7611436
36 | Tylko przeglądy | P | Źródło światła | CLV-S45 120V-240V | 7900153
37 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Procesor video | Control unit OTV-S7V-B, Set | 7908521
38 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7011005
39 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 Procesor wideo | 7388671
40 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 Procesor wideo | 7388975
41 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7748165
42 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7841853
43 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7843538
44 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7843540
45 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Fiberoskop | CYF-5A, flexible Cystoscope | 2862915
46 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Cystoscope, 30°, 14 Fr. x 230 | 758746
47 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Cystoscope, 30°, 14 Fr. x 230 | 758749
48 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | Cystoskop | Cystoscope, 30°, 14 Fr. x 230 | 806737
49 | Pełna umowa | P+N | Szafa endoskopowa | EDC-B Szafa na endoskopy | 713063
50 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideolaparoskop | ENDOEYE FLEX 5 mm, LTF-S190-5 | 2824309
51 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Myjnia ultradźwiękowa | ENDOSONIC ULTRAS.CLEANER | 21858892
52 | Tylko przeglądy | P+N | WIDEORHINOLARYNGOSKOP | ENF-VT2 | 2725216
53 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideo Rinolaryngoskop | ENF-VT2 Videoscope w. channel | 2651410
54 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideo Rinolaryngoskop | ENF-VT2 Videoscope w. channel | 2751853
55 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Myjnia endoskopowa | ETD-4 Basic GA | 13112195
56 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Foot switch, double | 1825-2424
57 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Foot switch, double | 1832-3091
58 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Foot switch, double | 1834-3165
59 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Foot switch, single | 1821-0292
60 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Foot switch, single | 1825-0503
61 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Sterownik nożny | Footswitch, wireless | W22091401876
62 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | Generator USG-400 (Ver.2) | 9812524
63 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | Generator USG-400 (Ver.2) | 9812774
64 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | Videogastroskop USG | GF-UCT180 | 7822958
65 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 | 2629524
66 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 | 2742805
67 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 | 2742869
68 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 | 2856122
69 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 | 2629494
70 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-H190 Gastroskop wideo HDTV | 2312291
71 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-Q180 VIDEOGASTROSCOPE | 2204125
72 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videogastroskop | GIF-XTQ160 VIDEO GASTROSCOPE | 2200814
73 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Głowica kamery | HD Camera Head, autocl. 10E | 7845100
74 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Głowica kamery | HD Camera Head, CH-S190-XZ-E | 7606582
75 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | HF generator ESG-300 | B001535
76 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | HF unit ESG-400 | B004155
77 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | HF unit ESG-400 | B004173
78 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Diatermia | HF unit ESG-400 | B004557
79 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Insuflator | Insufflator, UHI-3, 100-240 V | E900334
80 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa ssąca | KV-6 SUCTION PUMP EU | 1671120
81 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa ssąca | KV-6 SUCTION PUMP EU | 1726172
82 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa ssąca | KV-6 SUCTION PUMP EU | 1784179
83 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Laryngoskop optyczny | Laryngoscope, 10mm,90°,autocl. | 742062
84 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Laryngoskop optyczny | Laryngoscope,10mm,70°,autocl. | 704110
85 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Laryngoskop optyczny | Laryngoscope,10mm,70°,autocl. | 723501
86 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Laryngoskop optyczny | Laryngoscope,10mm,70°,autocl. | 723503
87 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | Light source CLL-S1 Stroboscop | 18218W011191
88 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Źródło światła | Light Source, LED, CLL-V1 | 18193W001821
89 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideobronchoskop intubacyjny z ekranem | MAF-TM2 (EN) | 2900122
90 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideobronchoskop intubacyjny z ekranem | MAF-TM2 (EN) | 2000252
91 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7313743
92 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7313761
93 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7726986
94 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7830396
95 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7832405
96 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | 7832436
97 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7710271
98 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7823817
99 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7825133
100 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Videoprocesor | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7825434
101 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel usg | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7805496
102 | Pełna umowa z lonerami | P+N | kabel usg | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7805581
103 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Myjnia endoskopowa | MINI ETD2 PAA | 05441538
104 | Pełna umowa z lonerami | P+N | monitor | Monitor AG-Neovo, DR-22, 21,5" | LADR2E0EJ3800033
105 | Pełna umowa z lonerami | P+N | monitor | Monitor AG-Neovo, DR-22, 21,5" | WADR22AEH1900049
106 | Pełna umowa z lonerami | P+N | monitor | Monitor FSN 26” LED | D26216250001
107 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa testera szczelności | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7060582
108 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa testera szczelności | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7957280
109 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa testera szczelności | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7959137
110 | Tylko przeglądy | P | monitor | NDS Monitor EndoVue 24" | 13-227983
111 | Tylko przeglądy | P | monitor | NDS Monitor EndoVue 24" | 13-227960
112 | Tylko przeglądy | P | monitor | OEV-191 LCD Monitor | 7925338
113 | Tylko przeglądy | P | monitor | OEV-191 LCD Monitor | 7925029
114 | Pełna umowa z lonerami | P+N | monitor | OEV262H - 26" HD Monitor | 7764042
115 | Tylko przeglądy | P | monitor | OEV262H - 26" HD Monitor | 7871536
116 | Tylko przeglądy | P | monitor | OEV262H - 26" HD Monitor | 7871535
117 | Tylko przeglądy | P | monitor | OEV262H - 26" HD Monitor | 7762351
118 | Pełna umowa z lonerami | P+N | monitor | OEV321UH MONITOR | 7010599
119 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21735345
120 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21859449
121 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21994350
122 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21859574
123 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Procesor video | OTV-S190 Video System Centre | 7681505
124 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Procesor video | OTV-S190 Video System Centre | 7806661
125 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Głowica kamery | OTV-S7ProH-HD-L08E (PAL) | 7858420
126 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | POMPA OFP-2 | 21313759
127 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Pompa płucząca | POMPA OFP-2 | 21314455
128 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideo Rinolaryngoskop | RHINO-LARYNGO VID-SCOPE ENF-VH | 2603684
129 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wideo Rinolaryngoskop | RHINO-LARYNGO VID-SCOPE ENF-VH | 2837507
130 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 0°, LG bottom | 756376
131 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 0°, LG bottom | 779983
132 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 0°, LG bottom | 800928
133 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 0°, LG bottom | 672757
134 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 45°,LG bottom | 714945
135 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm, 45°,LG bottom | 772367
136 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm,30°, LG bottom | 710784
137 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm,30°, LG bottom | 710788
138 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm,30°, LG bottom | 776979
139 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Sinuscope, 4 mm,30°, LG bottom | 800565
140 | Tylko przeglądy | P | Diatermia | SurgMaster UES-40 HF-unit,230V | 7925761
141 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wózek endoskopowy | TC-E300 WORKSTATION SET - EU | 21995352
142 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wózek endoskopowy | TC-E400 Energy cart | 7811248
143 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Wózek endoskopowy | TC-E400 Energy cart | 7811370
144 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 12 | 817156
145 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 | 779757
146 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 | 779760
147 | Pełna umowa bez lonerów | P+N | optyka sztywna | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 | 779764
148 | ENDOCASCO do 23.11.2025 | N | Videoduodenskop | TJF-Q190V W/BS (EU) | 2225743
149 | Pełna umowa z lonerami | P+N | regulator CO2 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7032494
150 | Pełna umowa z lonerami | P+N | regulator CO2 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7260809
151 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Fiberoureteroskop | URF-P7, flexible fiberscope | 2800518
152 | Pełna umowa z lonerami | P+N | Fiberoureteroskop | URF-P7, flexible fiberscope | 2800520
153 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP1 WITH TRANSFORMER | 2918206
154 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP1 with transformer (sale) | 2913634
155 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21735055
156 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21738139
157 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21858465
158 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21858764
159 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Set 6 Workstation | 21609219
160 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Zestaw 1 - wózek G&R | 21313796
161 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP2 Zestaw 1 - wózek G&R | 21314595
162 | Pełna umowa z lonerami | P | Wózek endoskopowy | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22024277