## Kraków, dnia 22.11.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

# dot. sprawy: 220/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa wraz z montażem 1 kpl. klimatyzatora typu Split, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Ilość urządzeń?

Odpowiedź: 1 sztuka.

Pytanie 2

Moc urządzenia?

Odpowiedź: Moc chłodnicza 3,5kW

Pytanie 3

Typ / rodzaj urządzeń?

Odpowiedź: Split ścienny.

Pytanie 4

Zakres prac oraz w jakich pomieszczeniach będą one pracowały?

Odpowiedź: Pomieszczenie dyżurki Ochrony budynek nr 87

Pytanie 5

Całkowita długość instalacji ( Mb.)?

Odpowiedź: Około 15mb.

Pytanie 6

Odprowadzenie skroplin mechaniczne z wykorzystaniem pompki skroplin czy grawitacyjne?

Odpowiedź: Odprowadzenie skroplin grawitacyjne.

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych