## Kraków, dnia 20.11.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 220/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa wraz z montażem 1 kpl. klimatyzatora typu Split, wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Jaką długość na instalacja pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną?

Odpowiedź: Do 15 mb.

Pytanie 2

Jak wysoko będzie montowana jednostka wewnętrzna i zewnętrzna?

Odpowiedź: Do 3m.

Pytanie 3

Czy jest konieczność kłucia w ścianie, czy instalacja ma być prowadzona w korytku?

Odpowiedź: Dopuszczamy montaż instalacji w korytku.

Pytanie 4

Skąd będzie pobierane zasilanie do urządzenia?

Odpowiedź: Sugerujemy rozdzielnie elektryczną na osobnym zabezpieczeniu (gniazdko bierzemy pod uwagę, ale w ostateczności).

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych