## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet 1
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw podstawowy, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm , 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 2 samoprzylepne serwety 75 x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta 170 x 175-200 cm, 1 samoprzylepna serweta 150 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 5000
Pakiet 2
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw podstawowy, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z dodatkowymi padami chłonnymi w części krytycznej- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm , 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 2 samoprzylepne serwety 75 x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta 175 x 170-200 cm, 1 samoprzylepna serweta 150 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 4000
Pakiet 3
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do neurochirurgii, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni - dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do obłożenia głowy z oknem wypełnionym folią chirurgiczną ( 19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 245 x 320 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm, 2 uchwyty typu rzep, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozoweSterylny zestaw do neurochirurgii, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni - dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do obłożenia głowy z oknem wypełnionym folią chirurgiczną ( 19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 245 x 320 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm, 2 uchwyty typu rzep, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 400
Pakiet 4
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do chirurgii biodra, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm, 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm, 1 osłona na kończynę 35 x120 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozoweSterylny zestaw do chirurgii biodra, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm, 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm, 1 osłona na kończynę 35 x120 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 500
Pakiet 5
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej -dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta operacyjna 150 x 175 cm, 1 osłona na kończynę minimum 25 x 80 cm, 1 serweta z elastycznym, samouszczelniającym się otworem oraz uchwytem typu rzep minimum 220 x 320 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozoweSterylny zestaw do zabiegów na kończynie, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej -dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta operacyjna 150 x 175 cm, 1 osłona na kończynę minimum 25 x 80 cm, 1 serweta z elastycznym, samouszczelniającym się otworem oraz uchwytem typu rzep minimum 220 x 320 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 500
2. | Sterylny zestaw do chirurgii dłoni/stopy, wykonany z materiału dwuwartwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140x190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta operacyjna minumum 100 x 150 cm, 1 serweta z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 245 x 320 cm, minumum 2 ręczniki celulozoweSterylny zestaw do chirurgii dłoni/stopy, wykonany z materiału dwuwartwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140x190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta operacyjna minumum 100 x 150 cm, 1 serweta z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 245 x 320 cm, minumum 2 ręczniki celulozowe | kpl. | 500
3. | Sterylny zestaw do chirurgii ręki, wykonany z materiału dwuwartwowego z padem chłonnym w strefie krytycznej. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta w kształcie litery T z wbudowanym elastycznym mankietem z oknem minumum 250-270 x 350-370 cm, 1 serweta operacyjna 100 x 150 cm, 1 uchwyt typu rzep, minumum 2 ręczniki celulozoweSterylny zestaw do chirurgii ręki, wykonany z materiału dwuwartwowego z padem chłonnym w strefie krytycznej. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm, 1 serweta w kształcie litery T z wbudowanym elastycznym mankietem z oknem minumum 250-270 x 350-370 cm, 1 serweta operacyjna 100 x 150 cm, 1 uchwyt typu rzep, minumum 2 ręczniki celulozowe | kpl. | 250
RAZEM
Pakiet 6
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | kod CPV
1. | Sterylny zestaw do urologii, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni -dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki minimum 140 x 190 cm, 1 serweta urologiczna z workiem do zbiórki płynów ( z sitem), osłoną na palec do badania per rectum i dwoma oknami na genitalia oraz nadłonowym w rozmiarze 185 x 200 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kpl. | 450
Pakiet 7
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do otolaryngologii, wykonany z materiału min. dwuwarstwowego. Skład kompletu: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 160 cm, 1 serweta z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm w rozmiarze 170 x 250 cm, 1 ręcznik celulozowy | kpl. | 2500
Pakiety 1-7
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Podane składy zestawów minimalne, dopuszcza się zaoferowanie bardziej rozbudowanych zestawów, przy założeniu utrzymania minimalnego składu podanego w specyfikacji.
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 8
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Osłona na kończynę z taśmą samoprzylepną lub bez 10 x 50 cm rozmiar 25(do 30) x 80 cm | szt. | 1500
2. | Kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna (43x38cm) | szt. | 2500
3. | Kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna (dzielona pionowo) (43x38cm) | szt. | 2500
4. | Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | szt. | 6000
RAZEM
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 9
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Osłona włókninowa na na stopę | szt. | 200
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 10
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1 | Osłona na kable 13 x 250 cm | szt. | 6000
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 11
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Nieprzemakalne pokrowce na podłokietniki 25x80 cm,wyposażone w taśmę lepną do mocowania ,pakowane po 2 szt. | op. | 2500
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 12
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1 | Osłona na sprzęt medyczny 85 x150 cm | szt. | 3000
2 | Taśma typu rzep 2 x 23 cm | szt. | 10000
RAZEM
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykjiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 13
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Folia operacyjna o powierzchni całkowitej 30 cm x 28 cm, sterylna. | szt. | 200
2. | Folia operacyjn o powierzchni całkowite j 45 cm x 55 cm, sterylna. | szt. | 200
3. | Folia operacyjna o powierzchni całkowitej 56 cm x 84 cm, sterylna. | szt. | 200
RAZEM
Pakiet 14
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Folia operacyjna jodowana o powierzchni całkowitej 30 cm x 28 cm, sterylna. | szt. | 200
2. | Folia operacyjna jodowana o powierzchni całkowite j 45 cm x 55 cm, sterylna. | szt. | 200
3. | Folia operacyjna jodowana o powierzchni całkowitej 56 cm x 84 cm, sterylna. | szt. | 200
RAZEM
Pakiet 15
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Stawka VAT [%] | Wart. brutto | Kod /nazwa
1. | Podkład nieprzemakalny,laminowany,wzmocniony 48 nićmi ,2 warstwy celulozy,1x 24g 80-90cm x 210-220cm | szt. | 120000
2. | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku na stół operacyjny z pulpą celulozową i substancją żelującą ciecz,z zakładkami 70 x 180 cm, rozmiar warstwy chłonnej min. 60 x 80 cm, chłonność min 1750 ml,od strony pacjenta włóknina 15g/m2,warstwa nieprzemakalna folia PE-polietylen 21g/m2. | szt. | 4000
3. | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku na stół operacyjny 79-80 x 220 cm,składane ,podfoliowane ,chłonność min. 1040 ml, celuloza typu Airlaid,folia PE-polietylen o grubości 13 mikronów,gramatura laminatu 55g/m2, z z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. | szt. | 4000
RAZEM
Pakiet 16
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału trójwarstwowego z otworem samoprzylepnym o śr. 7 cm w rozmiarze 50 x 60 cm | szt. | 8000
2. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału trójwarstwowego z otworem samoprzylepnym o śr. 7 cm w rozmiarze 120 x 150 cm | szt. | 3000
RAZEM
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 17
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału trójwarstwowego, samoprzylepna w rozmiarze 75 x 90 cm | szt. | 20000
2. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału dwuwarstwowego w rozmiarze 75 x 90 cm,nieprzylepna | szt. | 15000
RAZEM
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 18
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału trójwarstwowego nieprzylepna, w rozmiarze 150-180 x 180-200 cm | szt. | 3000
2. | Serweta na stolik Mayo minimum 75 x 140 cm | szt. | 3000
3. | Serweta sterylna, włókninowa wykonana z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej lub z materiału trójwarstwowego, samoprzylepna, w rozmiarze 175-200 x 180-200 cm | szt. | 2500
RAZEM
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta
Pakiet 19
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Jałowy zestaw do cewnikowania w składzie: 1szt serweta laminowana 42g/m2,roz.50x60cm 1szt serweta laminowana 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem roz.50x60cm 2szt rękawice nitrylowe roz.M z wywiniętymi mankietami 5szt Tupfer kula 17N,roz.20x20cm 8szt Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm 1szt Pęseta plastikowa ok13cm 1szt pean plastikowy ok 14cm 1szt pojemnik plastikowy 125cm Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu 1szt Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną 10ml 1szt Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta | Kpl | 3000
Pakiet 20
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Jałowy zestaw do pp w składzie; 1 szt serweta TMS 35g/m2,roz.60x80cm (do zawinięcia zestawu) 1 szt serweta TMS 35g/m2,roz.60x40cm 1 szt serweta TMS 35g/m2,roz.60x80cm z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na boku 10 szt kompresy gazowe,roz.10x10cm,8W,17N,kl 2a reg 7 1 szt pean metalowy, prosty 20cm ,jednorazowego użytku, wykonany ze stali polerowanej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2) 1 szt opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, , na zewnątrz opakowania etykieta centralna z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta | Kpl | 3000
Pakiet 21
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | kod CPV
1. | Jałowy zestaw do założenia wkłucia centralnego w składzie; 1szt serweta laminowana 42g/m2,roz.75x45cm 1szt serweta 2-warstwowa,56g/m2,roz.45x75cm z przylepnym otworem 8cm ,1szt imadło metalowe 13cm,ju ze stali polerowanej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2) 1szt opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm, 1szt strzykawka 10ml 1szt strzykawka 5ml 2szt igła 1,2x40mm 1szt igła 0,6x30mm 15szt kompresy z gazy 17n.8w,roz.10x10 1szt ostrze nr 11 1 szt pean metalowy, prosty 20cm ,jednorazowego użytku, wykonany ze stali polerowanej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2) Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, , na zewnątrz opakowania etykieta centralna z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta.Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister,2-komorowy,służący jako miska do zabiegu. | Kpl | 700
Pakiet 22
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900 ,wyposażona w chip elektroniczny | szt. | 2000
Pakiet 23
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG laparoskopowego 15,2 x 244 cm; głowica długości 40 - 45cm średnica 10 mm, do trokaru 12 mm po obłożeniu, kompatybilne z USG (aparat FUJI, nr głowicy- L44LA) | op | 12
Pakiet 24
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do neurochirurgii (kraniotomii) , wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w części krytycznej - dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład zestawu : 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm; 4 x serweta przylepna 2-warstwowa 50 x 50 cm; 1 x serweta Neuro 245x320cm, 2-warstwowa z padem chłonnym, otwór 30x19cm wypełniony folią, zintegrowany worek do zbiórki płynów; 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm; 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm; 2 x fartuch chirurgiczny standard XL; 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm; 1 x uchwyt do ssaka typu Yankauer 24/8,00 Ch/mm; 1 x pojemnik plastikowy 500 ml; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 2 x strzykawka 20 ml Luer 2 częściowa niebieska; 4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek; 1 x ostrze chirurgiczne nr 10 Swann Morton; 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 Swann Morton; 1 x 2 szt. chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, po praniu wstępnym, 4 warstwy 20 nitek; 1 x uchwyt do lampy 12 x 9,5 x 5 cm zielony; 1 x uchwyt do ssaka z metalową końcówką Fraz 9/3,00 CH/mm 150 mm. | op | 500
2. | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w części krytycznej – dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm; 1 x serweta 2-warstwowa z padem chłonnym, przylepna 175 x 170 cm; 1 x serweta 2-warstwowa z padem chłonnym, przylepna 240 x 150 cm; 2 x serweta 2-warstwowa z padem chłonnym, przylepna 90 x 75; 2 x fartuch chirurgiczny standard XL; 4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek; 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 350 cm; 2 x strzykawka 20 ml Luer 2 części; 1 x uchwyt typu rzep ) 2 x 23 cm; 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm ; 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm; 1 x ostrze chirurgiczne nr 10 Swann Morton; 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 Swann Morton; 1 x uchwyt do ssaka z metalową końcówką Fraz 9/3,00 CH/mm 150 mm. | op | 600
RAZEM
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019 ), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi wystawionymi przez producenta.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Podane składy zestawów minimalne, dopuszcza się zaoferowanie bardziej rozbudowanych zestawów, przy założeniu utrzymania minimalnego składu podanego w specyfikacji.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta)
Pakiet 25
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do chirurgii biodra I, wykonany z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni- dotyczy serwet okrywających pacjenta Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona minimum 140 x 190 cm (opakowanie zestawu); 2 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona minimum 140 x 190 cm; 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ; 1 x serweta z "U" trójwarstwowa (polietylen jako warstwa środkowa) minimum 196 x 280 cm; 1 x serweta przylepna trójwarstwowa (polietylen jako warstwa środkowa) minimum 170 x 254 cm; 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna minimum 90 x 75 cm; 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna minimum 150 x 150 cm; 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja minimum 30 x 32 cm; 2 x 5 szt. chusta z gazy z RTG minimum 45 x 60 cm, po praniu wstępnym, 4 warstwy 20 nitek; 8 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek; 1 x pojemnik plastikowy 500 ml; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca; 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m; 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm; 1 x stokineta 2-warstwowa rolowana minimum 30 x 80 cm; 1 x uchyt typu rzep 2 x 23 cm; 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm; 1 x uchwyt do ssaka typu Yankauer 24/8,00 Ch/mm; 5 x tupfer gazowy do mycia pola w miseczce; 1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc magnetyczno-piankowy; 1 x folia operacyjna o powierzchni lepnej minimum 70x80 cm. 4 x fartuch chirurgiczny standard XL; | op | 250 | 360
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795-1:2019 ), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi wystawionymi przez producenta.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Podane składy zestawów minimalne, dopuszcza się zaoferowanie bardziej rozbudowanych zestawów, przy założeniu utrzymania minimalnego składu podanego w specyfikacji.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta)
Pakiet 26
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Kod /nazwa
1. | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie I, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej -dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład zestawu:1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 2 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm; 1 x serweta do operacji kończyny dolnej 245 x 320 cm, 2-warstwowa z padem chłonnym, otwór 7 x 10 cm, z wbudowanym uchwytem typu rzep ( Velcro); 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm; 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 90 x 75 cm; 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm; 1 x 10 szt. chusta z gazy z RTG 45 x 70 cm, po praniu wstępnym, 4 warstwy 20 nitek; 4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek; 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca; 4 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m; 2 x opaska podgipsowa 15 cm x 3m; 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm; 1 x stokineta 2-warstwowa rolowana 35 x 80 cm; 1 x uchyt typu rzep 2 x 23 cm (Velcro) 6 x tupfer kula gazowy do mycia pola w miseczce; 1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc magnetyczno-piankowy; | op | 400
2. | Sterylny zestaw do chirurgii dłoni/stopy I, wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej- dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta do operacji dłoni/stopy 245 x 320 cm, 2-warstwowa z padem chłonnym, otwór Ø 3 cm, wbudowany uchwyt typu rzep (Velcro); 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm; 2 x opaska elastyczna 15cm x 5 m, 2x opaska podgipsowa 15 cm x 3 m, 1x strzykawka a 100 ml 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm; 1 x pojemnik 250 ml; 1 x pojemnik 500 ml; 4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 12W17N 10x10cm; 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm (Velcro); 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm; 1 x 5 szt. chusta z gazy z RTG 45 x 70 cm, po praniu wstępnym, 4 warstwy 20 nitek; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc magnetyczno-piankowy. | op | 250
3. | Sterylny zestaw do chirurgii ręki I , wykonany z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni z padem chłonnym w strefie krytycznej – dotyczy serwet okrywających pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta do operacji ręki (kształt T) 200/270 x 320 cm, 2-warstwowa z padem chłonnym, otwór Ø 3 cm; 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 150 x 100 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm; 4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek; 1 x 20 szt. tupfer preparacyjny z gazy z RTG typu fasolka 12 -15 x 12 -15 mm, w pudełeczku; 1 x pojemnik plastikowy 250 ml; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm; 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca; 1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc magnetyczno-piankowy; 1 x uchwyt typu rzep (Velcro) 2 x 23 cm; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm; 2 x opaska podgipsowa 15cm x 3m; 2 x opaska elastyczna 15cm x 5m. 1 x strzykawka a 100 ml | op | 200
RAZEM
Wymóg pełnobarierowości (zgodnie z normą EN 13795–1:2019), potwierdzony załączonymi kartami technicznymi wystawionymi przez producenta.
Dopuszczona tolerancja rozmiarów +/- 10%
Podane składy zestawów minimalne, dopuszcza się zaoferowanie bardziej rozbudowanych zestawów, przy założeniu utrzymania minimalnego składu podanego w specyfikacji.
Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii(do dokumentacji medycznej pacjenta)